***MODELE DE FORMULARE***

***Lista formularelor:***

*Formularul – 1 Propunere tehnică pentru atribuirea contractului;*

*Formularul – 2 Formular de oferta (propunere financiara) pentru atribuirea contractului;*

*Formularul -3 Centralizatorul de prețuri ;*

***FORMULARUL nr.1***

## *OFERTANTUL*

## *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

##  *(denumirea/numele)*

## *PROPUNERE TEHNICA*

**LOT 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Nr.crt.* | *Cerinţe MINIME autoritate contractantă* | *Ofertă ofertant*  |
| *1.* | **TERMEN DE LIVRARE -** 90 zile de la semnarea contractului de achiziție publică. | *Se va completa de catre ofertant daca respecta cerințele**.............................................*  |
| *2.* | ***Parametrii tehnici si functionali camera videoconferinta cu microfon incorporat***:**1. Smart-UPS 1500VA/1000W, 1U, 230V – 2 buc**Smart-UPS. Topologie UPS: Line-Interactive, Capacitate de putere de ieşire (VA): 1500 VA, Puterea de ieşire: 1000 W. Tipuri ieșire AC: Conector C13, Priza de putere: Conector C14, Cantitatea Outlets: 4 ieșiri AC. Tehnologia bateriei: Acid sulfuric şi plăci de plumb (VRLA), Capacitate baterie: 293 VAh, Timp tipic de backup la sarcină maximă: 4,8 minute. Factorul de formă: Rackmount 1U2. **Smart-UPS 750VA/500W, 230V cu smart connect – 10 buc**Smart-UPS. Topologie UPS: Line-Interactive, Capacitate de putere de ieşire (VA): 750 VA, Puterea de ieşire: 500 W. Tipuri ieșire AC: Conector C13, Priza de putere: Conector C14, Cantitatea Outlets: 6 ieșiri AC. Tehnologia bateriei: Acid sulfuric şi plăci de plumb (VRLA), Timp tipice de backup la sarcină maximă: 4,6 minute, Timp tipic de backup la jumătate de sarcină: 15,8 minute. Factorul de formă: Tower | *Se va completa de catre ofertant daca respecta cerințele* *............................................* |
| *3.* | **Durata minima garantie**24 luni | *Se va completa de catre ofertant daca respecta cerințele**............................................* |
| *4.* | **RECEPȚIA PRODUSULUI**Produsul va fi livrat şi recepţionat la adresa Magazia de materiale nr. 1 str. Gării, nr. 63-65, Galați. | *Se va completa de catre ofertant daca respecta cerințele**.............................................* |

**LOT 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Nr.crt.* | *Cerinţe MINIME autoritate contractantă* | *Ofertă ofertant*  |
| *1.* | **TERMEN DE LIVRARE -** 90 zile de la semnarea contractului de achiziție publică. | *Se va completa de catre ofertant daca respecta cerințele**.............................................*  |
| *2.* | ***Parametrii tehnici si functionali camera videoconferinta cu microfon incorporat***:**Sursă neîntreruptibilă de tensiune (UPS) 2000VA/1800W– 1 buc**Smart-UPS. Topologie UPS: Line-Interactive, Capacitate de putere de ieşire (VA): 1500 VA, Puterea de ieşire: 1000 W. Tipuri ieșire AC: Conector C13, Priza de putere: Conector C14, Cantitatea Outlets: 4 ieșiri AC. Tehnologia bateriei: Acid sulfuric şi plăci de plumb (VRLA), Capacitate baterie: 293 VAh, Timp tipic de backup la sarcină maximă: 4,8 minute. Factorul de formă: Rackmount 1U | *Se va completa de catre ofertant daca respecta cerințele* *............................................* |
| *3.* | **Durata minima garantie**24 luni | *Se va completa de catre ofertant daca respecta cerințele**............................................* |
| *4.* | **RECEPȚIA PRODUSULUI**Produsul va fi livrat şi recepţionat la adresa Magazia de materiale nr. 1 str. Gării, nr. 63-65, Galați. | *Se va completa de catre ofertant daca respecta cerințele**.............................................* |

***OBSERVAŢIE:***

*Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................*

*Numele şi prenumele semnatarului .....................................................*

*Capacitate de semnătura .....................................................*

***Detalii despre ofertant***……………………………………

***Adresa de e-mail*** ………………………………….

*Numele ofertantului .....................................................*

*Ţara de reşedinţă .....................................................*

*Adresa .....................................................*

*Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .....................................................*

*Telefon / Fax .....................................................*

*Data .....................................................*

***FORMULARUL nr.3***

*Operator Economic*

*..........................*

*(denumirea)*

***FORMULAR DE OFERTĂ***

1. *Examinând documentația de atribuire, subsemnatul/ subsemnații, reprezentanți ai ofertantului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să furnizăm ,,Surse UPS” pentru suma de ........................................................(suma în litere și în cifre), plătibilă în RON, dupa receptia produselor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lei.(suma in litere si in cifre)*
2. *Ne angajăm ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus mentionată să livram**,, Surse UPS”****,***  *cu respectarea tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini și documentatia de atribuire, prezenta declaratie facând parte din propunerea tehnică pe care o formulăm. De asemenea, ne asumăm angajamentul de a onora toate solicitările autorității contractante privind livrarea produsului.*
3. *Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa livram produsele in graficul de timp anexat.*
4. *Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de* ***60******zile****, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.*
5. *Până la încheierea și semnarea contractului, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită caștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.*
6. Precizam ca:

 |\_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

 |\_| nu depunem oferta alternativa.

*(se bifeaza optiunea corespunzatoare)*

1. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

*Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................*

*Numele şi prenumele semnatarului .....................................................*

*Capacitate de semnătura .....................................................*

***Detalii despre ofertant*** ……………………………………

***Adresa de e-mail*** ………………………………….

*Numele ofertantului .....................................................*

*Ţara de reşedinţă .....................................................*

*Adresa .....................................................*

*Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .....................................................*

*Telefon / Fax .....................................................*

*Data .....................................................*

***FORMULARUL nr.4***

*Operator Economic*

*..........................*

*(denumirea)*

***CENTRALIZATOR DE PREŢURI***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr. crt.*** | ***Denumirea serviciului*** | ***UM*** | ***Cantitatea******solicitata******U.M*** | ***Pret unitar RON*** ***fara TVA*** | ***Pret total RON*** ***fara TVA***  | ***Taxa pe valoarea******adaugata RON*** |
| *0* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5=3\*4* | *6=5\*****19%*** |
| ***1.1*** | Smart-UPS 1500VA/1000W, 1U, 230V | buc | 2 |  |  |  |
| ***1.2*** | Smart-UPS 750VA/500W, 230V cu smart conect | buc | 10 |  |  |  |
| ***2*** | Sursă neîntreruptibilă de tensiune (UPS) 2000VA/1800W | buc | 1 |  |  |  |
| **TOTAL**  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................*

*Numele şi prenumele semnatarului .....................................................*

*Capacitate de semnătura .....................................................*

***Detalii despre ofertant*** ……………………………………

***Adresa de e-mail*** ………………………………….

*Numele ofertantului .....................................................*

*Ţara de reşedinţă .....................................................*

*Adresa .....................................................*

*Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .....................................................*

*Telefon / Fax .....................................................*

*Data .................................................*