***MODELE DE FORMULARE***

***Lista formularelor:***

*Formularul – 1 Propunere tehnică pentru atribuirea contractului;*

## *Formularul – 2 declaratie privind sanatate si securitatea in munca*

*Formularul – 3 Declaratie privind respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de servicii*

*Formularul – 4 Formular de oferta (propunere financiara) pentru atribuirea contractului;*

*Formularul – 5 Centralizator de preţuri;*

***Formular******nr. 1***

 *Operator Economic*

*..........................*

*(denumirea)*

***PROPUNERE TEHNICA***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Denumirea serviciului*** | ***Denumirea serviciului*** |
|  ***CERINŢE TEHNICE AUTORITATE CONTRACTANTĂ*** |  ***OFERTĂ FURNIZOR***  |
| **CONDIŢII DE PARTICIPARE. Cerinta nr. 1**Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească că dețin autorizaţie ISCIR pentru instalare, reparare şi întreţinere, verificări tehnice în utilizare la cazane de apă caldă având P≥400kW conform PT C9-2010.**Modalitate de îndeplinire:** Cerinţa se consideră indeplinită prin prezentarea autorizaţiei ISCIR. | ***Se completeaza de catre ofertant*** ***......................................................*** |
| **DESCRIEREA SERVICIILOR**Serviciile constau în executarea întreţinerii lunare si verificarea tehnică periodică, şi reprezintă ansamblul de operaţii, respectiv de măsurători executate de ofertant în scopul menţinerii si repunerii în funcţiune a acestora la parametrii nominali.**Centrala termica care este situata in Braila are urmatoarele caracteristici:****-Sediul Facultatii de Inginerie Braila, strada Călăraşi nr.29 –** centrală termică echipată cu doua cazane de apă caldă cu puterea de 600 kW fiecare, cu funcţionare pe gaze naturale, pompe de circulaţie, vas de expansiune, tablou automatizare, staţie de dedurizare, supape de siguranţă (3buc./fiecare cazan), coş de fum, etc.**Denumirea lucrărilor****a. În cadrul serviciilor lunare de întreţinere se vor efectua următoarele:**-verificarea etanşeităţii cazanelor;-verificarea tensiunii de alimentare;-verificarea elementelor de automatizare din tabloul electric;-verificarea elementelor de siguranţa şi automatizare din instalaţie;-verificarea bunei funcţionari a automatizării echipamentelor;-verificarea pompelor de circulaţie şi a vanelor motorizate;-verificarea pompelor pe circuitul de apă caldă;-verificarea pompelor de recirculare cazan;-verificarea schimbătorului de căldură pentru apă căldă;-verificarea presiunii în instalaţia de încălzire;-verificarea staţiei de dedurizare;-verificarea grupului de pompare apă adaos;-verificarea funcţionării recipienţilor sub presiune, înlocuindu-se contra cost piesele defecte, dacă este cazul;-verificarea funcţionării în ansamblu a instalaţiei termice. **b. Verificarea tehnică periodică, cuprinde următoarele operaţiuni în funcţie de tipul centralei:**-curăţarea cazanelor şi a drumurilor de fum;-verificarea etanşeităţii cazanelor;-verificarea etanşeităţii instalaţiei de alimentare cu gaze naturale din interiorul încăperii în care este instalat echipamentul;-verificarea, curăţarea şi reglarea arzătorului;-verificarea bunei funcţionării a automatizării echipamentelor, inclusiv reglaje şi modificarea parametrilor;-verificarea funcţionarii pompelor de circulaţie şi a vanelor motorizate ;-verificarea funcţionării recipienţilor sub presiune, înlocuindu-se contra cost piesele defecte, dacă este cazul;-verificarea instalaţiei electrice (tensiunea de alimentare) ;-verificarea presiunii de alimentare cu gaz metan;**-verificarea tirajului coşului de fum şi eliberarea unei adeverinţe de verificare a acestuia ;**-evaluarea capacităţii de funcţionare normală a fiecărui subansamblu;-verificarea filtrului stabilizator de gaz ;**-verificarea supapelor de siguranţă, anual şi eliberarea unui raport de verificare a acestora;**-punerea în funcţiune a cazanului;**-emiterea documentului care atestă buna funcţionare a centralei şi avizarea raportului VTP de către ISCIR, conform prevederilor legale- eliberarea unui raport de verificări, încercări, probe conform PT C9 şi C11/2010 şi eliberarea de buletin de verificare instalaţie de automatizare, probe la rece şi eliberare raport de verificări şi încercări.** | ***Se completeaza de catre ofertant ......................................................*** |
| **CERINŢE TEHNICE SI DE CALITATE IMPUSE OFERTANTULUI****Ofertantul va face dovada că deține** personal tehnic de specialitate atestat de către ISCIR, și va depune documentele legale care să facă dovadă îndeplinirii condiţiilor minime impuse de Prescripţiile tehnice: C7- 2010,C9 – 2010 şi C 11 – 2010 , pentru: -Responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalaţiile sub presiune, conform Legii 64/2008 Ofertantul trebuie să asigure resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele necesare realizării contractului. Ofertantul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, a aparatelor de măsură şi control utilizate cât şi de calificarea personalului, din subordinea sa, pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative asupra integrităţii cazanelor precum şi a instalaţiilor puse la dispoziţie de beneficiar, pe toată durata contractului. Toate lucrările se vor efectua în prezenţa unui reprezentant al beneficiarului. Ofertantul este răspunzător de garanţia pentru prestaţia efectuată. | ***Se completeaza de catre ofertant ......................................................*** |
| **TERMENE DE EXECUŢIE ŞI CALITATE** Serviciile de întreţinere lunară si verificarea tehnică periodică pentru echipamentele din centralele termice care deservesc spațiile de învăţământ și căminele studenţeşti se vor presta în perioada : **de la semnarea contractului până la data de 31.03.2024.**Serviciile cuprinse în prezentul caiet de sarcini vor începe de la data semnării contractului, după un grafic stabilit de comun acord intre beneficiar si ofertant. | ***Se completeaza de catre ofertant ......................................................*** |
| **RECEPŢIA ŞI PLATA PRESTAŢIILOR** Recepţia lucrărilor se va face de către personalul autorizat al Universităţii "Dunărea de Jos"Galaţi (RSVTI), astfel:- Confirmarea executării întreţinerii lunare si a funcţionarii la parametri normali a centralelor, în concordanţă cu prescripţiile tehnice ISCIR, se face de către reprezentantul beneficiarului (RSVTI) prin semnarea procesului verbal de întreţinere lunară,- Se va prezenta RAPORTUL DE VERIFICĂRI, ÎNCERCĂRI ŞI PROBE şi a BULETINULUI DE ANALIZE GAZE DE ARDERE avizat ISCIR, după caz;**Autorizarea de funcţionare constă în:**-Verificare şi completare documentaţie (proiect de instalare şi cărţi tehnice echipamente - unde este cazul);-Verificări şi probe echipamente conform prescripţiilor ISCIR;-Reglarea parametrilor centralelor termice în limitele prescrise de constructor şi de normativele ISCIR;-Emiterea raportului de verificări şi probe şi buletin de analize gaze. | ***Se completeaza de catre ofertant ......................................................*** |
| **CONDIȚII IMPUSE PENTRU SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII** Prestatorul trebuie să respecte cerinţele legale de securitate şi sănătate în muncă respectiv de protecţie a mediului prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă , fiind direct responsabil de consecinţele nerespectării acestei legislaţii.(Se vor completa formularele 2 si 3). | ***Se completeaza de catre ofertant ......................................................*** |

**NOTĂ:** Acolo unde apar specificaţii tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie se va citi “sau echivalent”.

*Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................*

*Numele şi prenumele semnatarului ......................................................*

*Capacitate de semnătură .......................................................*

*Detalii despre ofertant*

*Numele ofertantului .....................................................*

*Ţara de reşedinţă .....................................................*

*Adresa .....................................................*

*Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .....................................................*

*Telefon / Fax .....................................................*

*Data .....................................................*

***FORMULARUL nr.2***

*Operator Economic*

*..........................*

*(denumirea)*

## *declaratie privind SANATATE SI SECURITATEA IN muncA*

*Subsemnatul ........................... (nume si prenume), reprezentant imputernicit al ……………………….. (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere ca ma anagajez sa prestez servicii de livrare, instalare, punere în funcţiune a echipamentelor si instruire de personal pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania.*

*De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborare ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.*

*Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »*

*Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................*

*Numele şi prenumele semnatarului .....................................................*

*Capacitate de semnătura .....................................................*

***Detalii despre ofertant***

*Numele ofertantului .....................................................*

*Ţara de reşedinţă .....................................................*

*Adresa .....................................................*

*Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .....................................................*

*Telefon / Fax .....................................................*

*Data .....................................................*

***FORMULARUL nr.3***

*Operator economic*

 *................................*

*(denumirea/numele)*

***Declaratie privind respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de servicii***

*Subsemnatul …………………….. (numele si prenumele in clar ale persoanei autorizate), reprezentant al ……………………….. (denumirea ofertantului/membrului asocierii.....) declar pe propria răspundere ca mă angajez sa prestez serviciile pe parcursul îndeplinirii contractului „.......................................................................****”****, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condițiile privind respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări, care sunt in vigoare in România.*

*De asemenea, declar pe propria răspundere ca la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări si am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligații.*

*Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................*

*Numele şi prenumele semnatarului .....................................................*

*Capacitate de semnătura .....................................................*

***Detalii despre ofertant***

*Numele ofertantului .....................................................*

*Ţara de reşedinţă .....................................................*

*Adresa .....................................................*

*Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .....................................................*

*Telefon / Fax .....................................................*

*Data .....................................................*

***PROPUNERE FINANCIARA***

 ***FORMULARUL nr. 4***

 *OFERTANTUL*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(denumirea/numele)*

***FORMULAR DE OFERTA***

*Catre ....................................................................................................*

*(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)*

*Domnilor,*

 *1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si*

 *(denumirea/numele ofertantului)*

*cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, sa executam \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(denumirea lucrarii)*

*pentru suma de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lei, reprezentand \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ euro,*

 *(suma în litere si în cifre) (suma în litere si în cifre)*

*la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lei.*

 *(suma în litere si în cifre)*

 *2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem lucrarile cat mai curand posibil dupa primirea ordinului de începere si sa terminam lucrarile în conformitate cu graficul de executie anexat în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(perioada în litere si în cifre)*

*luni calendaristice.*

 *3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_30\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zile, respectiv pana la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(durata în litere si în cifre) (ziua/luna/anul)*

*si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de valabilitate.*

 *4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant între noi.*

 *5. Alaturi de oferta de baza:*

 *\_*

 *|\_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat în mod clar "alternativa";*

 *\_*

 *|\_| nu depunem oferta alternativa.*

 *(se bifeaza optiunea corespunzatoare)*

 *6. Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.*

 *7. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.*

*Data \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in calitate de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, legal autorizat sa semnez*

 *(semnatura)*

*oferta pentru si in numele \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

 *(denumirea/numele ofertantului)*

***FORMULARUL nr. 5***

*Operator Economic*

*..........................*

*(denumirea)*

***CENTRALIZATOR DE PREŢURI***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr.*** | ***Denumirea serviciului*** | ***UM*** | ***Cantitatea solicitata******U.M*** | ***Valoare estimată, fărăTVA*** | ***Pret unitar RON*** ***fara TVA*** | ***Pret total RON*** ***fara TVA***  | ***Taxa pe valoare adaugata RON*** |
| 0 | ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6=3\*5*** | ***7=6\*19%*** |
| A | Întreţinere periodică și verificare lunară echipamente, instalații și utilaje din centrala termică, eliberare raport de verificari, încercări, probe conform Declaratie de conformitate PT C4-2010, C7-2010, C9-2010, C11-2010 | serv | *5* | 4620.00 | *Se completeaza de catre ofertant* | *Se completeaza de catre ofertant* | *Se completeaza de catre ofertant* |
| B | Verificare supape de siguranță și eliberare buletin de verificare | serv | *6* | 300.00 | *Se completeaza de catre ofertant* | *Se completeaza de catre ofertant* | *Se completeaza de catre ofertant* |
| C | Curățare coș fum și eliberare adeverință | serv | *1* | 210.00 | *Se completeaza de catre ofertant* | *Se completeaza de catre ofertant* | *Se completeaza de catre ofertant* |
| D | Verificare tehnică periodică scadenta, eliberare raport de verificări, încercări, probe conform PTC9 și C11/2010 și eliberare buletin de verificare instalație de automatizare, probe la rece si eliberare raport de verificari si incercari | serv | 2 | 1008.00 | *Se completeaza de catre ofertant* | *Se completeaza de catre ofertant* | *Se completeaza de catre ofertant* |
| ***Total***  | *6138.00* |  | *Se completeaza de catre ofertant* | *Se completeaza de catre ofertant* |

*Semnăturaofertantuluisau a reprezentantuluiofertantului .....................................................*

*Numeleşiprenumelesemnatarului .....................................................*

*Capacitate de semnătura .....................................................*

***Detaliidespreofertant*** ……………………………………

***Adresa de e-mail*** ………………………………….

*Numeleofertantului .....................................................*

*Ţara de reşedinţă .....................................................*

*Adresa .....................................................*

*Adresa de corespondenţă (dacăestediferită) .....................................................*

*Telefon / Fax .....................................................*

*Data .....................................................*