Anexa

Termeni şi Condiţii de Livrare*

Achiziția de Aer condiționat

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

Schema de Granturi pentru Universități – CENTRE DE ÎNVĂȚARE

Beneficiar: UNIVERSITATEA  „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI

Titlul subproiectului: STUDIUL - PRIMUL PAS ÎN PERFORMANȚĂ

Acord de grant nr. AG 292/SGU/CI/III/18.12.2019

Ofertant: ____________________

1.	Oferta de preț [a se completa de către Ofertant]

| Nr. crt. (1) | Denumirea produselor (2) | Cant. (3) | Preț unitar (4) | Valoare Totală fără TVA (5=3*4) | TVA (6=5* %TVA) | Valoare totală cu TVA (7=5+6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aer condiționat | 4 buc |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

2.	Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3.	Grafic de livrare: Livrarea produselor se va efectua în cel mult 30 de zile de la data semnarii Contractului/ Notei de Comanda, la destinația finală indicată, conform următorului grafic:

| Nr. crt. | Denumirea produselor | Cant. | Termene de livrare |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aer condiționat | 4 buc |  |

4.	Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform Graficului de livrare.

5.	Garanţie: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin 1 an de la data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

6.	Instrucţiuni de ambalare:

Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

7. 	Specificaţii Tehnice:

Aer condiționat

| A. Specificații tehnice solicitate | B. Specificații tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| --- | --- |
| Denumire produs: Aer condiţionat - 4 buc | Marca/modelul produsului |
| Descriere generală: Aparat aer condiţionat - Inverter 24000 btu, freon R32 | Descriere generală |
| Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: - Tip Unitate: de perete; - Funcţii: Răcire, încălzire, dezumidificare, ventilaţie; - Capacitate răcire: 24.200 (5.800-25.900); - Capacitate încălzire: 27.300 (3.400-30.000); - SEER: 2.93; -SCOP: 3.6; - Clasa energetică: răcire A++; - Clasa energetică încălzire: A+; - Nivel de zgomot unitate interna: 51 dB; - Nivel de zgomot unitate externă: 65 dB; Kit complet + montaj aparat de aer condiţionat. | Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat Parametrii de funcţionare ai produsului ofertat |
| Piese de Schimb: N/A Instrumente şi Accesorii: Kit complet (3m) + montaj aparat de aer condiţionat Manuale: Manuale Unitate Internă şi Unitate Externă Cerinţe de întreţinere: N/A |  |

Notă: Referirile la o anumită marcă și/material, precum și specificatile tehnice care indică o anumită tehnologie, origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licentă de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse și vor fi considerate ca avand mentiunea de «sau echivalent». Acestea specificatii vor fi considerate specificatii minimale din punct de vedere al performantei/cerințelor funcționale,  indiferent de marca sau producator. De asemenea, imaginile ce susțin descrierea produselor și care indică o anumită marcă de fabrică sau de comerț sunt menționate DOAR pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor ofertanți sau a anumitor produse.

- Valabilitatea ofertei ……..  zile de la data limită de depunere a ofertelor.

NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul:

Data:

Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).

Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.