
MODELE DE FORMULARE




Lista formularelor:


Formularul  – 1 Propunere tehnică pentru atribuirea contractului;

Formularul  – 2 Formular de oferta (propunere financiara) pentru atribuirea contractului;

Formularul -3  Centralizatorul de prețuri ;












































	



FORMULARUL nr.1
OFERTANTUL
__________________
   (DENUMIREA/NUMELE)


PROPUNERE TEHNICA
	LABORATORUL DE PANIFICAȚIE-PRODUSE ZAHAROASE, DEPARTAMENT SAIABA, CORP F
	Nr. Lot 
	Denumire Produs
	Cant
	UM
	Loc de livrare
	Data de livrare solicitată[footnoteRef:1] [1:  Data de livrare solicitata inseamna data cand toate activitatile au fost realizate si produsul / echipamentul este instalat si functioneaza la parametrii agreati si acceptat de autoritatea contractanta.] 

	Specificaţii tehnice SAU cerințe funcționale minime
	Specificaţii tehnice SAU cerințe funcționale extinse
	Durata minimă de garanție

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	LOTUL 1

	    1.1
	Malaxor cu spirala, 10 litri
	1
	Buc 
	Facultatea SIA 
Laborator Panificatie- Produse zaharoase
Sala F302
	Maxim 90 zile  de la semnarea contractului  de achiziție publică
	· Cuvă și spirală din inox 
· Prevăzut cu grilaj de protecție din inox
· Capacitate: 10 litri 
· Diametru cuva: max. 320mm 
· Inaltime cuva: max. 200mm 
· Viteza spirala: 165 rotatii/min 
· Viteza cuva: 15 rotatii/min 
· Capacitate minima faina: 2 kg 
· Capacitate maxima faina: 5 kg 
· Capacitate maximă aluat: 8 kg
· Alimentare: max. 230V 
· Putere: min. 800W 
	
	24 luni

	   1.2
	Cuptor electric digital pentru patiserie și
panificație, 10 tăvi 

	1
	Buc. 
	Facultatea SIA  
Laborator Panificatie- Produse zaharoase
Sala F302
	Maxim 90 zile  de la semnarea contractului  de achiziție publică
	· Echipament din inox cu funcție de umidificare automată sau manuală, cu cameră interioară cu colțuri rotunjite. Ușa are geam dublu și este prevăzută cu garnitură cu rezistență la scurgeri. Posibilitate de gătire prin convecție sau cu aburi. Control digital. Temporizator până la 120 minute. Stand-by automat
· Iluminare cu halogen
· 99 programe cu 5 pași fiecare
· Capacitate: 10 tăvi GN1/1 h 65 mm sau 10 tăvi 600x400 mm 
· Temperatura: max. 250°C
· 3 Ventilatoare cu funcție reversibilă de 180 W cu 5 viteze
· Alimentare: max. 400V 
· Putere: max. 15kW 
	
	24 luni

	1.3
	Dospitor electric, 8 tăvi GN1/1 sau
600x400mm 
	1
	buc
	Facultatea SIA  
Laborator Panificatie- Produse zaharoase
Sala F302
	Maxim 90 zile  de la semnarea contractului  de achiziție publică
	· Capacitate: 8 tavi 600x400mm sau GN1/1
· Alimentare: max. 230V 
· Putere maximă: 3,25 kW 
· Dospitorul este din inox, prevăzut cu roți.
	
	24 luni

	1.4
	Mașină de paste, 5kg/h 
	1
	Buc. 
	Facultatea SIA  
Laborator Panificatie- Produse zaharoase
Sala F302
	Maxim 90 zile  de la semnarea contractului  de achiziție publică
	· Cuva si dispozitiv de amestecare din inox.
· Microîntrerupător de siguranță pe cuvă.
· Capacitate cuvă: max. 1.5kg
· Productivitate: max. 5 kg/h 
· Diametru matriță: 50mm 
· Nu include matrite
· Alimentare: 230V 
· Putere: 0.3kW 
	
	24 luni

	
	Matrita pentru foi lasagna

	1
	Buc. 
	Facultatea SIA  
Laborator Panificatie- Produse zaharoase
Sala F302
	Maxim 90 zile  de la semnarea contractului  de achiziție publică
	· Matriță realizată din bronz
· Adâncime foaie: 135mm 
· Pentru mașina de paste cu capacitate de 5 kg/h
	
	24 luni

	1.5
	Ciocolatiera digitala, 
3.5 litri
	1
	Buc. 
	Facultatea SIA 
Laborator Panificatie- Produse zaharoase
Sala F302
	Maxim 90 zile  de la semnarea contractului  de achiziție publică
	· Echipamentul topeste si mentine ciocolata la temperatura dorita. Asigură încălzire uscată și este prevăzut cu sondă și termostat digital. Este prevăzut cu cuvă și capac din inox.
· Capacitate: 3.5 litri 
· Temperatura: până la 50°C 
· Alimentare: max. 230V 
· Putere: min. 80W 
	
	24 luni

	LOTUL 2

	    2
	Combina frigorifica, 318 litri
	1
	Buc. 
	Facultatea SIA 
Laborator Panificatie- Produse zaharoase
Sala F302
	Maxim 90 zile  de la semnarea contractului  de achiziție publică
	· Frigider cu 4 rafturi ajustabile din sticla si 1 sertar pentru legume. Congelator cu 3 sertare. 2 uși. 
· Volum: 318 litri 
· Capacitate racire: 224 litri 
· Capacitate congelare: 94 litri
· Clasa energetica: E 
· Nivel zgomot: max. 42dB 
· Agent refrigerare: R600a 
· Alimentare: max. 230V 
· Putere: max.72W
· Control digital 
· Racire ventilata 
· Functie No Frost
	
	24 luni

	LOTUL 3

	  3
	Cantar pentru verificarea greutății 
3Kg
	1
	Buc. 
	Facultatea SIA Laborator Panificatie- Produse zaharoase
Sala F302
	Maxim 90 zile  de la semnarea contractului  de achiziție publică
	· Capacitate maximă de cântărire: 3kg 
· Valoarea diviziunii de verificare: 0.2g 
· Realizat din ABS 
· Afisaj portocaliu, verde sau roșu și alarmă
· Tastatură cu protecție împotriva umidității.
· Posibilitate conversie : kg/ lb/ oz/ g 
· Alimentare: adaptor AC 12V/acumulator intern
	
	24 luni

	LOTUL 4

	   4
	Termometru pentru lichide 
	1
	Buc 
	Facultatea SIA Laborator Panificatie- Produse zaharoase
Sala F302
	Maxim 90 zile  de la semnarea contractului  de achiziție publică
	Termometrul poate fi inserat într-o baie de lichid, specific preparatelor de cofetărie, siropuri de zahăr, gemuri, jeleuri.
Este prevăzut cu clemă pentru a permite fixarea acestuia de vasul de gătit; clema poate fi glisată pentru a regla înălțimea.
· Poate măsura temperaturi cuprinse între 40˚C si 200˚C.
	
	24 luni

	LOTUL 5

	5.1
	Chiuveta cu o cuva

	1
	Buc
	Facultatea SIA 
Laborator Panificatie- Produse zaharoase
Sala F302
	Maxim 90 zile  de la semnarea contractului  de achiziție publică
	· Dimensiuni (LxAxH): 600x700x900mm
· Inaltime rebord: 40mm 
· Inaltime cuva: 250mm 
· Din inox AISI 430 
· Cuva sudata
	
	24 luni

	    5.2
	Duș flexibil prespălare cu robinet și
prindere de perete 
	1
	buc
	Facultatea SIA  
Laborator Panificatie- Produse zaharoase
Sala F302
	Maxim 90 zile  de la semnarea contractului  de achiziție publică
	· Cuplare la apa calda si rece 
· Prindere de perete. 
· Dus flexibil cu robinet
	
	24 luni








OBSERVAŢIE: 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................
Numele şi prenumele semnatarului				                    .....................................................
Capacitate de semnătura						        .....................................................
Detalii despre ofertant……………………………………
Adresa de e-mail                                                                                                        ………………………………….
Numele ofertantului						        .....................................................
Ţara de reşedinţă						                        .....................................................
Adresa								        .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................
Telefon / Fax							        .....................................................
Data 							                        .....................................................


















FORMULARUL nr.3

Operator Economic
..........................
(denumirea)

FORMULAR DE OFERTĂ 



1. Examinând documentația de atribuire, subsemnatul/ subsemnații, reprezentanți ai ofertantului _________________________________________________                            (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să livram ,, Echipamente pentru Laboratorul de Panificație-Produse Zaharoase, 
Departament Saiaba, Corp F’’ pentru suma de ........................................................(suma în litere și în cifre), plătibilă în RON, dupa receptia produselor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de  ________________________________ lei.(suma in litere si in cifre)

2. Ne angajăm ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus mentionată să livram ,, ,,Echipamente pentru Laboratorul de Panificație-Produse Zaharoase, 
3. Departament Saiaba, Corp F’’,  cu respectarea tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini și documentatia de atribuire, prezenta declaratie facând parte din propunerea tehnică pe care o formulăm. De asemenea, ne asumăm angajamentul de a onora toate solicitările autorității contractante privind livrarea produsului.

4. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa livram produsele in graficul de timp anexat.
5. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 45 zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

6. Până la încheierea și semnarea contractului, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită caștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Precizam ca:
    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";
    |_|   nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
8. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                         .....................................................
Numele şi prenumele semnatarului				                         .....................................................
Capacitate de semnătura						         .....................................................
Detalii despre ofertant                                                                                                 ……………………………………
Adresa de e-mail                                                                                                           ………………………………….
Numele ofertantului						        .....................................................
Ţara de reşedinţă						                        .....................................................
Adresa								        .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................
Telefon / Fax							        .....................................................
Data 							                        .....................................................







FORMULARUL nr.4
Operator Economic
..........................
(denumirea)


CENTRALIZATOR DE PREŢURI 
	Nr. lot.
	Denumirea produse
	UM
	Cantitatea
solicitata
U.M
	Pret unitar RON 
fara TVA
	Pret total RON 
fara TVA 
	Taxa pe valoarea
adaugata RON

	0
	1
	2
	3
	4
	5=3*4
	6=5*19%

	LOTUL 1

	1.1
	Malaxor cu spirala
	buc
	1
	
	
	

	1.2
	Cuptor electric
	buc
	1
	
	
	

	1.3
	Dospitor electric
	buc
	1
	
	
	

	1.4
	Masina de paste
	buc
	1
	
	
	

	
	Matriță
	buc
	1
	
	
	

	1.5
	Ciocolatiera
	buc
	1
	
	
	

	LOTUL 2

	2
	Combina frigorifica
	buc
	1
	
	
	

	LOTUL 3

	3
	Cântar
	buc
	1
	
	
	

	LOTUL 4

	4
	Termometru
	buc
	1
	
	
	

	LOTUL 5

	5.1
	Duș flexibil spălare
	buc
	1
	
	
	

	5.2
	Chiuveta
	buc
	1
	
	
	

	TOTAL 
	
	
	

	
	
	
	


Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................
Numele şi prenumele semnatarului				                    .....................................................
Capacitate de semnătura						        .....................................................
Detalii despre ofertant                                                                                                  ……………………………………
Adresa de e-mail                                                                                                        ………………………………….
Numele ofertantului						       .....................................................
Ţara de reşedinţă						                        .....................................................
Adresa								        .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................
Telefon / Fax							        .....................................................
Data 							                        .................................................











