MODELE DE FORMULARE

Lista formularelor:

Formularul – 1	Declarație privind conflictul de interese pentru ofertanți / ofertanţi asociaţi/ subcontractanţi /terţi susţinători;

Formularul  – 2	 Propunere tehnică pentru atribuirea contractului;

Formularul  – 3	 Formular de oferta (propunere financiara) pentru atribuirea contractului;

Formularul  – 4	  Centralizator de preţuri;

Formularul  - 5  Declarație privind sănătatea si securitatea în muncă

Formularul -  6  Declarație privind partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de  subcontractat;

Formularul -  7  Model acord de subcontractare;

Formularul -  8  Informații despre asociere - Acord de asociere (Model);

FORMULARUL nr.1

DECLARAȚIE

privind conflictul de interese

pentru ofertanţi/ ofertanţi asociaţi/ subcontractanţi/terţi susţinători

Subsemnatul,_______________________________ (nume și prenume), domiciliat (a) in ..............                                                 ………………………………….... (adresa de domiciliu), identificat (a) cu act de identitate (CI/pasaport), seria .................., nr. ................, eliberat de .............., la data de .................., CNP .........................., reprezentant legal autorizat al______________________________________________(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant /terţ susţinător( după caz), la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect ………………………………………………………………………………………………………………….. la data de .................. (zi/lună/an), organizată de …………………………, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că în calitate de participant la acestă procedură nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în sensul art. 59 și art.60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

-	situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Autorității/entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

-	situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Autorității/entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem. Inteleg că în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Anexat este lista acţionarilor/asociaţilor /membrilor consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare / persoane împuternicite din cadrul Universitatii “Dunarea de Jos” din Galati.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                 ..........................................

Numele  şi prenumele semnatarului		                                           ..........................................

Capacitate de semnătura                		                                                         ..........................................

Detalii despre ofertant(adresa de e-mail)

Numele ofertantului  						                 ...........................................

Ţara de reşedinţă		                       	                                             .............................................

Adresa								                 .............................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)                                                           ..........................................

Telefon / Fax							                  ...........................................

Data

Lista acţionari/asociaţi /membri în consiliul de administraţie/organ de conducere sau de supervizare / persoane împuternicite din cadrul Universitatii “Dunarea de Jos” din Galati denumirea/numele ofertantului.

| Nr. Crt. | Numele şi Prenumele | Funcţia în cadrul ofertantului |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prof. univ. dr. ing. Puiu - Lucian GEORGESCU | Rector |
| 2 | Prof. univ. dr. Nicoleta BĂRBUȚĂ - MIȘU | PRORECTOR responsabil cu managementul financiar și strategiile administrative |
| 3 | Prof. univ. dr. ing. Daniela-Laura BURUIANĂ | PRORECTOR responsabil cu strategiile si relatiile institutionale |
| 4 | Prof. dr. ing. Elena MEREUȚĂ | PRORECTOR responsabil cu activitatea didactică și asigurarea calității |
| 5 | Conf. dr. ing. Ciprian VLAD | PRORECTOR responsabil cu strategiile universitare și parteneriatul cu studenții |
| 6 | Prof. dr. habil. ing. Silvius STANCIU | PRORECTOR responsabil cu activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare și parteneriatul cu mediul economico-social |
| 7 | Prof. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU | Director C.S.U.D. |
| 8 | Cristian Laurențiu DAVID | Director Interimar Direcția Generală Administrativă |
| 9 | Carmen-Gabriela SÎRBU | Director Adjunct Direcția Generală Administrativă |
| 10. | Costică COȘTOI | Director Interimar, Direcția Juridică și Resurse Umane |
| 11 | Aurelia-Daniela MODIGA | Director Interimar - Direcția Economică |
| 12 | Marian DĂNĂILĂ | Director Interimar Direcția Achiziții Publice și Monitorizare Contracte |
| 13 | Oana CHICOȘ | Consilier juridic |
| 14 | Elena-Marinela OPREA | Consilier juridic |
| 15 | Andreea ALEXA | Consilier juridic |
| 16 | Adrian DUMITRAȘCU | Sef birou interimar Biroul Juridic |
| 17 | Margareta DĂNĂILĂ | Administrator financiar |
| 18 | Neculai SAVA | Administrator financiar |
| 19 | Mariana BĂLBĂRĂU | Șef Serviciu interimar Serviciul Financiar |
| 20 | Alina-Genoveva MAZURU | Șef Serviciu Interimar Serviciul Contabilitate |
| 21 | ing. Dorina Pușcașu- Administrator patrimoniu | Administrator patrimoniu |
| 22 | ec. Monica Lungu- Administrator financiar | Administrator financiar |
| 23 | Ing. Bedrosian Monica Alis - Șef S.P.S.U.S.M.M. | Șef S.P.S.U.S.M.M. |
| 24 | Ing. Ionescu Jana-Aurora - Administrator Patrimoniu | Administrator Patrimoniu |
| 25 | Ing. Stroiu Florentina - Administrator Patrimoniu | Administrator Patrimoniu |
| 26 | Ing. Mănăilă Virgil - Administrator Patrimoniu | Administrator Patrimoniu |

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                           ..........................................

Numele  şi prenumele semnatarului		                                    ..........................................

Capacitate de semnătura                		                                                   ..........................................

Detalii despre ofertant(adresa de e-mail)

Numele ofertantului  					                      ...........................................

Ţara de reşedinţă		                       	                                    ............................................

Adresa							                       ...........................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)                                                  ............................................

Telefon / Fax					                                     .............................................

Data 							                       .............................................

FORMULARUL nr.2

## OFERTANTUL

## __________________

## (denumirea/numele)

## PROPUNERE TEHNICA

| ## Nr.crt. | ## Cerinţe autoritate contractantă | ## Ofertă ofertant |
| --- | --- | --- |
| ## 1. | Modul de executare al contractului Prestatorul va asigura în contul abonamentului de mentenanță servicii de monitorizare a stării de funcţionare a echipamentelor (mentenanţă software) şi revizii lunare pe amplasamentele acestora (mentenanţă hardware) și va repune în stare de funcţionare echipamentele menționate ori de câte ori apar defecțiuni sau se impun update-uri. Prestatorul de servicii, în cadrul contractului de mentenanță, va întocmi lunar procese verbale de recepție și va semnala beneficiarului subansamblele ce trebuie înlocuite de beneficiar, Obiectul contractului îl constituie prestarea de servicii. Cantităţile precum şi caracteristicile minime ale serviciilor, sunt detaliate în tabelul următor: | ## Se va completa de catre ofertant daca respecta cerințele ## ............................................. |
| ## 2. | Monitorizarea, verificarea şi întreţinerea lunară a sirenelor de alarmare - Sediu Rectorat - Galați, str. Domnească nr. 47; - Campus Ştiinţei – Galați, str. Domească nr. 111, Corp SD; - Complex Studenţesc – Galați, str. Domneasca nr. 155, cămin H; Serviciile includ 1 revizie tehnică pe lună pentru fiecare instalație/sistem (3 sirene x 11 luni = 33 revizii/an) Serviciile se vor presta în perioada februarie - decembrie 2024. ## Prima verificare se va efectua până la data de 28.02.2024. | ## Se va completa de catre ofertant daca respecta cerințele ## ................................... |
| ## 3. | DERULAREA SERVICIILOR -servicii de monitorizare a stării de funcţionare a echipamentelor (mentenanţă software) - revizii lunare pe amplasamentele acestora (mentenanţă hardware) -repunere în stare de funcţionare a echipamentelor menționate, la solicitarea beneficiarului, dacă se impune | ## Se va completa de catre ofertant daca respecta cerințele ## ....................... |
| ## 4. | SPECIFICATIA COMPLETA A SERVICIILOR SUPUSE ACHIZITIEI I. Operațiuni executate în cadrul mentenanței preventive – monitorizarea: Servicii zilnice: - alertă de sirenă neoperativă; - monitorizare tunele VPN; - trimiterea prin email și/sau SMS a alertelor pentru diferite situații apărute la sirene - alerte lipsă alimentare rețea şi/sau baterie descărcată; Servicii săptămânale: − executarea unei secvenţe de testare programată a echipamentelor și generarea unui raport tehnic privind rezultatele testării; Servicii lunare: - raport tehnic de diagnoză/stare sirenă - actualizare versiune firmware router VPN - verificare versiune software/firmware - istoric evenimente (la cerere). II.Mentenanţa din punct de vedere hardware - verificări la amplasamentele echipamentelor, cu execuţie lunară, constând în următoarele operaţiuni: - Verificări funcţionale ale echipamentelor (local şi prin telecomandă) - Verificarea circuitului de împământare - Verificarea stării acumulatorilor - Verificarea ansamblului traductoare acustice - Verificarea conexiunilor subansamblelor echipamentelor - Măsurare parametri de funcţionare şi SWR (dacă este cazul) - Update-uri firmware. | ## Se va completa de catre ofertant daca respecta cerințele ## ............................................. |
| ## 5. | TERMEN DE PRESTARE-PERIOADA EXECUTARII SERVICIILOR Serviciile de monitorizare, verificare și întreținere la sirenele de alarmare publică se execută pe o perioada de 11 luni . Serviciile includ 1 revizie tehnică pe lună pentru fiecare instalație/sistem (3 sirene x 11 luni = 33 revizii/an). Termenul de prestare este de maxim 10 de zile de la data încheierii contractului de prestări servicii. Perioada de valabilitate a ofertei este de minim 45 de zile. Serviciile de mentenanță la cele 3 sirene electronice de alarmare publică se vor executa în perioada FEBRUARIE– DECEMBRIE 2024, cu posibilitatea prelungirii contractului cu 4 luni, prin act adițional. | ## Se va completa de catre ofertant daca respecta cerințele ## ............................................. |
| ## 6. | RECEPȚIA SERVICIILOR Recepția serviciilor de mentenanță la cele 3 sirene electronice de alarmare publică se va realiza după verificarea acestora de la pozițiile sirenelor. | ## Se va completa de catre ofertant daca respecta cerințele ## ............................................. |
| ## 7. | ALTE CONDIȚII Prestatorul de servicii va fi în măsură să gestioneze evenimentele apărute în viata echipamentelor, cronologia și desfășurăorul pieselor de schimb, acumulatorilor, consumabilelor și subansamblelor înlocuite, prezentând în acest sens o listă a prețurilor subansamblelor uzuale, preturi valabile pe perioada derulării contractului. În cazul în care subansamblele sau piesele de schimb nu mai sunt disponibile sau sunt nereparabile, prestatorul va oferi achizitorului o variantă actualizată de înlocuire, remediere sau modernizarea echipamentului în cauză. Înlocuirea consumabilelor, a pieselor de schimb, a subansamblelor și efectuarea reparațiilor se va face numai în baza comenzii transmisă de achizitor, pe baza unui „Deviz estimativ” întocmit de prestator, aprobat în prealabil de achizitor. Achizitorul nu deține detalii tehnice constructive, limbajul de comunicație sau alte protocoale de comunicație ale sistemului existent. Procurarea acestora de la producători este sarcina exclusivă a ofertanților prestatori. | ## Se va completa de catre ofertant daca respecta cerințele ## ............................................. |
| ## 8. | PLATA SERVICIILOR Plata se va efectua cu OP, în contul contractantului, deschis la Trezoreria statului, în termen de max. 30 zile de la prestarea serviciilor, în baza: - procesului verbal de recepție a serviciilor; - buletinului de verificare tehnică; - buletinului de măsurători radiometrice | ## Se va completa de catre ofertant daca respecta cerințele ## ............................................. |

OBSERVAŢIE:

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele şi prenumele semnatarului				                    .....................................................

Capacitate de semnătura						        .....................................................

Detalii despre ofertant……………………………………

Adresa de e-mail                                                                                                        ………………………………….

Numele ofertantului						        .....................................................

Ţara de reşedinţă						                        .....................................................

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................

Telefon / Fax							        .....................................................

Data 							                        .....................................................

FORMULARUL nr.3

Operator Economic

..........................

(denumirea)

# FORMULAR DE OFERTĂ

- Examinând documentația de atribuire, subsemnatul/ subsemnații, reprezentanți ai ofertantului _________________________________________________                            (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestam ’’ Servicii de monitorizare, verificare și întreținere la sirenele de alarmare publică” pentru suma de ........................................................(suma în litere și în cifre), plătibilă în RON, dupa receptia serviciilor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de  ________________________________ lei.(suma in litere si in cifre)

- Ne angajăm ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus mentionată să prestam ’’ Servicii de monitorizare, verificare și întreținere la sirenele de alarmare publică’’,  cu respectarea tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini și documentatia de atribuire, prezenta declaratie facând parte din propunerea tehnică pe care o formulăm. De asemenea, ne asumăm angajamentul de a onora toate solicitările autorității contractante privind prestarea serviciilor.

- Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in graficul de timp anexat.

- Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 45 zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

- Până la încheierea și semnarea contractului, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită caștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

- Precizam ca:

|_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

|_|   nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

- Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                         .....................................................

Numele şi prenumele semnatarului				                         .....................................................

Capacitate de semnătura						         .....................................................

Detalii despre ofertant                                                                                                 ……………………………………

Adresa de e-mail                                                                                                           ………………………………….

Numele ofertantului						        .....................................................

Ţara de reşedinţă						                        .....................................................

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................

Telefon / Fax							        .....................................................

Data 							                        .....................................................

FORMULARUL nr.4

Operator Economic

..........................

(denumirea)

# CENTRALIZATOR DE PREŢURI

| Nr. crt. | Denumirea serviciului | UM | Cantitatea solicitata U.M | Pret unitar RON fara TVA | Pret total RON fara TVA | Taxa pe valoarea adaugata RON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6=5*19% |
| 1 | Servicii de monitorizare, verificare și întreținere la sirenele de alarmare publică | Servicii | 33 serv. (3 sist. x 11 luni) | Se completeaza de catre ofertant | Se completeaza de catre ofertant | Se completeaza de catre ofertant |
| TOTAL |  |  |  | Se completeaza de catre ofertant | Se completeaza de catre ofertant | Se completeaza de catre ofertant |

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele şi prenumele semnatarului				                    .....................................................

Capacitate de semnătura						        .....................................................

Detalii despre ofertant                                                                                                  ……………………………………

Adresa de e-mail                                                                                                        ………………………………….

Numele ofertantului						       .....................................................

Ţara de reşedinţă						                        .....................................................

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................

Telefon / Fax							        .....................................................

Data 							                        .................................................

FORMULARUL nr. 5

## declaratie privind SANATATEA SI SECURITATEA ÎN muncA

Subsemnatul ........................... (nume si prenume), reprezentant imputernicit al ……………………….. (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere ca ma anagajez sa prestez ’’ Servicii de monitorizare, verificare si intretinere la sirenele de alarmare publica ale Universitatii ,,Dunarea de Jos” din Galati’’ pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborare ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                     .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				  .....................................................

Capacitate de semnătura					                .....................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						   .....................................................

Ţara de reşedinţă					                 .....................................................

Adresa								    .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			   .....................................................

Adresa de e-mail                                                                                          .....................................................

Telefon / Fax							    .....................................................

Data 							                  .....................................................

Operator Economic

..........................	                                                                                                                                              FORMULARUL  nr.6

(denumirea)

## Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt

## îndeplinite de subcontractanti şi specializarea acestora

Titlul contractului: …………………………………………

Subsemnatul______________________________________________,reprezentant/ împuternicit al ................................................................................, (denumirea/numele şi sediul/adresa /ofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

| Nr. crt. | Denumire Asociat/ Subantreprenor | Adresa | Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractate | Procentul aferent parţilor din contract ce urmează a fi subcontractate (%), (% valori din valoarea ofertei) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai................... Str............ nr. .., cod ....... .cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………………… (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                    .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				   ......................................................

Capacitate de semnătură                                                                            .......................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  					      .....................................................

Ţara de reşedinţă						      .....................................................

Adresa						                      .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)		                      .....................................................

Telefon / Fax						      .....................................................

Data 					                                       ...........................................

FORMULARUL  nr. 7

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr………./…………

La contractul de achizitie publica nr……/…….. incheiat intre __________________

__________________________ privind executia ________________________________

(denumire autoritare contractanta)

la “_______________________________________________________________”.

(denumire contract)

1. Parti contractante:

Acest contract este incheiat intre S.C. _______________ cu sediul in ___________

____________________, reprezentata prin __________________ Director General si

(adresa,tel.,fax)

______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general

si

S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________,

(adresa,tel.,fax)

reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant.

2. Obiectul contractului:

Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de:

(lucrari,produse,servicii)

- ____________________

- ____________________.

Art.2. Valoarea  ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant.

(lucrari,produse,servicii)

Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:

- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general

a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ executate

(lucrari,produse,servicii)

in perioada respectiva.

- plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______                (lucrarilor, produselor, serviciilor)

____________________________ de catre beneficiarul __________________________

(lucrarilor, produselor, serviciilor)                    (denumire autoritare contractanta)

Art.4. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu                                                                   (lucrarilor, produselor, serviciilor)

contractul, esalonata conform graficului anexa la contract.

Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal incheiat la terminarea ________________________.

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile legale.

3. Alte dispozitii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

si neincadrarea din vina subcontractantului,  in durata de executie angajata de contractantul general in fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea ____________________ nerealizata la termen.

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va platii penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata.

Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care contractantul le are fata de investitor conform contractului______________________________________________________________.

(denumire contract)

Art.9.Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se vor solutiona pe cale legala.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

______________________				_________________________

(contractant)     	                                                  (subcontractant)

FORMULARUL  nr. 8

Informaţii despre asociere

Subsemnatul(a)..............................................................................................(nume/prenume) ........................................................ (date de identificare), reprezentant împuternicit al .............................................................................................................................................................     (denumirea / numele ofertantului)

în calitate de ofertant la procedura proprie pentru atribuirea contractului de achiziţie publică declar pe proprie răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că informaţiile de mai jos sunt reale.

1 Denumirea liderului .....................................................................,

2 Agenţie/filială/sucursală a liderului în ţara Autorităţii Contractante, dacă este cazul Adresa sediului........................................................................... .................................................................................................. Telefon ..............................Fax..............................E-mail.............

3 Denumirea, adresa şi datele de contact (telefon, fax, e-mail) ale membrilor din asociere a) .............................................................................................. b) .............................................................................................. c) .............................................................................................. Etc. ..............................................................................................

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                               .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				           ......................................................

Capacitate de semnătură                                                                                    .......................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						           .....................................................

Ţara de reşedinţă						           .....................................................

Adresa								           .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)		                        .....................................................

Telefon / Fax							          .....................................................

Data

# Acord de asociere (Model)

Nr.....................din..................................

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI

Art. 1 Prezentul acord se încheie între :

S.C..................................................., cu sediul în .....................................,str. ..................................... nr..................., telefon ..................... fax .........................,înmatriculata la Registrul Comerţului din ......................................... sub nr...........................,cod unic de înregistrare...................................., cont ............................................deschis la............................................................... reprezentata de ......................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de asociat -LIDER DE ASOCIERE

şi

S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................ Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul Comerţului din ........................................ sub nr............................,cod unic de înregistrare...................................., cont .............................................deschis la............................................ reprezentata de .................................................................având funcţia de.......................................... în calitate de ASOCIAT.

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea……………………..conform Documentaţiei de Atribuire puse la dispoziţie de către ...................

CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord rămâne în vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a contractului, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta.

CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE

Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie.................................................................

........................................... Contractul de achiziţie cu achizitorul va fi semnat de către liderul de asociere……………………………………………………………………………………………, desemnat ca fiind reprezentantul autorizat sa primească instrucţiunile pentru şi în numele oricăruia şi tuturor membrilor asocierii.

Art. 5. Părţile vor răspunde solidar şi individual în fata Beneficiarului în ceea ce priveşte toate obligaţiile şi responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul.

Art. 6. În caz de adjudecare, asociaţii au convenit ca cotele de participare în cadrul asocierii vor fi următoarele:

…............................................................................................. % (în litere),

…............................................................................................. % (în litere)

Art. 7. Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-şi sprijin de natura tehnica, manageriala sau/şi logistica ori de câte ori situaţia o cere.

Art. 8. Nici una dintre Parţi nu va fi îndreptăţita sa vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate sa greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cat şi a Beneficiarului.

Art. 9. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a serviciilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) şi Beneficiar.

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare.

LIDER ASOCIAT

semnătura

ASOCIAT 1

semnătura

NOTA: 	Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze.