FORMULARE                                                                                                                                                                                   Instrucţiuni de completare a documentelor/ declaraţiilor/ formularelor solicitate pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie de către ofertanţi/candidaţi şi a conformităţii ofertei cu cerinţele din documentaţia de atribuire

Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi semnat de reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de către altă persoană autorizată să reprezinte ofertantul. În acest ultim caz, persoana autorizată va depune şi împuternicirea reprezentantului legal.

În cazul ofertelor în asociere depuse de un grup de operatori,  orice document/declaraţie/formular solicitat va fi completat şi prezentat de către fiecare membru al grupului de operatori.

Formularele conţin o secţiune distinctă pentru  situaţiilor în care ofertanţii/candidaţii sunt constituiţi într-un grup. 

Documentele / declaraţiile / certificatele /emise de terţă parte (instituţii competente) vor fi prezentate  în limba română şi vor îndeplini una din următoarele condiţii de formă :  original, copie legalizată sau copie conform cu originalul. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita ofertantilor declarati câştigători prezentarea acestor documente în forma original, în cazul în care acestea au fost depunse în procedură în forma “copie conform cu originalul”. 

Completarea formularelor se va face respectând instrucţiunile din subsol, astfel încât informaţiile să fie complete şi fără echivoc pentru a permite verificarea concordanţei acestora cu documentele de confirmare care vor fi depuse  ulterior la solicitarea autorităţii contractante. 

Modelele cuprinse în această secţiune se referă la: 

1. Documente de calificare

2. Propunere tehnică
3. Propunere financiară

4. Alte documente

DOCUMENTE DE CALIFICARE










FORMULARUL  nr. 1
DECLARAȚIE
 privind conflictul de interese

pentru ofertanţi/ ofertanţi asociaţi/ subcontractanţi/terţi susţinători
Subsemnatul,_______________________________ (nume și prenume), reprezentant legal autorizat al______________________________________________(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant /terţ susţinător( după caz), la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect …………………………..……………………………………………………. la data de .................. (zi/lună/an), organizată de ………………………………………………………………, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că în calitate de participant la acestă procedură nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în sensul art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

-
situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Autorității/entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

-
situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Autorității/entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem. Inteleg că în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Anexat este lista acţionarilor/asociaţilor /membrilor consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare / persoane împuternicite din cadrul Universitatii “Dunarea de Jos” din Galati.  

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                 .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului



        .....................................................

Capacitate de semnătura




        .....................................................

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului  





        .....................................................

Ţara de reşedinţă




                    .....................................................

Adresa







        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)


        .....................................................

Adresa de e-mail                                                                                    .....................................................

Telefon / Fax






        .....................................................

Data 






                     .....................................................
  Lista acţionari/asociaţi /membri în consiliul de administraţie/organ de conducere sau de supervizare / persoane împuternicite din cadrul Universității ,,Dunărea de Jos” din Galați. 
	Nr. Crt.
	Numele şi Prenumele
	Funcţia în cadrul ofertantului

	1
	Prof. univ. dr. ing. habil. Marian BARBU
	Rector 

	2
	Prof. univ. dr. ing. Elena MEREUȚĂ
	Prorector responsabil cu activitatea didactică și asigurarea calității

	3
	Prof. univ. dr. Adrian MICU
	Prorector responsabil cu cercetarea, dezvoltarea, inovarea, relațiile interuniversitare și mediul de afaceri

	4
	Conf. univ. dr. ing. Ștefan BALTĂ
	Prorector responsabil cu parteneriatul cu studenții și accesare fonduri europene

	5
	Prof. univ. dr. George Cristian SCHIN
	Prorector responsabil cu legislația, managementul resurselor umane și parteneriatele instituționale

	6
	Prof. univ. dr. Arthur Viorel TULUȘ
	Prorector responsabil cu internaționalizarea, relațiile publice și parteneriatul cu mediul socio-cultural

	7
	Prof. dr. ing. habil. Daniela Laura BURUIANĂ
	Prorector

	8
	Prof. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU
	Director C.S.U.D.

	9
	Carmen-Gabriela SÎRBU
	Director General Adjunct Administrativ

	10
	Costică COȘTOI
	Director, Direcția legislație, resurse umane și salarizare

	11
	Aurelia-Daniela MODIGA
	Director Interimar - Direcția Economică

	12
	Marian DĂNĂILĂ
	Director Interimar, Direcția Achiziții Publice și Tehnic

	13
	Mariana BĂLBĂRĂU
	Șef interimar, Serviciul Financiar

	14
	Alina-Genoveva MAZURU
	Șef Interimar, Serviciul Contabilitate

	15
	Adrian DUMITRAȘCU
	Consilier juridic

	16
	Elena-Marinela OPREA
	Consilier juridic


	17
	Andreea ALEXA
	Consilier juridic

	18
	Margareta DĂNĂILĂ
	Administrator financiar

	19
	Neculai SAVA
	Administrator financiar

	20
	Lorena Gina LUPAȘCU
	Administrator financiar

	21
	Camelia LUNGU
	Administrator financiar

	22
	Ing. Bianca Adina MAFTEI
	Administrator de patrimoniu

	23
	Ec. Monica LUNGU
	Administrator financiar

	24
	Ing. Nelu TALPĂU
	Administrator de patrimoniu

	25
	Liviu PETCU
	Inginer sistem 

	26
	Robert ROMAȘCU
	Inginer  

	27
	Ing. Sorin FALIBOGA
	Administrator de patrimoniu

	28
	Paul MANAFU
	Analist programator

	29
	Florin NICOLAU
	Analist programator 


Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                 .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului



        .....................................................

Capacitate de semnătura




        .....................................................

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului  





        .....................................................

Ţara de reşedinţă




                    .....................................................

Adresa







        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)


        .....................................................

Adresa de e-mail                                                                                    .....................................................

Telefon / Fax






        .....................................................

Data 






                     .....................................................
FORMULARUL  nr. 2
OPERATOR ECONOMIC

  _____________________

     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ASOCIATI,SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA


Subsemnatul, reprezentant împuternicit al............................................................................., 
(denumirea şi sediul ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate mai jos  sunt reale.


Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.


Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...................................................................

                                                 (denumirea şi adresa autoritaţii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.


Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………

                                                                                           (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Subantreprenori declarati : 

	Nr. crt 
	Denumire Asociat/Subantreprenor 
	Adresa 
	Lucrari ce urmeaza a fi executate 
	% valori din valoarea ofertei 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Operator Economic ,

………… ……………….

(semnatura autorizata)

PROPUNERE TEHNICĂ

FORMULARUL nr. 3
 Operator Economic

..........................

(denumirea)

PROPUNERE TEHNICA

	Denumirea lucrarii

	Denumirea lucrarii



	TERMEN DE PRESTARE/ EXECUȚIE

Durata de elaborare a proiectului instalației electrice este de maxim 4 zile de la semnarea procesului verbal de predare a amplasamentului și semnarea contractului.

Durata de execuție a lucrărilor va fi de maxim 4 zile de la semnarea Procesului verbal de predare a amplasamentului, într-un interval de timp în care să fie afectată minim activitatea instituției.
	OFERTĂ CONTRACTANT

.......................................................................................



	GARANȚIA LUCRĂRILOR

Perioada de garanție de bună execuție pentru lucrări este de 24 de luni și decurge de la semnarea Procesului - Verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Eventualele degradări ce apar în termenul de garanție a lucrărilor executate, precum și propunerile făcute de comisia de recepție la terminarea lucrărilor vor fi remediate, respectiv realizate de Antreprenor pe cheltuiala acestuia, în mod corespunzător și la termenele stabilite de Autoritatea contractantă în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Timpul de mobilizare pentru efectuarea remedierilor în perioada de garanție va de maxim 1 oră, iar timpul de remediere în perioada de garanție va fi de maxim 7 zile de la comunicarea scrisă a autorității contractante.

Perioada de garanție se prelungește cu perioada remedierii defectelor calitative constatate în această perioadă.


	OFERTĂ CONTRACTANT

.......................................................................................



	Descrierea Lucrărilor:

Obiectul prezentei proceduri de achiziție îl constituie: 

A. Elaborarea proiectul instalației electrice  care va respecta prevederile I7 – 2011 – Normativ  privind  proiectarea și executarea instalațiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V.c.a. și 1500 V.c.c. (schemele electrice ale instalației electrice vor fi afișate pe ușa tabloului);

          Intocmirea listelor cu cantități de lucrări care vor conține toate materiale necesare 

(jgheaburi metalice perforate, cablu electric mobil, PDU rackabile 8 posturi, conductoare electrice de diferite dimensiuni, reglete pentru șina, siguranțe electrice cu 4 poli, pini papuci, coliere plastic etc), manopera, utilajul și transportul necesare pentru realizarea tuturor lucrărilor sus menționate;

B. Execuția lucrărilor de extindere a tabloului electric constau din următoarele lucrări:

1. Demontarea UPS-ului existent (monofazat 10kW);

2. Instalarea UPS-ului nou (trifazat, 40kW), inclusiv toate operațiunile necesare pentru asigurarea alimentării corecte a echipamentului;

3. Montarea și conectarea vechilor PDU-uri (8 bucăți) la noul UPS și acomodarea circuitelor de alimentare și a siguranțelor fuzibile aferente acestora;

4. Montarea și conectarea noilor PDU-uri (7 bucăți) la noul UPS și instalarea noilor circuite de alimentare aferente acestora;

5. Modificarea și extinderea tabloului electric pentru a acomoda noile circuite și siguranțele fuzibile aferente pentru fiecare circuit;

6. Instalarea cablurilor pentru alimentarea UPS-ului și a PDU-urilor, conform listei de lucrări și materiale.

7. Montarea siguranțelor fuzibile noi.
Toate materialele ce vor fi puse în operă, vor avea în prealabil, acceptul beneficiarului cu privire la calitate, formă, culoare, aspect, etc.

Pentru toate materiale si echipamentele utilizate pentru realizarea lucrărilor ce fac obiectul prezentei proceduri se vor prezenta certificate de garanție/ declarații de conformitate/ declarația de performanță conform reglementarilor în vigoare.

Cantitatea lucrărilor și a materialelor incluse în ofertă, va fi conform cu listele de cantități de lucrări anexate, care vor respecta prescripțiile tehnice în vigoare.

Ofertantul va executa lucrări în conformitate cu reglementările legislației în vigoare privind:

· securitatea și sănătatea în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006 cu modificările si completările ulterioare, HG 1058/2006 -anexa 2,  HG 1146/2006);

· situațiile de urgență (Ord. 163/2007 secțiunea I).

Documentația (proiectul instalației electrice și schema electrică a tabloului) va fi predată beneficiarului în 2 exemplare pe suport hârtie și în format electronic cu toate semnăturile și avizele necesare în conformitate cu prevederile legale în vigoare iar drepturile de proprietate asupra acesteia vor fi transferate în totalitate către unitatea contractantă.


	OFERTĂ CONTRACTANT
.......................................................................................



	CONDITII PRIVIND CAPACITATEA TEHNICĂ

Ofertantul trebuie să dovedească capacitatea tehnică de îndeplinirea a contractului prin existența personalului calificat și atestat în conformitate cu normativele în vigoare. 

Ofertantul va face dovada ca deține cu contract individual de munca sau cu contract de colaborare cu declarații de disponibilitate pentru specialiștii implicați în îndeplinirea contractului.

La elaborarea proiectului și realizarea instalațiilor electrice, vor fi respectate standarde, prescripții tehnice și acte normative în vigoare. Elaborarea proiectului și execuția lucrărilor la instalațiile electrice  vor fi efectuate de către personal autorizat ANRE.
	OFERTĂ CONTRACTANT

.......................................................................................



	DECONTAREA LUCRĂRILOR 

Factura se va emite și transmite numai după semnarea procesului verbal de recepție la terminarea  lucrărilor.

Activitatea de recepție la terminarea lucrărilor se va efectua în termen de 15 zile de la data comunicării de către prestator că a terminat toate lucrările.

Nu se admite efectuarea de plăți în avans sau parțiale.

Decontarea lucrărilor se face pentru cantitățile real executate, rezultate din măsurătorile efectuate. Situațiile de plată se întocmesc folosind prețurile unitare și încadrarea lucrărilor în articolele de deviz (poziția și denumirea lor) din devize.

Modul de măsurare este cel prevăzut în regulamentele tehnice, caietul de sarcini sau alte documente din contract. Dacă metoda de măsurare nu este clară, autoritatea contractantă  va notifica executantului metoda de măsurare. Măsurătorile cantităților de lucrări sunt efectuate de reprezentantul executantului și al beneficiarului.

Pentru lucrările care devin ascunse măsurătorile se fac la terminarea acestora, o dată cu întocmirea procesului verbal de lucrări ascunse.

Când se constată, apariția unor cantități suplimentare de lucrări, acceptate de beneficiar, decontarea se face astfel:

- NCSI (cantități suplimentare la articolele din devizele ofertă contractate inițial) - vor putea fi decontate din valoarea aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute din contract, pe baza prețurilor unitare existente în oferta inițiala.

- NR (cantități la care se renunța din lucrările ofertate inițial)

Nu se accepta echivalarea NR-urilor cu NCS-urile.

Dispoziția de șantier (Nota de constatare) care se va întocmi separat pentru Notele de Renunțare și Notele de Comandă Suplimentară. Dispozițiile vor fi semnate și stampilate de către beneficiar și executant, și vor fi însoțite de antemăsurători întocmite de executant și însușite de beneficiar.

Devizele aferente NCS-urilor si NR-urilor se vor semna de către executant si beneficiar si la ele se vor atașa: liste cu extrase de manopera, materiale, utilaje si transporturi.

Se vor întocmi centralizatoare separat pentru NCS și NR semnate și ștampilate de executant și beneficiar.
	OFERTĂ CONTRACTANT

.......................................................................................




NOTĂ: Acolo unde apar specificaţii tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie se va citi “sau echivalent”.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului       .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului



   ......................................................

Capacitate de semnătură                                                          .......................................................

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului  





.....................................................

Ţara de reşedinţă





                .....................................................

Adresa







.....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)

                               .....................................................

Telefon / Fax






.....................................................

Data 






             .....................................................

Obiectivul: Extindere tablou electric Centru de date, Corp G, Campus Științei”, str. Domnească nr. 111.
FORMULARUL F3

	F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

	SECTIUNEA TEHNICA
	SECTIUNEA FINANCIARA

	Nr
	Simbol
	Nume
	UM
	Cantitate
	Preț
(LEI)
	Preț total
(LEI)

	
	
	
	
	
	
	

	1
	W3C10B4 (asim)
	Jgheab metalic peforat 100x600 mm
	ml
	3.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Materiale:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Manoperă:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Utilaje:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Transporturi:
	0.00
	0.00

	2
	EF01C% (asim)
	Capac jgheab metalic
	ml
	3.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Materiale:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Manoperă:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Utilaje:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Transporturi:
	0.00
	0.00

	3
	EC08L% (asim)
	Cablu MYYM 3X2,5 mmp
	ml
	140.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Materiale:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Manoperă:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Utilaje:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Transporturi:
	0.00
	0.00

	4
	EF15A1 (asim)
	PDU rackabila 8 posturi
	buc
	7.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Materiale:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Manoperă:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Utilaje:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Transporturi:
	0.00
	0.00

	5
	EC19L% (asim)
	Cablu MYYM 5X10 mmp
	ml
	12.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Materiale:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Manoperă:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Utilaje:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Transporturi:
	0.00
	0.00

	6
	EC05L% (asim)
	Conductor 4 mmp
	ml
	28.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Materiale:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Manoperă:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Utilaje:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Transporturi:
	0.00
	0.00

	7
	EC07L% (asim)
	Conductor 16 mmp
	ml
	8.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Materiale:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Manoperă:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Utilaje:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Transporturi:
	0.00
	0.00

	8
	EC09L% (asim)
	Conductor 25 mmp
	ml
	9.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Materiale:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Manoperă:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Utilaje:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Transporturi:
	0.00
	0.00

	9
	W3C09C07 (asim)
	Regleta sina 16 mmp
	buc
	12.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Materiale:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Manoperă:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Utilaje:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Transporturi:
	0.00
	0.00

	10
	W3C09C09 (asim)
	Regleta 25 mmp
	buc
	8.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Materiale:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Manoperă:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Utilaje:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Transporturi:
	0.00
	0.00

	11
	W3C09C12 (asim)
	Sina omega
	buc
	8.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Materiale:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Manoperă:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Utilaje:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Transporturi:
	0.00
	0.00

	12
	W1MO54D#(asim)
	Regleta 4 mmp etajata 32A
	buc
	16.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Materiale:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Manoperă:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Utilaje:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Transporturi:
	0.00
	0.00

	13
	W1MO54D#(asim)
	Pini papuci bride
	buc
	50.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Materiale:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Manoperă:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Utilaje:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Transporturi:
	0.00
	0.00

	14
	W1MO54H# (asim)
	Conector busbar
	buc
	4.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Materiale:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Manoperă:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Utilaje:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Transporturi:
	0.00
	0.00

	15
	W1MO54H#(asim)
	Busbar 2poli 12m
	buc
	1.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Materiale:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Manoperă:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Utilaje:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Transporturi:
	0.00
	0.00

	16
	W3C10A6 (asim)
	Canal pvc 40x60
	ml
	2.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Materiale:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Manoperă:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Utilaje:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Transporturi:
	0.00
	0.00

	17
	ED08A2 (asim)
	Siguranta 4 poli 80A
	buc
	1.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Materiale:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Manoperă:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Utilaje:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Transporturi:
	0.00
	0.00

	18
	ED08A3 (asim)
	Siguranta 4 poli 63A
	buc
	1.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Materiale:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Manoperă:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Utilaje:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Transporturi:
	0.00
	0.00

	19
	ED08A1 (asim)
	Siguranta 2 poli 20A
	buc
	7.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Materiale:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Manoperă:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Utilaje:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Transporturi:
	0.00
	0.00

	20
	RPEXC12C3 (asim)
	Coliere plastic
	buc
	1.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Materiale:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Manoperă:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Utilaje:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Transporturi:
	0.00
	0.00

	21
	ED08A8 (asim)
	Distantier 5cm
	buc
	3.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Materiale:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Manoperă:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Utilaje:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Transporturi:
	0.00
	0.00

	22
	TRA02B45 (asim)
	Transportul rutier al materialelor usoare  pe dist.= 45km
	tona
	1.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Materiale:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Manoperă:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Utilaje:
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	Transporturi:
	0.00
	0.00


	 
	Materiale
	Manoperă
	Utilaje
	Transporturi
	TOTAL

	Cheltuieli directe
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	

	Total Deviz (fără TVA)
	0.00

	 

	Alte cheltuieli directe

	Coeficient
	Valoare
	Materiale
	Manoperă
	Utilaje
	Transporturi
	TOTAL

	Contributia asiguratorie pentru munca
	2.250%
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	

	 
	Materiale
	Manoperă
	Utilaje
	Transporturi
	TOTAL

	Total cheltuieli directe
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Cheltuieli indirecte
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Profit
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	

	Total General (fără TVA)
	0.00

	TVA (19%)
	0.00

	TOTAL GENERAL (LEI)
	0.00


FORMULARUL nr. 4
Operator economic,

...................................

   (denumirea)

Declaratie privind obligatiile si raspunderile proiectantului


Prin prezenta vă aducem la cunoștință că proiectul ce va fi elaborat de ........................................  privind lucrarea de proiectare ..................... va fi întocmit corect în concordanță cu tema de proiectare, caietul de sarcini, legislația în domeniu și va  conține:

· Memoriile justificative pe specialități, caiete de sarcini peobiecte;

· Toate părțile tehnice desenate, extrase de armare, tabloruri de tâmplărie, schemele monofilare, tabelul de finisaje, schema izometrică,  necesare execuției;

· Toate listele de cantități pe obiecte, cu extrasele aferente necesare executării proiectului;

· Caracteristicile tehnice clare si precise ale principalelor materiale ce vor fi puse în operă;

· Fișe tehnice explicite ale utilajelor și echipamentelor;

· Detalii de execuție în concordanță cu ceea ce se va proiecta și executa;

Înțeleg că eventualele:

· omisiuni de cantități de materiale, utilaje şi echipamente din listele de cantităţi 

· greșeli de măsurători;

· erori de proiectare;

· soluții adoptate în proiect, fără aplicabilitate reală în teren;

nu pot avea caracter imprevizibil şi nu pot fi executate şi achitate de autoritatea contractantă ulterior încheierii contractului de lucrări, astfel acestea nu pot face obiectul unei proceduri de “negociere fără publicare a unui anunţ de participare” conform art. 104  din  Legea 98/2016, pe parcursul execuţiei lucrărilor.

Avem cunoștință de prevederile articolului 24 din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare prin care ,,cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de documentaţia tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, vor fi suportate de societatea noastră, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a SC Compania Națională de Investiții SA București  în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat”.

Ofertant,
.........................................
(semnătura autorizată)                                                                                                                                                                                       

FORMULARUL nr. 5
Operator Economic

..........................

(denumirea)

declaratie privind SANATATE SI SECURITATEA IN muncA

Subsemnatul ........................... (nume si prenume), reprezentant imputernicit al ……………………….. (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere ca ma anagajez sa execut ......................................, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborare ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului



                    .....................................................

Capacitate de semnătura





        .....................................................

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului  





        .....................................................

Ţara de reşedinţă





                        .....................................................

Adresa







        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)


                         .....................................................

Telefon / Fax






        .....................................................

Data 






                        .....................................................

FORMULARUL nr.6
Operator economic 




 ................................ 

(denumirea/numele)

Declaratie privind respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări
Subsemnatul …………………….. (numele si prenumele in clar ale persoanei autorizate), reprezentant al ……………………….. (denumirea ofertantului/membrului asocierii.....) declar pe propria răspundere ca mă angajez sa prestez serviciile si sa execut lucrările pe parcursul îndeplinirii contractului „.......................................................................”, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condițiile privind respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări, care sunt in vigoare in România.

De asemenea, declar pe propria răspundere ca la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări si am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligații.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume)____________________, (semnătură si stampilă), in calitate de

__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

____________________________________

(denumire/nume operator economic)

                                                                FORMULARUL nr. 7
         OFERTANTUL,                                                                                          

         ____________________

            (denumirea/numele)

GRAFIC DE EXECUTIE
	Nr.crt.
	Grupa de obiecte/denumirea obiectului
	Anul I
	         ...
	Anul n

	
	
	Luna

	
	
	1
	2
	3
	...
	n

	1.
	Proiectare
	
	
	
	
	

	2.

....

	Obiect 01

Categoria de lucrari:

__________________

__________________


	
	
	
	
	


Ofertant,

________________

(semnatura autorizata)

PROPUNERE FINANCIARĂ

FORMULARUL nr.8
 .........................................

 (denumire/nume ofertant)

FORMULARUL DE OFERTĂ

Către ...........................


(denumirea autorității contractante şi adresa completă)
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului  ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestam servicii de proiectare, asistenta technica si să executăm „...............................................................” (denumirea lucrării) pentru suma de ...........................lei, (suma în litere şi în cifre),  inclusiv valoarea cheltuielilor „diverse si neprevazute”, fără TVA.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executăm  lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie anexat, ...................................luni calendaristice (perioada în litere şi în cifre).

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de  ........... zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ................. (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Precizăm că:

· depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativa”

· nu depunem oferta alternativă

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de buna execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă primită.

Data _____/_____/_____

..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură), 

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic/Asocierii)

Anexa FORMULARUL nr. 8
ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

1. Valoarea maxima a prestarilor de servicii de proiectare, asistenta tehnica si a lucrărilor executate de subcontractanți
_________
(% din prețul total ofertat)

2. Garanția de buna execuție va fi constituita sub forma :

_________

       
  in cuantum de:





          _________
(%)

(Cuantumul garanției de buna execuție este de 10% din prețul total ofertat, fără TVA, fără cheltuieli diverse si neprevazute)

3. Perioada de garanție acordata lucrării



_________
luni

4. Durata de realizare





                  _________ luni

Data _____/_____/_____

_____________ (semnătura), in calitate de ______________, legal autorizat să semnez

oferta pentru si in numele ____________________________________.

                                                     (denumirea/numele ofertantului)

FORMULARUL nr. 9
Operator Economic
..........................

(denumirea)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

	Nr crt
	Denumirea serviciilor/lucrarilor
	UM
	Cantitatea 

solicitata

U.M
	Pret unitar RON la destinatia

Finala fara TVA
	Pret total RON la destinatia

Finala fara TVA 
	Taxa pe valoarea adaugata RON

	0
	1
	2
	3
	4
	5=3*4
	6=5*19%

	1
	Elaborarea proiectului instalației electrice
	
	
	
	
	

	2
	Extindere tablou electric Centru de date, Corp G, Campus Științei”, str. Domnească nr. 111.
	
	
	
	
	


Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului



                    .....................................................

Capacitate de semnătura





        .....................................................

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului  





        .....................................................

Ţara de reşedinţă





                        .....................................................

Adresa







        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)


                         .....................................................

Telefon / Fax






        .....................................................

Data 






                        .....................................................

ALTE DOCUMENTE

FORMULARUL  nr. 10
OPERATOR ECONOMIC                                                                         

……………………………

DECLARAŢIE PRIVIND PERSONALUL RESPONSABIL CU INDEPLINIREA CONTRACTULUI


Subsemnatul, reprezentant împuternicit al....................................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.


Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.


Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai.......................................................................... cu privire la orice aspect tehnic şi                                              

             (denumirea şi adresa autorităţii contractante)

financiar în legatură cu activitatea noastră.


Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………………..

                                                                                                 


              (se precizează data expirării 









           perioadei de valabilitate a ofertei)

	Nr crt
	Personalul responsabil cu indeplinirea contractului (nume, prenume)
	Pregatirea profesionala
	Autorizatia

	
	
	
	

	
	
	
	


Data completarii


   








Operator economic,










       ………… ……………….
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