FORMULARE                                                                                                                                                                                   Instrucţiuni de completare a documentelor/ declaraţiilor/ formularelor solicitate pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie de către ofertanţi/candidaţi şi a conformităţii ofertei cu cerinţele din documentaţia de atribuire

Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi semnat de reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de către altă persoană autorizată să reprezinte ofertantul. În acest ultim caz, persoana autorizată va depune şi împuternicirea reprezentantului legal.

În cazul ofertelor în asociere depuse de un grup de operatori,  orice document/declaraţie/formular solicitat va fi completat şi prezentat de către fiecare membru al grupului de operatori.

Formularele conţin o secţiune distinctă pentru  situaţiilor în care ofertanţii/candidaţii sunt constituiţi într-un grup. 

Documentele / declaraţiile / certificatele /emise de terţă parte (instituţii competente) vor fi prezentate  în limba română şi vor îndeplini una din următoarele condiţii de formă :  original, copie legalizată sau copie conform cu originalul. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita ofertantilor declarati câştigători prezentarea acestor documente în forma original, în cazul în care acestea au fost depunse în procedură în forma “copie conform cu originalul”. 

Completarea formularelor se va face respectând instrucţiunile din subsol, astfel încât informaţiile să fie complete şi fără echivoc pentru a permite verificarea concordanţei acestora cu documentele de confirmare care vor fi depuse  ulterior la solicitarea autorităţii contractante. 

Modelele cuprinse în această secţiune se referă la: 

1. Documente de calificare

2. Propunere tehnică
3. Propunere financiară

4. Alte documente

DOCUMENTE DE CALIFICARE

FORMULARUL nr. 1

DECLARAȚIE
 privind conflictul de interese

pentru ofertanţi/ ofertanţi asociaţi/ subcontractanţi/terţi susţinători
Subsemnatul,_______________________________ (nume și prenume), domiciliat (a) in ........ (adresa de domiciliu), identificat (a) cu act de identitate (CI/pasaport), seria .................., nr. ................, eliberat de .............., la data de .................., CNP .........................., reprezentant legal autorizat al______________________________________________(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant /terţ susţinător( după caz), la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect ……………………………………………………. la data de .................. (zi/lună/an), organizată de …………………………, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că în calitate de participant la acestă procedură nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în sensul art. 59 și art.60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

-
situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Autorității/entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

-
situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Autorității/entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem. Inteleg că în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Anexat este lista acţionarilor/asociaţilor /membrilor consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare / persoane împuternicite din cadrul Universitatii “Dunarea de Jos” din Galati.  

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                            ..........................................

Numele  şi prenumele semnatarului

                                           ..........................................

Capacitate de semnătura                

                                           ..........................................

Detalii despre ofertant(adresa de e-mail) 

Numele ofertantului  



                           ...........................................

Ţara de reşedinţă

                       
                                           ............................................

Adresa






          .............................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)                                                  ..............................................

Telefon / Fax




                          ..............................................

Data 


Lista acţionari/ asociaţi /membri în Consiliul de Administraţie/organ de conducere sau de supervizare/ persoane împuternicite din cadrul Universitatii “Dunarea de Jos” din Galati denumirea/ numele ofertantului.

	Nr. Crt.
	Numele şi Prenumele
	Funcţia în cadrul ofertantului

	1. 
	Prof. univ. dr. ing. habil. Marian BARBU
	RECTOR

	2. 
	Prof. univ. dr. ing. Elena MEREUȚĂ
	Prorector responsabil cu activitatea didactică și asigurarea calității

	3. 
	Prof. univ. dr. Adrian MICU
	Prorector responsabil cu cercetarea, dezvoltarea, inovarea, relațiile interuniversitare și mediul de afaceri

	4. 
	Conf. univ. dr. ing. Ștefan BALTĂ
	Prorector responsabil cu parteneriatul cu studenții și accesare fonduri europene

	5. 
	Prof. univ. dr. Arthur Viorel TULUȘ
	Prorector responsabil cu internaționalizarea, relațiile publice și parteneriatul cu mediul socio-cultural

	6. 
	Prof. dr. ing. habil. Daniela Laura BURUIANĂ
	Prorector

	7. 
	Prof. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU
	Director C.S.U.D.

	8. 
	Ec. Carmen-Gabriela SÎRBU
	Director Interimar General Administrativ

	9. 
	Dănuț LEFTER
	Director Interimar General Adjunct Administrativ 

	10. 
	Costică COȘTOI
	Director, Direcția legislație, resurse umane și salarizare

	11. 
	Aurelia-Daniela MODIGA
	Director Interimar, Direcția Economică

	12. 
	Ec. Marian DĂNĂILĂ
	Director Interimar, Direcția Achiziții Publice și Tehnic

	13. 
	Ec. Mariana BĂLBĂRĂU
	Șef Interimar, Serviciul Financiar

	14. 
	Alina-Genoveva MAZURU
	Șef Interimar, Serviciul Contabilitate

	15. 
	Adrian DUMITRAȘCU
	Consilier juridic

	16. 
	Elena-Marinela OPREA
	Consilier juridic

	17. 
	Andreea ALEXA
	Consilier juridic

	18. 
	Cristiana Maria COROIU
	Consilier juridic

	19. 
	Margareta DĂNĂILĂ
	Administrator financiar

	20. 
	Neculai SAVA
	Administrator financiar

	21. 
	Lorena Gina LUPAȘCU
	Administrator financiar

	22. 
	Camelia LUNGU
	Administrator financiar

	23. 
	Ing. Magdalena MANOILESCU
	Administrator de patrimoniu

	24. 
	Ing. Bianca Adina MAFTEI
	Administrator de patrimoniu

	25. 
	Ing. Doina PĂDUREAN      
	Şef Serviciu Interimar al Serviciului Tehnic

	26. 
	Ing. Nelu TALPĂU
	Administrator de patrimoniu

	27. 
	Ing. Sorin - Angel FALIBOGA
	Administrator de patrimoniu

	28. 
	Andrei IORDAN
	Director Centrul Universitar de Fizio-Kinetoterapie şi Recuperare Medicală

	29. 
	Elena GHENCEA
	Administrator de patrimoniu


Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

 ..........................................

Numele  şi prenumele semnatarului



..........................................

Capacitate de semnătura




..........................................

Detalii despre ofertant(adresa de e-mail) 


..........................................

Numele ofertantului  




..........................................

Ţara de reşedinţă





..........................................

Adresa






..........................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită


..........................................

Telefon / Fax





..........................................
FORMULARUL  nr. 2
OPERATOR ECONOMIC

  _____________________

     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ASOCIATI,SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA


Subsemnatul, reprezentant împuternicit al............................................................................., 
(denumirea şi sediul ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate mai jos  sunt reale.


Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.


Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...................................................................

                                                 (denumirea şi adresa autoritaţii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.


Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………

                                                                                           (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Subantreprenori declarati : 

	Nr. crt 
	Denumire Asociat/Subantreprenor 
	Adresa 
	Lucrari ce urmeaza a fi executate 
	% valori din valoarea ofertei 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Operator Economic ,

………… ……………….

(semnatura autorizata)

PROPUNERE TEHNICĂ

FORMULARUL nr. 3

Operator Economic

.............................................................
(denumirea)

PROPUNERE TEHNICA

„Servicii de proiectare şi execuţie de lucrări pentru Reabilitare sistem şi instalaţiile de încălzire din spaţiile aferente  Departamentului kinetoterapie, Corp A, str.Gării nr.61-63”

	Cerinţe autoritate contractantă
	PROPUNERE TEHNICĂ OFERTANT

	CERINŢE TEHNICE

Situaţia existentă

Imobilul Corp A este situat pe str. Gării nr. 61-63 şi este în proprietatea Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi conform Ordinului nr. 4326/12.06.2009 al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării în care sunt spaţii destiate invăţământului universitar - Săli de curs, Laboratoare, Laboratoare de cercetare, Săli de seminar, Săli pentru activităţi practice, Săli de antrenament, Săli pentru recuperare, Birouri, Spaţii administrative etc.

Imobilul se află în zona de protecţie a Ansamblului urban "Strada Nicolae Bălcescu" care este cuprins Lista monumentelor istorice din judetul Galaţi înscrise în Patrimoniul Cultural National al României la poz. 98 având Codul LMI GL-II-a-B-03000, iar în conformitate cu Planul Urbanistic Zonal pentru Zonele Construite Protejate din Municipiul Galaţi proiect nr. 73888/19.07.2011 Faza II.4 imobilul se află în zona de propuneri de clasare nr. 2.

Imobilul are în plan forma literei „U” cu aripi inegale are suprafaţa construită de 2765 mp,  iar suprafaţa desfăşurată de 10468 mp, şi a fost construit în etape diferite începând cu anul 1908.

În anul 1930 a fost supraetajat şi extins cu aripa de Est, în final Corpul A fiind alcătuit din: 

-
aripa de Nord cu desfăşurare la str. Gării are demisol tehnic parţial cu lăţimea de 2,70 m şi înălţimea de 2,40 m, regim de înălţime DT+P+2E, având dimensimile cca 95,0x12,5 m, înăltimile de nivel fiind cuprinse între 4,20 şi 4,50 m. Acoperisul este de tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă care prezintă denivelări de tip turn.

-
aripa de Vest cu desfăsurare la str. Dr. Al. Carnabel are demisol cu înălţimea de 2,75 m, regimul de înălţime este D+P+2E având dimensimile cca 42,50x20,0 m, înăltimile de nivel fiind cuprinse între 3,80 şi 4,50 m. Acoperişul este de tip terasă  circulabilă cu parapet metalic;

-
aripa de Est are demisol cu înălţimea de 3,00 m, regimul de înălţime este D+P+E având dimensimile cca 40,0x12,50 m, înăltimile de nivel fiind cuprinse între 3,70 şi 4,20 m. Acoperişul este de tip terasă  necirculabilă mărginită de un parapet din beton armat. 

Corpul A este alimentat cu agent termic din Centrala termica din incinta str Garii nr. 61-63.

În incinta din str Garii nr 61-63 este  statia de reglare-masurare cu următoarele caracteristici: 

- treapta presiune in aval/amonte de regulator: PR/PR ;

- debit maxim 452,000 [mc/h] in condiţii standard ( t = 15° si p = 1,01325 bar) ;

- incastrat/alipit, poziţionat la limita de proprietate cu acces din exteriorul proprietăţii.

Punctul de consum are codul POD DGSR: DGSGLGAL16051774.
Instalatia termica care alimenteaza corpurile de incalzire din Aripa Est a Corpului A, unde se realizează activitatile didactice, stagiile specifice ale Departamentului de Kinetoterapie și motricitate speciala (parter, etaj 1, etaj 2) este veche iar corpurile de incalzire sunt din fonta si nu au fost înlocuite şi nici spălate de cel putin 20 de ani. 

În aceste condiţii dacă agentul termic vine deseori cu o temperatura scazută,  nu se pot asigura conditiile optime pentru  asigurarea confortul termic în salile de practică -  de kinetoterapie, fizioterapie si masaj. 

Activitatile didactice ale Departamentului de Kinetoterapie și motricitate speciala Departamentul de Kinetoterapie, din cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, se realizează și în aripa Est a corpului. 

În cadrul departamentului de Kinetoterapie și motricitate speciala studenţii fac lucrarile practice, laboratoarele unde învaţă să evalueze și implementeze protocoale pentru pacienți in vederea  tratarii și prevenirii diferitelor afecțiuni ale sistemului musculo-scheletic.

1. SITUAŢIA PROPUSĂ

Având în vedere ca in cadrul Departamentului Kinetoterapie și motricitate speciala se desfăşoară activitati de învăţământ  si  activăţi practice, care necesită asigurarea unei temperaturi de min 200C şi furnizarea de apa caldă de consum, se impune instalarea a doua centrale termice murale alimentate cu gaz metan în cadrul Departamentului Kinetoterapie care vor alimenta o instalatie termica noua in circuit inchis doar in zona parter, etaj 1 şi etaj 2- aripa est a corpului A.

Intervenţiile propuse constau in lucrări pentru care nu este necesară obţinerea autorizaţiei de construire, acestea nemodificand structura de rezistenţa sau aspectul arhitectural al construcţiilor - lucrări care se inscriu în articolul 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Alimentarea Departamentului Kinetoterapie cu agent termic si apă caldă, se va face din cazane murale care vor rezulta în urma soluţiei tehnice din proiectul tehnic, cazane de ultimă generaţie. precum şi a instalaţiilor aferente compatibile cu acestea şi care vor asigura condiţii de funcţionare în siguranţă a centralei termice, pentru producerea agentului termic de încălzire şi a apei calde menajere pentru spaţiile departamentului.

Descrierea  lucrărilor minime necesare pentru centrala termica a departamentului Kinetoterapie:

· demontarea instalatiei termice existente : conducte distribuţie, coloane, racorduri la corpurile

de încalzire înclusiv corpurile de încalzire din fontă;

· poziţionarea centralei termice conform solutiei tehnice agreate de proiectant si prin

respectarea Prescripţiilor tehnice ISCIR şi a prevederilor ISU. Poziția centralei termice va avea  protecţii constructive conform reglementarilor in vigoare astfel: suprafaţa vitrata asigurând 0,02 m2/m3 din volum in condiţiile echipării centralei cu detectoare de gaze naturale, cu acţionarea închiderii conductei de alimentare gaze naturale la concentraţii de minim 2 % CH4 in aer. ;

· Cazanele de apă caldă propuse prin proiectul tehnic vor fi cazane în condensaţie cu eficienţă
energetică ridicată, având arzătoare cu funcţionare modulară, care să permită adaptarea automată a parametrilor de ardere, funcţionarea silenţioasă şi cu emisii de substanţe poluante reduse, kit evacuare, kit de evacuare condens, funcţie anti-înghet, sistem de auto-diagnoză, alimentare 230 V / 50 Hz;

· Panou de control digital: Cu display LCD sau touchscreen, pentru configurarea parametrilor de 
funcționare și monitorizarea continuă a performanței care să permită o operare intuitivă și monitorizarea facilă a parametrilor de funcționare.

· Cazanele vor fi tip Viessmann sau similar;
· Randamentul cazanelor va fi de minim 98%;
· Racordarea cazanelor la  bransamentul de gaze naturale existent în incinta și montare contor 
pentru monitorizarea consumurilor de gaz metan;

· Racordarea cazanelor  la instalaţia  de apa rece  existentă si montare contor pentru 
monitorizarea consumurilor de apă rece;
· Execuţia instalaţiei de utilizare gaze naturale conform proiect;
· Montarea accesoriilor care asigura funcţionarea în cascada a cazanelor;
· Achiziționare și montare pompă recirculare încălzire; 
· Achiziționare și montare butelie de egalizare; 
· Achiziționare și montare vase de expansiune; 
· Alimentare cu energie electrica a tabloului electric aferent centralei termice respectiv a 
echipamentelor din centrala termica (inclusiv procurare şi montaj tablou electric); 

· Materiale pentru agent termic: robineţi, ţevi şi fitinguri cameră centrală termică şi trasee în şi 

spre camera centrală termică; 

· Execuția instalatiei termice interioare  conform proiect tehnic si conform breviarului de 

calcul;

· Corpurile de încalzire vor fi din oțel;

· La trecerea prin pereţi, planşee se vor monta tuburi speciale care protejează conductele și 

permit alunecarea lor în cazul dilatărilor sau contracțiilor termice, pentru conductele de agent termic, apă caldă de consum, instalaţii electrice şi conducte de gaz metan.

· După amplasarea echipamentelor, execuţia instalaţiei din centrala termică şi cuplarea la 

instalaţia de încălzire interioară nou creată, se vor efectua probele de presiune, etanşietate a instalaţiei şi funcţionalitate a centralei termice şi a echipamentelor conexe;

· Control climatic: Sondă externă de temperatură pentru reglarea automată a temperaturii agentului termic în funcție de temperatura exterioară.
· Funcționare silențioasă: Nivel de zgomot sub 60 dB(A) la sarcina maximă ;

· Montarea de termometre şi manometre de control înainte şi după echipamentele din CT si pe fiecare ramura de distributirea agentului termic si ACM;
· Funcție de auto-diagnosticare: Pentru detectarea automată a erorilor și afișarea codurilor de eroare pe ecran;
· Se vor prevedea toate echipamentele necesare pentru automatizarea, controlul şi funcţionarea

cazanelor pentru producerea agentului termic de încalzire şi a apei calde menajere (supape de sigurantă, vane cu 3 cai, senzori, fluxostate, presostate, filtru impurităti, filtru electromagnetic, filtru anticalcar pe conducta de apă rece, robineţi etc);

· Spaţiile centralei vor respecta normele în vigoare de securitate la incendiu; 

· Intocmirea proiectului instalaţiei termice (schema termomecanică) a centralei şi avizarea conform legislaţiei ISCIR a acestuia în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
· Se vor întocmi şi elibera rapoarte de verificare, încercări şi probe pentru toate instalaţiile, 

utilajele şi echipamentele din centrala termică în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

· Intocmirea listelor cu cantităţi de lucrări care vor conţine toate materiale necesare (ţevi, fitinguri electrozi sudură, discuri abrazive, cânepă, bandă teflon etc), manopera, utilajul şi transportul necesare pentru realizarea tuturor lucrărilor sus menţionate;

· Lucrări de reparaţii şi igienizare la interior (pereţi, etc) unde se vor înlocui corpurile de încalzire;

La executarea lucrărilor se vor respecta urmãtoarele:

· Utilajele achizitionate vor avea caracteristicile conform fișelor tehnice prezentate ïn proiect.

· Toate utilajele și echipamentele vor avea marcaj CE şi instrucțiuni de utilizare traduse..

· Supapele de siguranțä vor fi verificate și vor corespunde prescripțiilor tehnice PT C7-2010.

· Executantul va preda instructiunile de utilizare ale echipamentelor şi instalațiilor.

· Lucrările executate trebuie sá corespundă caietufui de sarcini şì standardelor in vigoare

2. ETAPELE CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE 

Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerinţele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă că Antreprenorul are cunoştinţe şi are în vedere toate şi orice alte reglementări aplicabile şi că le-a luat în considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.
In cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să influenţeze activitatea Antreprenorului în raport cu cerinţele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Antreprenorul are obligaţia de a informa Autoritatea Contractantă cu privire la consecinţele asupra activităţilor sale ce fac obiectul Contractului, de a propune un plan de măsuri şi de a îşi adapta activitatea, de la data şi în condiţiile în care sunt aplicabile. În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este automat înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii şi că Antreprenorul are cunoştinţă de aceste schimbări şi le-a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestui Caiet de sarcini.

Ofertantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiţii de maximă securitate şi în deplină conformitate cu legislaţia aplicabilă, precum şi cu respectarea prevederilor referitoare la securitate şi sănătate în muncă şi controlul calităţii cuprinse în standarde/ instrucţiuni / proceduri/ghiduri, aplicabile în speţă.

Ofertantul va fi ţinut deplin responsabil pentru subcontractanţii acestuia, chiar şi în situaţia în care au fost în prealabil agreaţi cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă faţă de Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale şi normative aplicabile.

Autoritatea Contractantă nu va fi ţinută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Antreprenor sau de către subcontractanţii acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile.

Ofertantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiţii de maximă securitate şi în deplină conformitate cu legislaţia aplicabilă, precum şi cu respectarea prevederilor referitoare la securitate şi sănătate în muncă şi controlul calităţii cuprinse în standarde/ instrucţiuni / proceduri/ ghiduri, aplicabile în speţă.

6.1   ELABORAREA  DOCUMENTAŢIEI

· Elaborarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) ;

· Elaborarea Proiectului tehnic (PT), Detaliile de Execuţie (DE), Caietele de sarcini pe specialităţi pentru execuţia lucrărilor a centralei termice, instalației termice interioare si instalației de utilizarea a gazului metan ;
· Verificarea documentaţiei tehnice de către verificatori de proiect atestati MLPAT care vor elabora referatele de verificare;
· Ajustarea, completarea şi/ sau modificarea Proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie ca urmare a recomandărilor verificatorului/verificatorilor de proiect;

· Proiectarea instalației de utilizare de gaze naturale cu respectarea normativelor şi a legislaţiei în vigoare, întocmire documentaţie, obţinere avize în vederea executării instalaţiei de utilizare gaze naturale, avizarea documentaţiei tehnice si depunerea la operatorul sistemului de distribuţie. Completarea şi depunerea cererii tip pentru acces la sistemul de distribuţie gaze naturale;
· Elaborarea Planului de securitate şi sănatate conform HG 300/2006 însuşit de coordonatorul SSM;

· Elaborarea Listelor cu cantităţi de lucrări, Devizul general şi Graficul de realizare a lucrărilor;

· Intocmirea proiectului instalaţiei termice (schema termomecanică) şi avizarea conform legislaţiei ISCIR şi a  prevederilor legale în vigoare.
· Emiterea de Dispoziţii de santier pentru rezolvarea tuturor problemelor tehnice ce apar pe parcursul executării lucrărilor;

· Asigurarea asistenţei tehnice de către proiectant pe toată perioada de execuţie a lucrărilor şi întocmirea raportul pe specialitati privind execuţia lucrărilor în conformitate cu prevederile H.G nr. 343/2017 – privind aprobarea regulamentului de  recepţie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

· Elaborarea documenţiei AS-built verificată de către verificatori de proiecte atestaţi, care intră în componenţa cărţii tehnice a construcţiei conform HG 343/2017;
Ordinea de predare a documentaţiei la beneficiar: 

După finalizarea serviciilor de proiectare în termenele stabilite, Contractantul va preda Beneficiarului, însoţite de o înştiinţare, toată documentația verificată și aprobată.

Cartea Tehnică a Construcţiei însoţită de un set de fotografii pe suport electronic - memory stick, care să surprindă momentele relevante pe faze de execuţie şi pe specialităţi de pe parcursul execuţiei lucrărilor va fi prezentată într-un exemplar original şi o copie xerox purtând inscripţia „conform cu originalul”.

In cazul în care, în proiectul tehnic şi Documentele Contractantului, în timpul execuţiei se identifică erori, omisiuni, ambiguităţi, discrepanţe sau alte deficienţe, acestea şi lucrările vor fi remediate pe cheltuiala Contractantului, fără a ţine cont de nici un aviz sau aprobare emise potrivit prevederilor caietului de sarcini.

In documentaţia tehnico - economică trebuie incluse toate lucrările de proiectare necesare pentru realizarea obiectivului de investiţii.

Cerinte/obligaţii ce revin contractantului pentru partea de proiectare 

Proiectul tehnic trebuie să cuprindă în mod obligatoriu: 

• Piese scrise şi desenate pentru execuţia lucrărilor pentru toate instalaţiile şi construcţiile.
• Tehnologia de execuţie a lucrărilor.

Documentaţia

Documentaţiile vor fi elaborate în limba română, editate cu caractere diacritice, numerotate, fiecare volum va conţine un opis în care vor fi trecute toate piesele scrise sau desenate cu specificarea paginii la care se găsesc.

Prestatorul va solicita şi va obţine în numele şi cu acceptul beneficiarului, toate avizele, acordurile şi orice alte documente necesare pentru/sau în legatură cu realizarea obiectului contractului.

Costurile (contravaloarea) taxelor pentru obţinerea certificatelor/avizelor/acordurilor/ altor documente necesare întocmirii documentaţiilor tehnice/fazelor contractuale, se vor include în oferta financiară.

Orice document/documentaţie/formular necesar de întocmit, pentru/sau în legatură cu realizarea obiectului contractului, va fi întocmit de către prestator, cu acceptul şi în numele beneficiarului.

· Programele de control şi condiţiile de recepţie a lucrărilor; 

· Precizarea clasei de importanţă a construcţiilor; 

· Exigenţele la care trebuie supuse verificării conform reglementărilor legale, proiectele tehnice pe specialităţi; 

· Graficul general de execuţie a lucrărilor.
Neclarificarea/netratarea anumitor detalii privind datele de proiectare, a unor condiţii existente în teren, a unor condiţii solicitate de avizatori sau impuse de anumite norme legale, înainte de elaborarea proiectului, absolvă Beneficiarul de răspunderea de a aviza proiectul, proiectantului revenindu-i obligaţia de a reface proiectul dacă obiecţiunile Beneficiarul sunt justificate.

In situaţia în care pe parcursul execuţiei se constată: 

· lipsa unor părţi din proiecte pe specialităţi datorită necoordonării care nu permit terminarea şi punerea în funcţiune a obiectului; 

· erori de calcul şi lipsa unor detalii de execuţie; 

· neconcordanţa soluţiilor proiectate cu caracteristicile din teren deşi acestea erau sau puteau fi cunoscute la data elaborării proiectului, proiectantul va pune la dispoziţia Beneficiarului, toate completările necesare la documentaţie.

In situaţia în care pe parcursul execuţiei se aduc modificări la proiecte, proiectantul va reface, fără plată, toate planurile şi piesele scrise, după caz, afectate de modificări. Constatarea necesităţii refacerii planurilor şi după caz a pieselor scrise se va face pe tot parcursul execuţiei lucrărilor şi cu ocazia recepţiei terminării lucrărilor şi probelor de funcţionare.

Proiectantul are obligaţia de a întocmi toată documentaţia necesară pentru actualizarea proiectului tehnic de execuţie la finalizarea lucrărilor - “as built’, dacă este cazul.

Proiectantul va fi prezent pe şantier pe parcursul execuţiei lucrărilor conform reglementărilor legale privind calitatea în construcţii, la fazele determinante şi ori de câte ori este chemat pentru clarificarea neconformităţilor sau a situaţiilor neprevăzute constatate pe şantier.

De asemenea, Proiectantul va avea următoarele obligaţii: 

a. Proiectantul va soluţiona toate neconformităţile, deficienţele de proiectare şi defectele de execuţie, sesizate pe parcursul execuţiei şi care nu asigură nivelul de calitate corespunzător cerinţelor esenţiale (prevăzute prin proiect şi prin normele şi normativele specifice) şi va urmări aplicarea pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către verificatori de proiecte atestaţi, în conformitate cu art.5 lit.b) din Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii aprobat prin HG nr. 492/2018 coroborat cu art.23 lit.e) şi lit.f) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

b. Proiectantul va soluţiona toate neconformităţile, deficienţele de proiectare şi va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuţie din vina proiectantului, şi care nu asigură nivelul de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor .(prevăzute prin proiect şi prin actele normative şi reglementările tehnice specifice) şi va urmări aplicarea pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către verificatori de proiecte atestaţi, în conformitate cu art.5 lit.b) din Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii aprobat prin HG nr. 492/2018 coroborat cu art.23 lit.e) şi lit.f) din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
c. Proiectantul, în calitate de autor al proiectului  construcţiei, va întocmi şi va prezenta în faţa comisiei de recepţie referatul privind modul în care a fost executată lucrarea, în conformitate cu art. 15 lit. i) din Hotarirea Nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare; 

d. Proiectantul va întocmi şi va preda Beneficiarului, pe măsura elaborării şi cel târziu până la data recepţiei finale a lucrărilor,”Documentaţia tehnică privind urmărirea comportării în exploatare şi intervenţii în timp a construcţiilor” din Normele de întocmire a cărţii tehnice a construcţiei aprobate prin Hotarirea Nr. 273 din 14 iunie 1994, în conformitate cu art.22 lit.g) din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu pct.10 din Normele de întocmire a cărţii tehnice a construcţiei aprobate prin Hotarirea Nr. 273 din 14 iunie 1994;

e. Proiectantul va participa la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrărilor executate, conform art.23 lit.g) din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

f. Proiectantul coordonator de proiect şi, după caz, proiectanţii pe specialităţi asigură participarea obligatorie, la toate fazele de execuţie stabilite prin proiect şi la recepţia la terminarea lucrărilor, conform art.23 lit.i) din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.

La elaborarea documentaţiei se va ţine seama şi de următoarele acte normative:

· Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 etapele de elaborare şi continutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice";

· Legea nr. 10/1995,privind calitatea în construcţii, cu modificarile şi completările ulterioare;

· Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

· H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare,

· Reglementările tehnice specifice domeniului şi standardele corespunzătoare, incluse ca referinţe în corpul reglementărilor tehnice în vigoare la data efectuării Raportului tehnic,

· Legea nr 64/2008 - privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare;

· Prescripţiile tehnice PT A1-2010 - "Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale ≤ 400 kW";

· Prescripţie tehnică PT  C7-2010 "Dispozitive de siguranţă"; 

· Prescripţie tehnică PT C11-2010 "Sisteme de automatizare aferente centralelor termice şi instalaţiilor de ardere aferente cazanelor";

· Prescripţie tehnică PT C4-2010 „Recipiente metalice stabile sub presiune”;

· Ordinul Nr. 165 din 4 iulie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR;

· Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală I 13-2015;

· HG nr. 273/1994- Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile şi completarile ulterioare;

· Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, H.G. 1425/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

· Legea 307/2006 privind privind apărarea împotriva incendiilor;

· Se vor respecta toate normativele în vigoare aplicabile acestui contract.

· Va respecta şi va executa dispoziţiile Beneficiarului în orice problemă menţionată sau apărută pe parcurs, referitoare la cerinţele din Caietul de Sarcini.

Pentru funcţionare în sigurantă a centralei termice se va asigura instruirea personalului de deservire (nominalizat de către beneficiar), privind utilizarea tuturor echipamentelor ce se vor monta şi se va încheia un proces- verbal de instruire.

Se vor preda beneficiarului manuale echipamente, instrucţiuni de lucru, declaraţii de conformitate etc pentru utilizarea echipamentelor (în limba română).

6.2. Distribuţie 

Documentaţia tehnică va fi recepţionată de o Comisie numită de Autoritatea Contractantă în acest sens şi în cadrul căreia va avea loc analiza la care va participa în mod obligatoriu elaboratorul documentaţiei. Susţinerea în toate şedinţele de avizare/receptie, de către proiectant, a documentaţiilor întocmite este gratuită şi obligatorie.

Documentaţia tehnico-economică va fi predată beneficiarului în 3 exemplare pentru fiecare fază de proiectare, iar pentru faza PT+DDE  se vor preda 3 exemplare.

După verificarea şi avizarea documentaţiei în conformitate cu prevederile HG 925/1995 de către verificatori tehnici atestaţi va fi scanată şi predată beneficiarului pe suport hartie şi pe suport electronic pe memory stick, scanată color cât şi editabilă (Word, Excel, AutoCad, etc), iar drepturile de proprietate asupra acesteia va fi transferată în totalitate către autoritatea  contractantă.

Recepţia serviciilor de proiectare şi asistenţa tehnică se va face pe baza documentaţiei întocmite de Prestator după predarea efectivă a acesteia pentru fiecare din fazele contractului. Părţile încheind un proces verbal de predare-primire, avand anexat şi un borderou cu piesele scrise şi desenate, numarul lor şi alte date şi elemente necesare.

Documentaţia se considera recepţionată după analizarea şi verificarea acesteia de către Autoritatea Contractantă, pe bază de Proces verbal de recepţie.

6.3. ETAPA DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR

Dupa după finalizarea serviciilor de proiectare şi predarea amplasamentului pentru execuţia de lucrări, se va trece la execuţia efectivă a lucrărilor. 
Cerinţe/obligaţii minim stabilite ce revin contractantului pentru partea de execuţie a lucrărilor 

Lucrările vor fi executate în conformitate cu documentaţia tehnică aprobată în ordinea tehnologică de execuţie.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. Înainte de începerea execuţiei lucrărilor, Contractantul are obligaţia de a prezenta Achizitorului graficul de execuţie a lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie, ori de cate ori este nevoie.

Toate materialele ce vor fi puse în operă, vor avea în prealabil, acceptul beneficiarului cu privire la calitate, formă, culoare, aspect, etc.

In cazul în care transportul molozului se face cu o firmă specializată se va prezenta contractul încheiat cu această firma.

Deşeurile rezultate din desfaceri ce pot fi valorificate/ recuperate, se vor preda beneficiarului pe baza de proces verbal de predare primire şi vor fi transportate şi depozitate în locuri indicate de beneficiar.

Predarea către beneficiar a tuturor deşeurilor reciclabile în vederea valorificării acestora şi a materialelor ce pot fi refolosite: corpuri de încălzire, ţevi, aparataj electric, alte deşeuri fieroase, etc pe baza de proces verbal de predare primire şi vor fi transportate si depozitate de către contractant  în locuri indicate de beneficiar.
Refacerea şi protecţia mediului se va realiza atât prin măsurile ce vor fi luate în timpul execuţiei (împrejmuire, organizare de şantier şi transport pământ, moloz, deşeuri, cât şi în timpul funcţionării prin monitorizarea permanentă a:

· aruncării sau depozitării deşeurilor în afara locurilor autorizate;

· evacuării de ape uzate direct în sol;

· producerii de zgomote şi vibraţii peste intensităţile permise de normativele în vigoare.

Materialele folosite vor avea caracteristicile prevăzute de standardele în vigoare sau de prescripţiile tehnice şi trebuie să fie însoţite de certificate de calitate, declaraţii de conformitate, etc.

Calitatea lucrărilor şi a materialelor incluse în ofertă, în conformitate cu listele cantităţilor de lucrări întocmite de proiectantul de specialitate, vor respecta prescripţiile tehnice în vigoare.

Lucrările ce urmează să fie executate vor fi precizate în listele de cantităţi de lucrări pe categorii de lucrări din documentaţia tehnico-economică ce va fi elaborată.

Ofertantul va executa lucrări în conformitate cu reglementările legislaţiei în vigoare privind:

· securitatea şi sănătatea în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006 cu modificarile şi completările ulterioare, HG 1058/2006 anexa 2, HG 1048/2006, HG 1146/2006);

· situaţiile de urgenţă (Ord. 163/2007 secţiunea I),

· protecţia mediului.

6.4. Recepţia lucrărilor 

• Etapele recepţiei Recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora se efectuează în următoarele etape: 

• recepţia la terminarea lucrărilor; 

• recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie.

Responsabilitatea pentru calitatea probelor tehnologice şi verificarea condiţiilor de siguranţă a revine Contractantului prin compartimentele specializate şi abilitate pentru controlul calităţii, precum şi investitorului prin comisiile de recepţie, după executarea remedierilor, după caz.

• Condiţii de recepţie 

Recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora se va efectua cu respectarea HG 273/1994 cu modificările şi completările ulterioare.

Contractantul îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea datelor introduse pentru proiectarea sistemelor, cu planurile as-built care vor fi livrate Beneficiarului.

• Condiţii generale de recepţie

Recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora se va efectua cu respectarea HG 273/1994 cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru lucrările de construcţii şi instalaţii aferente acestora, recepţiile se vor organiza de către Beneficiar.

• Recepţia la terminarea lucrărilor 

Recepţia la terminarea lucrărilor se va organiza cu respectarea prevederilor HG 273/1994 cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectantul în calitate de elaborator al proiectului construcţiei, va întocmi şi va prezenta în faţa comisiei de recepţie punctul său de vedere privind execuţia construcţiei.

• Recepţia finală 

Se va organiza cu respectarea HG 273/1994, cu completările şi modificările ulterioare.

Activitatea pe parcursul recepţiei finale se derulează conform HG 273/1994, cu completările şi modificările ulterioare. 

g. CONDITII PRIVIND CAPACITATEA TEHNICĂ

Ofertantul trebuie să dovedească capacitatea tehnică de îndeplinirea a contractului prin existenţa personalului calificat şi atestat în conformitate cu normativele în vigoare. 

· Ofertantul va face dovada ca deţine cu contract individual de munca sau cu contract de colaborare cu declaraţie de disponibilitate cel puţin pentru următorii specialisti:

· RSL - personal tehnic de specialitate responsabil cu supravegherea lucrărilor Responsabil cu supravegherea lucrărilor a instalaţiile sub presiune (conform Ord. 165/2011, valabil de la 09.05.2012, privind metodologia de atestare a personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR);

· RADTA - personal tehnic de specialitate responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice de automatizare (conform Ord. 165/2011, valabil de la 09.05.2012, privind metodologia de atestare a personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR);

· RADTI - personal tehnic de specialitate responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice de instalare; (conform Ord. 165/2011, valabil de la 09.05.2012, privind metodologia de atestare a personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR);

· RVT -  Responsabil cu verificarea tehnică, (conform Ord. 165/2011, valabil de la 09.05.2012, privind metodologia de atestare a personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR);

Ofertantul trebuie să facă dovada că deţine următoarele autorizaţii:

· Autorizaţie instalare, montare, reparare şi întreţinere conform PT A1-2010 – "Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale ≤ 400 kW"şi CR4-2010;

· Autorizaţie instalare, montare, punere în functiune, reparare si intretinere la instalatii de ardere si instalatii de automatizare pentru cazane, sisteme de automatizare pentru centrale termice conform PT C2-2010, PT C11-2010 şi CR 4-2010;
· Autorizaţie verificare (la deschidere-închidere), reparare şi reglare dispozitive de siguranţă conform CR 4-2010 şi C 7-2010.

· Autorizația ANRE pentru proiectare instalații de utilizare a gazelor naturale, având regimul de redusa și joasă presiune;

· Autorizația ANRE pentru execuție, verificare și revizia instalațiilor de utilizare gaze având regimul de redusă și joasă presiune.

La proiectarea şi realizarea instalaţiilor electrice, vor fi respectate standarde, prescripţii tehnice şi acte normative în vigoare. De asemenea aceste servicii de proiectare şi execuție a instalaţiilor electrice vor fi efectuate de către personal autorizat ANRE.

Lucrările la instalaţia de gaze vor fi efectuate de către personal autorizat ANRE.

Se vor prezenta documente din care să rezulte relaţia juridică dintre Ofertant şi persoana nominalizată şi se vor prezenta atestate/ calificări/ legitimaţie, după caz, valabile pe perioada contractului.
	Se va completa de catre ofertant CUM respecta cerințele

 .............................................



	TERMEN DE PRESTARE/EXECUŢIE

Durata serviciilor de proiectare pentru întocmirea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, Proiectului tehnic de execuţie, intocmirea documentației în vederea executării instalaţiei de utilizare gaze naturale, întocmirea proiectului de instalare şi avizarea conform legislaţiei ISCIR (avizarea documentaţiei tehnice de automatizare, avizarea documentaţiei tehnice de instalare, avizarea documentaţiei tehnice preliminare pentru montare/reparare) este de maximum 30 de zile calendaristice de la data predării amplasamentului pentru proiectare.

Durata de execuţie a lucrărilor va fi de maximum 60 zile calendaristice după finalizarea serviciilor de proiectare şi predarea amplasamentului pentru execuţia de lucrări.
	Se va completa de catre ofertant CUM respecta cerințele

 .............................................



	GARANŢIA LUCRĂRILOR

Perioada de garanţie de bună execuţie pentru lucrări este de 60 de luni şi decurge de la semnarea Procesului – Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor fără obiecţiuni.

Eventualele degradări ce apar în termenul de garanţie a lucrărilor executate, precum şi propunerile făcute de comisia de recepţie la terminarea lucrărilor vor fi remediate, respectiv realizate de Antreprenor pe cheltuiala acestuia, în mod corespunzător şi la termenele stabilite de Autoritatea contractantă în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Timpul de mobilizare pentru efectuarea remedierilor în perioada de garanţie va de maxim 2 ore, iar timpul de remediere în perioada de garanţie va fi de maxim 3 zile de la comunicarea scrisă a autorităţii contractante.

Perioada de garanţie se prelungeşte cu perioada remedierii defectelor calitative constatate în această perioadă.
	Se va completa de catre ofertant CUM respecta cerințele

 .............................................



	DECONTAREA SERVICIILOR ŞI A LUCRĂRILOR 

Decontarea lucrărilor se va face după efectuarea recepţiei parţiale a lucrărilor în baza unui proces verbal de recepţie/ confirmare, însoţită de situaţii de lucrări.

Dacă există recepţie parţială a lucrărilor, iar la lucrările respective executantul are încă acces, responsabilitatea menţinerii în funcţionare a lucrării revine executantului

Activitatea de recepţie la terminarea lucrărilor se va efectua în termen de 15 zile de la data comunicării de către prestator că a terminat toate lucrările.
La receptia la terminarea lucrărilor se va prezenta autorizarea în funcţionare a cazanelor şi echipamentelor din centrala termică.
Decontarea lucrărilor se face pentru cantităţile real executate, rezultate din măsurătorile efectuate. Situaţiile de plată, dacă este cazul, se întocmesc folosind preţurile unitare şi încadrarea lucrărilor în articolele de deviz (poziţia şi denumirea lor) din devize.
Decontarea asistenţei tehnice se va face după executarea recepţiei la terminarea lucrărilor şi semnarea procesului verbal de recepţie fără obiecţiuni.

Modul de măsurare este cel prevăzut în regulamentele tehnice, caietele de sarcini sau alte documente din contract. Dacă metoda de măsurare nu este clară, autoritatea contractantă va notifica executantului metoda de măsurare. Măsurătorile sunt efectuate de reprezentantul executantului şi reprezentantul beneficiarului.
	Se va completa de catre ofertant CUM respecta cerințele

 .............................................



	CONDIȚII IMPUSE PENTRU SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII 

Prestatorul trebuie să respecte cerinţele legale de securitate şi sănătate în muncă respectiv de protecţie a mediului prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă, fiind direct responsabil de consecinţele nerespectării acestei legislaţii. (se va completea Formularul DECLARATIE PRIVIND SĂNATATEA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ).
	Se va completa de catre ofertant CUM respecta cerințele

 .............................................



	VALABILITATEA OFERTEI

Oferta va fi valabilă pe o perioadă de minim 30 de zile de la data limită pentru depunerea ofertelor comunicată de Autoritatea contractantă în Invitația de participare.
	Se va completa de catre ofertant CUM respecta cerințele

 .............................................


NOTĂ: Acolo unde apar specificaţii tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie se va citi “sau echivalent”.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantulu

 .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului



.....................................................

Capacitate de semnătură




.....................................................

Detalii despre ofertant 




.....................................................

Numele ofertantului  




.....................................................

Ţara de reşedinţă





.....................................................

Adresa






.....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)


.....................................................

Telefon / Fax





.....................................................

Data 






.....................................................
FORMULARUL nr. 4
Operator economic,

...................................

   (denumirea)

Declaratie privind obligatiile si raspunderile proiectantului

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că proiectul ce va fi elaborat de ........................................  privind lucrarea de proiectare ..................... va fi întocmit corect în concordanță cu tema de proiectare, caietul de sarcini, legislația în domeniu și va  conține:

· Documentatia conform cerintelor din caietul de sarcini sectiunea 6.1 Etapa de elaborare a documentatiei şi vor respecta cerintele din HG nr. 907/2016 etapele de elaborare şi continutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

Înţeleg că eventualele:

· omisiuni de cantități de materiale, utilaje şi echipamente din listele de cantităţi 

· greşeli de măsurători;

· erori de proiectare;

· soluţii adoptate în proiect, fără aplicabilitate reală în teren;

nu pot avea caracter imprevizibil şi nu pot fi executate şi achitate de autoritatea contractantă ulterior încheierii contractului de lucrări, astfel acestea nu pot face obiectul unei proceduri de “negociere fără publicare a unui anunţ de participare” conform art. 104  din  Legea 98/2016, pe parcursul execuţiei lucrărilor.

Avem cunoştinţă de prevederile articolului 24 din Legea 10/1995 cu modificările şi completările ulterioare prin care ,,cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de documentaţia tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, vor fi suportate de societatea noastră, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a Autotităţii contractante  în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat”.

Ofertant,
.........................................
(semnătura autorizată)

FORMULARUL nr. 5
Operator Economic

..........................

(denumirea)

declaratie privind SANATATE SI SECURITATEA IN muncA

Subsemnatul ........................... (nume si prenume), reprezentant imputernicit al ……………………….. (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere ca ma anagajez sa execut ......................................, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborare ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului



                    .....................................................

Capacitate de semnătura





        .....................................................

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului  





        .....................................................

Ţara de reşedinţă





                        .....................................................

Adresa







        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)


                         .....................................................

Telefon / Fax






        .....................................................

Data 






                        .....................................................

FORMULARUL nr.6
Operator economic 




 ................................ 

(denumirea/numele)

Declaratie privind respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări
Subsemnatul …………………….. (numele si prenumele in clar ale persoanei autorizate), reprezentant al ……………………….. (denumirea ofertantului/membrului asocierii.....) declar pe propria răspundere ca mă angajez sa prestez serviciile si sa execut lucrările pe parcursul îndeplinirii contractului „.......................................................................”, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condițiile privind respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări, care sunt in vigoare in România.

De asemenea, declar pe propria răspundere ca la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări si am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligații.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume)____________________, (semnătură si stampilă), in calitate de

__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

____________________________________

(denumire/nume operator economic)

                                                                FORMULARUL nr. 7
         OFERTANTUL,                                                                                          

         ____________________

            (denumirea/numele)

GRAFIC DE PRESTARE ŞI EXECUTIE 
	Nr.crt.
	Grupa de obiecte/denumirea obiectului
	Anul I
	         ...
	Anul n

	
	
	Luna

	
	
	1
	2
	3
	...
	n

	1.
	Proiectare
	
	
	
	
	

	2.

3.

....
	Obiect 01

Categoria de lucrari:

__________________

__________________

Obiect 02

Categoria de lucrari:

__________________

__________________

Obiect ....

Categoria de lucrari:

__________________

__________________
	
	
	
	
	


Ofertant,

________________

(semnatura autorizata)

PROPUNERE FINANCIARĂ

FORMULARUL nr.8
 .........................................

 (denumire/nume ofertant)

FORMULARUL DE OFERTĂ

Către ...........................


(denumirea autorității contractante şi adresa completă)
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului  ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestam servicii de proiectare, asistenta technica si să executăm „...............................................................” (denumirea lucrării) pentru suma de ...........................lei, (suma în litere şi în cifre),  inclusiv valoarea cheltuielilor „diverse si neprevazute”, fără TVA.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executăm  lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie anexat, ...................................luni calendaristice (perioada în litere şi în cifre).

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de  ........... zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ................. (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Precizăm că:

· depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativa”

· nu depunem oferta alternativă

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de buna execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă primită.

Data _____/_____/_____

..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură), 

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic/Asocierii)
Anexa FORMULARUL nr. 8
ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

1. Valoarea maxima a prestarilor de servicii de proiectare, asistenta tehnica si a lucrărilor executate de subcontractanți
_________
(% din prețul total ofertat)

2. Garanția de buna execuție va fi constituita sub forma :

_________

       
  in cuantum de:





          _________
(%)

(Cuantumul garanției de buna execuție este de 10% din prețul total ofertat, fără TVA, fără cheltuieli diverse si neprevazute)

3. Perioada de garanție acordata lucrării



_________
luni

4. Durata de realizare





                  _________ luni

Data _____/_____/_____

_____________ (semnătura), in calitate de ______________, legal autorizat să semnez

oferta pentru si in numele ____________________________________.

                                                     (denumirea/numele ofertantului)

FORMULARUL nr. 9
Operator Economic
..........................

(denumirea)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

	Nr crt
	Denumirea serviciilor/lucrarilor
	UM
	Cantitatea 

solicitata

U.M
	Pret unitar RON la destinatia

Finala fara TVA
	Pret total RON la destinatia

Finala fara TVA 
	Taxa pe valoarea adaugata RON

	0
	1
	2
	3
	4
	5=3*4
	6=5*21%

	
	„Servicii de proiectare şi execuţie de lucrări pentru Reabilitare sistem şi instalaţiile de încălzire din spaţiile aferente Departamentului kinetoterapie, Corp A, str.Gării nr.61-63”
	
	
	
	
	

	1.
	Elaborarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) 
	
	
	
	
	

	2.
	Proiectul tehnic de execuţie
	
	
	
	
	

	3.
	Proiect pentru instalaţia utilizare  de gaz metan 
	
	
	
	
	

	4.
	Intocmire proiectului pentru instalarea echipamentelor şi instalaţiei din centrala termică şi avizarea conform prescripţiilor ISCIR a acestuia
	
	
	
	
	

	5.
	Asistentă tehnică pe perioada de execuţie a lucrărilor
	
	
	
	
	

	6.
	Execuţie de lucrări 
	
	
	
	
	


Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului



                    .....................................................

Capacitate de semnătura





        .....................................................

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului  





        .....................................................

Ţara de reşedinţă





                        .....................................................

Adresa







        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)


                         .....................................................

Telefon / Fax






        .....................................................

Data 






                        .....................................................

ALTE DOCUMENTE

FORMULARUL  nr. 10
OPERATOR ECONOMIC

DECLARAŢIE PRIVIND PERSONALUL RESPONSABIL CU INDEPLINIREA CONTRACTULUI


Subsemnatul, reprezentant împuternicit al....................................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.


Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.


Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai.......................................................................... cu privire la orice aspect tehnic şi                                              

             (denumirea şi adresa autorităţii contractante)

financiar în legatură cu activitatea noastră.


Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………………..

                                                                                                 


              (se precizează data expirării 









           perioadei de valabilitate a ofertei)

	Nr crt
	Personalul responsabil cu indeplinirea contractului (nume, prenume)
	Pregatirea profesionala
	Autorizatia

	
	
	
	

	
	
	
	


Data completarii


   








Operator economic,










       ………… ……………….

FORMULARUL  nr. 11
MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr………./…………

La contractul de achizitie publica nr……/…….. incheiat intre __________________

__________________________ privind executia ________________________________

           (denumire autoritare contractanta)

la “_______________________________________________________________”.

                                                                          (denumire contract)

1. Parti contractante:


Acest contract este incheiat intre S.C. _______________ cu sediul in ___________

____________________, reprezentata prin __________________ Director General si

              (adresa,tel.,fax)                                                     

______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general

si

S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________,

                                                                                                                                     (adresa,tel.,fax)                                                     

reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant.

2. Obiectul contractului:

Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de:

            (lucrari,servicii)

· ____________________

· ____________________.

Art.2. Valoarea  ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant.

                                 (lucrari,servicii)

Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:

- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general                                                                                                                               

a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ executate

                                                                                                                       (lucrari,servicii)

in perioada respectiva.

- plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______                (lucrarilor, serviciilor)

____________________________ de catre beneficiarul __________________________

  (lucrarilor, serviciilor)                    (denumire autoritare contractanta)

Art.4. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu                                                                   (lucrarilor, serviciilor)

contractul, esalonata conform graficului anexa la contract.

Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal incheiat la terminarea ________________________.

                                  (lucrarilor, serviciilor)

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile legale.

3. Alte dispozitii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________

                                                                                      (lucrarilor, serviciilor)

si neincadrarea din vina subcontractantului,  in durata de executie angajata de contractantul general in fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea ____________________ nerealizata la termen.

(lucrarilor, serviciilor)


Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va platii penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata.

Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care contractantul le are fata de investitor conform contractului______________________________________________________________.

                                                                                      (denumire contract)

Art.9.Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se vor solutiona pe cale legala.


Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

______________________



_________________________

              (contractant)     
                                                  (subcontractant)  

FORMULARUL  nr. 12
ACORD DE ASOCIERE

Nr. ________ din _______________

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI 

Art. 1 Prezentul acord se încheie între :

S.C..................................................., cu sediul în ....................................., str. ..................................... nr..................., telefon ....................., fax ........................., înmatriculata la Registrul Comertului din ......................................... sub nr. .........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont bancar in care se vor efectua platile de catre Beneficiar ............................................, deschis la .........................................., adresa banca: ....................., reprezentata de ...................................................... având functia de.......................................... , în calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE
si 

S.C................................................., cu sediul în .................................., str. ................................, Nr..................., telefon ....................., fax ................................, înmatriculata la Registrul Comertului din ........................................, sub nr. ..........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont ............................................., deschis la ............................................, reprezentata de ................................................................., având functia de .......................................... , în calitate de ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2.1 Partile convin infiintarea unei Asocieri compusa din: 

· (i -lider de asociere)...............................;

· (ii - Asociat 1) ...........................;

· (iii - Asociat n),  

avand ca scop:


 a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de Universitatea Dunarea de Jos din Galati pentru atribuirea contractului /acordului cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)


 b) derularea/implementarea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare, 

 cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere. 

Art. 2.2 Asocierea va incheia Contractul cu Beneficiarul, in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale conform prevederilor Documentatiei de Atribuire, in baza ofertei depuse de Asociere si declarate castigatoare urmare transmiterii de catre Universitatea Dunarea de Jos din Galati a comunicarii rezultatului procedurii. 

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridica si nu va putea fi tratata ca o entitate de sine statatoare, neavand calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).

Art. 2.4. Activitatea desfasurata in cadrul Asocierii se realizeaza pe baza principiului independentei comerciale si juridice a fiecarei Parti si pe cel al sprijinului reciproc privind obligatiile contractuale asumate in vederea realizarii scopului Asocierii.     

CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu Universitatea Dunarea de Jos din Galati, respectiv pâna la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta si indeplinirea tuturor obligatiilor asumate de Asociere fata de Beneficiar.

CAPITOLUL IV - OBLIGATIILE PARTILOR. 

Art. 4.1. Partile convin ca Liderul de asociere este ................................................................................ .

Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant autorizat sa primeasca instructiunile contractuale pentru si in numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar, sa poarte intreaga corespondenta cu Beneficiarul si, totodata, va detine puterea de reprezentare a Asocierii in relatia cu Beneficiarul.

Art. 4.2. Se împuterniceşte .............................., având calitatea de Lider al asocierii, pentru întocmirea ofertei comune şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

Art. 4.3. Partile vor raspunde individual si solidar in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate responsabilitatile si obligatiile decurgand din sau in legatura cu Contractul.  

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apara si va despagubi cealalta Parte pentru toate daunele previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau in legatura cu incalcarea obligatiilor asumate prin Contract, de catre Partea culpabila. 

Art. 4.5. In situatia in care Beneficiarul sufera un prejudiciu in implementarea / derularea contractului "................................." se va indrepta impotriva oricarui membru al prezentei asocieri, pentru a obtine recuperarea prejudiciului suferit, indiferent daca respectivul prejudiciu a fost cauzat prin actiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii.

CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc in urmatoarele cazuri:

a) neincheierea, din orice motiv, a Contractului intre Asociere si Beneficiar;

b) la indeplinirea in integralitate a obiectului contractului

c) la incetarea de plin drept a Contractului incheiat intre Asociere si Beneficiar, in conformitate cu prevederile Contractului.

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ....................................................... - in calitate de Lider al Asocierii, sa fie desemnat titular de cont, in vederea efectuarii operatiunilor financiar contabile, respectiv emiterea si incasarea facturilor aferente Contractului „....................................”. 

Datele de identificare sunt urmatoarele:

Numele titularului de cont: 

Adresa: 

Numar TVA:

Reprezentant Legal:

Telefon/fax/e-mail: 

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Numar cont bancar:

IBAN: 

*Asociatul ..................... - in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente Contractului prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare:

Denumire:

Sediul Social:

Cod Unic de Inregistrare:

Numar de ordine in Registrul Comertului:

Cont Bancar:

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Reprezentant Legal:

Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana juridica nerezidenta in Romania."

Art. 6.2. In caz de atribuire, asociaţii au convenit urmatoarele cote de participare in cadrul asocierii:

…............................................................................................. % (in litere),

…............................................................................................. % (in litere)

Art. 6.3. Asociaţii convin sa se sustina ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de câte ori situatia o cere.

Art. 6.4. Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii şi prin obţinerea consimtamantului scris prealabil atât al celorlalte Parti cat şi al Beneficiarului.

Art. 6.5. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de executare a lucrarilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) şi Beneficiar.

 Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere impreuna cu toate aspectele si toate efectele ce decurg din, sau in legatura cu acestea,vor fi guvernate de legea romana.


    (2) Litigiile izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii, sunt supuse instantelor de drept comun.


    (3) Solutionarea litigiilor izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii si Beneficiar, se va realiza de catre instanta judecatoreasca de contencios administrativ şi fiscal romana, conform Acordului Contractual.

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat in limba romana.

Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare.

LIDER ASOCIAT


(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

 Nume si prenume

....................................

(semnatura si stampila)
ASOCIAT 1

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

 Nume si prenume

.....................................

(semnatura si stampila)
ASOCIAT n

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

 Nume si prenume

.....................................

(semnatura si stampila)
Nota 1: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, partile putând adăuga şi alte clauze.

Nota 2: Lipsa semnaturii reprezentantului legal sau reprezentantului imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.

Nota 3: In prezentul Acord de Asociere, notiunea de reprezentant imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii este diferita de notiunea de reprezentant imputernicit sa semneze oferta, inclusiv orice alte documente aferente acesteia, asa cum este acesta desemnat prin Formularul "Imputernicire", din cadrul Documentatiei de atribuire.

FORMULARUL nr. 13
Terţ susţinător 

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT FERM

privind susţinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului 

referitor la capacitatea tehnica - experienta similara

Către, ..........................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)


Intervenit intre  ....................... (denumirea si datele de identificare ale terţului susţinător) si  ....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de lucrari „………………………….”, pentru indeplinirea cerintei de calificare privind capacitatea tehnica.


Noi ....................... (denumirea terţului susţinător), în situația în care contractantul ................ (denumirea ofertantului) întâmpină dificultăți de natuta tehnica pe parcursul derulării contractului, garantam neconditionat si irevocabil, autorității contractante susținerea necesara  pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a obligatiilor asumate de ....................... (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.


Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde  faţă de autoritatea contractantă in cazul în care contractantul intampina dificultati in derularea contractului. Astfel, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la îndeplinire integrala, reglementara si la termen obligatiile asumate de ____________________ (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă, pentru partea asumata prin prezentul anagajament. 


Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), declarăm că vom invoca susținerea acordata de ............................................ (denumirea terţului susţinător) pentru indeplinirea contractului mentionat mai sus, asa cum rezultă din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.


Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta va urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva ________________ (denumirea terţului susţinător)  pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm, in conformitate cu clauza 37 din Acordul contractual.


Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiara.


Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 48 din HG 395/2016 si ale art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere privind capacitatea tehnica acordat ............................................................ (denumirea ofertantului).

Data completării,







...........................






Terţ susţinător ..................... (semnătură autorizată)

Ofertant..................... (semnătură autorizată)

Nota 1: Documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, vor fi prezentate in mod obligatoriu impreuna cu Angajamentul ferm, cu oferta si cu DUAE. Aceste documente vor deveni anexe la angajamentul ferm.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu privire la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/drepturi/obligatii, vor redacta o intelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu contravina prevederilor prezentului angajament.

Anexa nr. 1 la Angajament ferm privind susţinerea tehnica – Experiență similară

Terţ susţinător tehnic

..........................

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND EXPERINŢA SIMILARĂ

Subsemnatul, ............................................... (nume şi prenume) în calitate de împuternicit al ................................................................ (denumirea terţului susţinător tehnic), având sediul înregistrat la .............................................................. (adresa terţului susţinător tehnic), tel.: ...............................,

fax: ............................,

e-mail: ......................................................,

Cod fiscal .............................,

Certificat de înmatriculare/înregistrare .................................. (nr. înmatriculare/înregistrare, data), obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

Activităţi CAEN pentru care există autorizare .................................. (se va solicita după caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie)

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: 

1._______________________________________________________

(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/inregistrare)

2._____________________________________________________

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,
..................................

Nume şi prenume
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