FORMULARE                                                                                                                                                                                   Instrucţiuni de completare a documentelor/ declaraţiilor/ formularelor solicitate pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie de către ofertanţi/candidaţi şi a conformităţii ofertei cu cerinţele din documentaţia de atribuire
Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi semnat de reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de către altă persoană autorizată să reprezinte ofertantul. În acest ultim caz, persoana autorizată va depune şi împuternicirea reprezentantului legal.
În cazul ofertelor în asociere depuse de un grup de operatori,  orice document/declaraţie/formular solicitat va fi completat şi prezentat de către fiecare membru al grupului de operatori.
Formularele conţin o secţiune distinctă pentru  situaţiilor în care ofertanţii/candidaţii sunt constituiţi într-un grup. 
Documentele / declaraţiile / certificatele /emise de terţă parte (instituţii competente) vor fi prezentate  în limba română şi vor îndeplini una din următoarele condiţii de formă :  original, copie legalizată sau copie conform cu originalul. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita ofertantilor declarati câştigători prezentarea acestor documente în forma original, în cazul în care acestea au fost depunse în procedură în forma “copie conform cu originalul”. 
Persoanele fizice / juridice străine vor prezenta documentele / declaraţiile / certificatele în copie conform cu originalul, însoţite de traducerea autorizată şi legalizată în limba romană.
Completarea formularelor se va face respectând instrucţiunile din subsol, astfel încât informaţiile să fie complete şi fără echivoc pentru a permite verificarea concordanţei acestora cu documentele de confirmare care vor fi depuse  ulterior la solicitarea autorităţii contractante. 

Modelele cuprinse în această secţiune se referă la: 
1. Documente de calificare
1. Propunerea tehnică
1. Propunere financiară


















































Documente de calificare






























FORMULARUL nr. 1

DECLARAȚIE
 privind conflictul de interese
pentru ofertanţi/ ofertanţi asociaţi/ subcontractanţi/terţi susţinători
Subsemnatul,_______________________________ (nume și prenume), domiciliat (a) in ........ (adresa de domiciliu), identificat (a) cu act de identitate (CI/pasaport), seria .................., nr. ................, eliberat de .............., la data de .................., CNP .........................., reprezentant legal autorizat al______________________________________________(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant /terţ susţinător( după caz), la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect ……………………………………………………. la data de .................. (zi/lună/an), organizată de …………………………, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că în calitate de participant la acestă procedură nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în sensul art. 59 și art.60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
-	situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Autorității/entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;
-	situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Autorității/entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem. Inteleg că în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.
Anexat este lista acţionarilor/asociaţilor /membrilor consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare / persoane împuternicite din cadrul Universitatii “Dunarea de Jos” din Galati.  
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                  .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului				         ......................................................
Capacitate de semnătură                                                                       ......................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  						        .....................................................
Ţara de reşedinţă						        .....................................................
Adresa								        .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)		                     .....................................................
Telefon / Fax							        .....................................................
Data 							                      ....................................................






Lista acţionari/asociaţi /membri în consiliul de administraţie/organ de conducere sau de supervizare / persoane împuternicite din cadrul Universitatii “Dunarea de Jos” din Galati:
	Nr.
crt.
	Numele şi prenumele
	Funcţia în cadrul Autorității Contractante

	1. 
	Prof. univ. dr. ing. habil. Marian BARBU
	Rector 

	2. 
	Prof. univ. dr. ing. Elena MEREUȚĂ
	Prorector responsabil cu activitatea didactică și asigurarea calității

	3. 
	Prof. univ. dr. Adrian MICU
	Prorector responsabil cu cercetarea, dezvoltarea, inovarea, relațiile interuniversitare și mediul de afaceri

	4. 
	Conf. univ. dr. ing. Ștefan BALTĂ
	Prorector responsabil cu parteneriatul cu studenții și accesare fonduri europene

	5. 
	Prof. univ. dr. Arthur Viorel TULUȘ
	Prorector responsabil cu internaționalizarea, relațiile publice și parteneriatul cu mediul socio-cultural

	6. 
	Ec. Marian DĂNĂILĂ
	Director General Adjunct Administrativ

	7. 
	Costică COȘTOI
	Director Direcția Juridică și Resurse Umane

	8. 
	Aurelia-Daniela MODIGA
	Director Direcția Economică

	9. 
	Ing. Virginia Tăchiță
	Director Direcția Achiziții Publice  și Tehnic

	10. 
	Ec. Mariana BĂLBĂRĂU
	Șef Serviciu interimar, Serviciul Financiar

	11. 
	Ec. Alina-Genoveva MAZURU
	Șef Serviciu Interimar, Serviciul Contabilitate

	12. 
	Adrian DUMITRAȘCU
	Consilier juridic

	13. 
	Elena-Marinela OPREA
	Consilier juridic

	14. 
	Andreea ALEXA
	Consilier juridic

	15. 
	Cristina Maria COROIU
	Consilier juridic

	16. 
	Margareta DĂNĂILĂ
	Administrator financiar CFP

	17. 
	Neculai SAVA
	Administrator financiar CFP

	18. 
	Magdalena MANOILESCU
	Administrator patrimoniu 

	19. 
	Liliana Dumitriu
	Administrator patrimoniu

	20. 
	Liviu ȘANDRAGAN
	Aministrator patrimoniu în cadrul Departamentului de Teatru și Arte Plastice

	21. 
	Alexandru DUMITRU-ANTON
	Inginer de sunet & tehnician de lumini și imagine în cadrul Departamentului de Teatru și Arte Plastice

	22. 
	Victor MIHĂILESCU
	Conf. univ. dr. în cadrul Departamentului de Muzică

	23. 
	Adrian MĂRGINEAN
	Lect. univ. dr. în cadrul Departamentului de Muzică

	24. 
	Florin BOBEI
	Maestru de Canto în cadrul Departamentului de Teatru și Arte Plastice



Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                  .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului				         ......................................................
Capacitate de semnătură                                                                       ......................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  						        .....................................................
Ţara de reşedinţă						        .....................................................
Adresa								        .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)		                     .....................................................
Telefon / Fax							        .....................................................
Data 							                     ....................................................

FORMULARUL nr. 2


         DECLARATIE PRIVIND SĂNATATEA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ



Subsemnatul, ........................... (nume și prenume), reprezentant împuternicit al ……………………….. (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere că mă anagajez să furnizez ....................................................................................................... pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii, care sunt în vigoare în România.
De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborare ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii, și am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligații.
Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                     .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului				        .....................................................
Capacitate de semnătura					        .....................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  						        .....................................................
Ţara de reşedinţă					                    .....................................................
Adresa								        .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			        .....................................................
Adresa de e-mail                                                                                    .....................................................
Telefon / Fax							        .....................................................
Data 							                     .....................................................












                 


















Propunerea tehnică









































OFERTANTUL																	FORMULARUL nr. 3
________________
(denumirea/numele)

PROPUNERE TEHNICĂ
Videoproiector cu lentile și accesorii

	NR.
CRT.
	CERINŢE AUTORITATE CONTRACTANTĂ
	PROPUNERE TEHNICĂ OFERTANT

	1. 
	
	Poziție
	Denumire produs
	Cantitate
	U.M.
	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale – VIDEOPROIECTOR

	1
	Videoproiector
	1
	Buc.
	A. Tehnologie
a1. Proiecție și generare de imagini - 3LCD sau DLP cu minim 3 cipuri
a2. Iluminare
a2a. Sursă de lumină – laser
a2b. Durată de viață minimă a sursei de lumină – 20.000 de ore
B. Imagine
b1. Luminozitate 
b1a. Putere luminoasă color/alb – 19.000 de lumeni sau mai mult
b1b. Funcție de modulare/modificare a intensității luminii
b1c. Mod economic bazat pe scăderea puterii luminoase
b2. Rezoluție – minim 4K (3840 x 2160 pixeli) NATIV, fără interpolare de cadre (tehnologii precum „4K Enhancement”)
b3. Rată de reîmprospătare cuprinsă între 60 și 240 Hz
b4. Culoare:
b4a. SDR și HDR10 (10 biți pe culoare)/HLG obligatoriu
b4b. Reproducerea a minim un miliard de culori
b4c. Contrast nativ de 3000:1
b4d. Contrast dinamic de 5.000.000:1
b4e. Moduri de culoare precum „Cinematograf”, „Dinamic”, „Natural”, „Prezentare”, „Ecrane multiple”, simulare DICOM și BT709
b5. Corecții geometrice
b5a. Corecție trapezoidală (keystone) pe orizontală și verticală
b5b. Corecție geometrică prin puncte (formă neregulată)
b5c. Corecție dreptunghiulară (cornerstone)
b5d. Corecție pentru suprafețe curbate/semisferice
b6. Funcții auxiliare
b6a. Suport pentru raport de aspect 21:9
b6b. Interpolare de cadre
b6c. Poză (înghețare)
b6d. Fuziune a marginilor pentru proiectoare multiple
C. Optică
c1. Raport de proiecție – între 0.30 și 7.20:1
c2. Obiective cu lentile interschimbabile
c3. Funcție de zoom motorizată
c4. Funcție de focalizare motorizată
c5. Funcție de deplasare/mutare a imaginii motorizată
c6. Obturator mecanic
D. Conectivitate
d1. Conexiuni USB pentru comunicare și depanare/diagnoză, Ethernet – RJ45, Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n, intrare HDMI, ieșire HDMI, HDBaseT, ieșire audio de tip jack, NFC, intrare și ieșire 12G SDI, RS-232C
d2. Protocoale de rețea: HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
E. Caracteristici avansate
e1. Securitate
e1a. Protecție Kensington
e1b. Funcție de blocare a panoului de comandă
e1c. Funcție de blocare a semnalelor IR (telecomenzi neautorizate)
e1d. Protecție prin parolă (acces prin rețele Wireless LAN și LAN)
e2. Caracteristici diverse
e2a. Pornire automată la detectarea semnalului
e2b. Căutare automată a sursei
e2c. Memorarea poziției obiectivului
e2d. Control WEB
e3. Control
e3a. Server WEB
e3b. Crestron
e3c. Extron IP Link & XTP
e3d. PJLink
e3e. AMX Device Discovery
e3f. Softuri de control incluse
e4. Modul de iluminare etanș – indice de protecție IP5X
e5. Cameră optică etanșă – indice de protecție IP5X
F. Electric
f1. Putere consumată – maxim 5000 de wați
f2. Tensiune de alimentare – între 100 și 240 V
f3. Frecvența tensiunii de alimentare – 50-60 Hz
G. General
g1. Dimensiuni: între 500 și 700 mm x [400,600 mm] x [200,300 mm] (lungime x lățime x înălțime)
g2. Greutate – maxim 100 de kg
g3. Nivel de zgomot – maxim 55 dB (A)
g4. Interval de temperatură ambientală tolerată în timpul funcționării – între -10° C și 60° C
g5. Interval de umiditate a aerului în timpul funcționării – între 10% și 80%
g6. Căldură disipată – maxim 7000 BTU/oră
g7. Tipul încăperii/utilizare: sală de conferințe, sală mare/amfiteatru, mapare de proiecții video
g8. Poziționare/instalare: tavan, masă, podea, cadru mobil, perete
g9. Culoare – alb sau negru



	[bookmark: _Hlk209386651]Poziție
	Denumire produs
	Cantitate
	U.M.
	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale pentru LENTILE

	
	
	
	
	Diametrul lentilei (mm)
	Număr f
	Distanță focală (mm)
	Raport de zoom
	Raport de proiecție (throw ratio) în rezoluție max.

	2
	Lentilă cu raport de proiecție mic 
	1
	Buc.
	-
	1,9
	8
	-
	0.34

	3
	Lentilă cu raport de proiecție mediu I
	1
	Buc.
	104.6
	1.8 – 2.3
	36.0 – 57.4
	1:1.6
	1.52 – 2.47

	4
	Lentilă cu raport de proiecție mediu II
	1
	Buc.
	104.6
	1.8 – 2.4
	55.4 – 83.3
	1:1.5
	2.34 – 3.59

	5
	Lentilă cu raport de proiecție mediu III
	1
	Buc.
	104
	
	80.6 – 121.1
	
	3.42 – 5.23

	6
	Lentilă cu raport de proiecție mare
	1
	Buc.
	
	1.8 – 2.5
	119.0 – 165.4
	1:1.4
	5.09 – 7.16



	Poziție
	Denumire produs
	Cantitate
	U.M.
	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale – ACCESORII

	7
	Suport de prindere pentru tavan
	1
	Buc.
	A. Pivot de 360 de grade
B. Reglaj vertical cu unghi maxim de cel puțin 30 de grade
C. Reglaj orizontal cu unghi maxim de cel puțin 25 de grade
D. Compatibil cu videoproiectorul, nu sunt acceptate elemente de adaptare.

	8
	Stâlp de extensie pentru suport
	1
	Buc.
	A. Lungime cuprinsă între 600 și 1000 de mm
 B. Posibilitate de fixare pe bară metalică/ștangă

	9
	Legătură pentru fixare pe bară
	1
	Buc.
	A. Permite atașarea suportului de tavan la o grindă pentru o poziționare sigură și precisă a proiectorului.
B. Se conectează cu suportul de prindere pentru tavan , iar pentru flexibilitate suplimentară, se conectează cu stâlpul de extensie.

	10
	Unitate de cameră pentru videoproiector

	1
	Buc.
	A. Realizarea automatizată (de către un soft), prin intermediul unei camere externe sau a unui modul intern cu cameră, a:
a1. Îmbinării marginilor în cazul proiecției multiple, 
a2. Corecțiilor geometrice în cazul proiecțiilor pe suprafețe neregulate,
a3. Calibrării culorilor
B. Cameră externă sau modul intern cu cameră:
b1. senzor CMOS,
b2. rezoluție de cel puțin 2 megapixeli,
b3. o rată de reîmprospătare de cel puțin 15 cadre pe secundă.

	11
	Modul Wireless LAN de comunicare și gestiune prin rețea 
	1
	Buc.
	A. Modul intern (încorporat/inserabil) sau extern
B. Protocol Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n




	se completează de către ofertant

	2. 
	INSTALARE, PUNERE IN FUNCTIUNE, TESTARE
Contractantul va asigura transportul produsului livrat, pe cheltuiala sa și fără niciun fel de costuri din partea autorității contractante. Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor, luând toate măsurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la acceptare de către autoritatea contractantă.
Odată ce produsele sunt montate, contractantul va realiza toate configurările/setările necesare pentru ca acestea să fie funcționale. Montarea include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura utilizarea corespunzătoare în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o utilizare optimă.
	se completează de către ofertant

	3. 
	GARANȚIE
Garanția produselor va fi de minimum 36 de luni pentru videoproiector și lentile, și 24 de luni pentru accesorii. Termenul de intervenție și rezolvare a problemelor apărute la produsele achiziționate în perioada garanției va fi de 2 zile lucrătoare.
	se completează de către ofertant

	4. 
	TERMEN DE LIVARE
Maxim 60 de zile de la semnarea contractului de achiziție publică. Un produs este considerat livrat când toate activitățile din cadrul contractului au fost realizate. Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului.
	se completează de către ofertant

	5. 
	RECEPȚIA PRODUSULUI
Produsele vor fi livrate și recepționate la sediul Facultății de Arte, str. Domnească 111, Galați.
	se completează de către ofertant

	6. 
	PLATA
Contractantul va emite factură pentru produsul livrat. Factura va avea menționat numărul contractului și va fi emisă după semnarea de către Autoritatea Contractantă a procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă, după livrare și montare. Procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative.
	Plata se face în termen de maxim 30 de zile de la data emiterii facturii fiscale în original, și a tuturor documentelor justificative, în contul contractantului deschis la Trezoreria Statului.
În facturile emise pentru operaţiunile realizate în baza unor contracte de achiziţii publice,  se înscriu, în mod obligatoriu, codurile CPV corespunzătoare prevăzute în nomenclatorul de referinţă în domeniul achiziţiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV), nominalizate în anexa la contract. 
Prestarea serviciilor se consideră finalizată, după semnarea procesului verbal de ambele părți, fără obiecțiuni, și prezentarea documentelor justificative de contractant, achizitorului.
	se completează de către ofertant

	7. 
	PREVEDERI CONTRACTUALE
Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.
	se completează de către ofertant

	8. 
	Valabilitatea ofertei
Oferta va fi valabilă pe o perioadă de minim 60 de zile.
	se completează de către ofertant



Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                    .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului				        .....................................................
Capacitate de semnătura					        .....................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  						        .....................................................
Ţara de reşedinţă					                    .....................................................
Adresa								        .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			        .....................................................
Adresa de e-mail                                                                                    .....................................................
Telefon / Fax							        .....................................................
Data 							                    ....................................................



































Propunerea financiară


































FORMULARUL nr. 4

OFERTANTUL
__________________
   (denumirea/numele)


FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
                     (denumirea autorității contractante și adresa completă)

    Domnilor,
    1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului _______________________________, (denumirea/numele ofertantului)     ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestăm ,,Videoproiector cu lentile și accesorii” pentru suma de ________________________ lei, (suma în litere și în cifre)                                                    la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de ______________________  lei (suma în litere și în cifre)
    2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem serviciile și să terminăm prestarea acestora în conformitate cu specificaţiile din caietul de sarcini în _______ (perioada în litere si în cifre).                  
    3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de______________ zile, respectiv până la data de __________________(durata în litere si în cifre)                                                                                                (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
    4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
    5. Întelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
                        (semnatura)
oferta pentru și în numele ____________________________________.
                                                       (denumirea/numele ofertantului)



















FORMULARUL nr. 5 
Operator Economic
..........................
(denumirea)


CENTRALIZATOR DE PREŢURI

	Nr lot
	Denumirea produsului
	UM
	Cantitatea maxima solicitata
U.M
	Pret unitar RON la destinatia
Finala fara TVA
	Pret total RON la destinatia
Finala fara TVA
	Taxa pe valoarea adaugata RON

	0
	1
	2
	3
	4
	5=3*4
	6=5*19%

	1.
	Videoproiector cu lentile și accesorii compus din:
1. …………
2. …………
……………
11. ……….. 
	buc
	1
	
	
	



Nu se acceptă oferte alternative.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                     .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului				            .....................................................
Capacitate de semnătura					            .....................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  						            .....................................................
Ţara de reşedinţă					                         .....................................................
Adresa								            .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)		                         .....................................................
Telefon / Fax							            .....................................................
Adresa de e-mail                                                                                        .....................................................
Data 							                         .....................................................
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