
MODELE DE FORMULARE




Lista formularelor:

Formularul – 1	 Declaratie  privind conflictul de interese pentru ofertanţi/ ofertanţi asociaţi/    subcontractanţi/terţi susţinători

Formularul – 2	Declaratie privind sanatate si securitatea in munca;

Formularul  – 3	Propunere tehnică;

[bookmark: _Hlk221004053]Formularul  – 4	Formular de ofertă Lot 1
                                   Formular de ofertă Lot 2
                                   Formular de ofertă Lot 3
 
[bookmark: _Hlk221004081]Formularul  – 5	Centralizator de preţuri Lot 1
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Formular 1

DECLARATIE  
privind conflictul de interese 
pentru ofertanţi/ ofertanţi asociaţi/  subcontractanţi/terţi susţinători

Subsemnatul,_______________________________ (nume și prenume), domiciliat (a) in ........ (adresa de domiciliu), identificat (a) cu act de identitate (CI/pasaport), seria .................., nr. ................, eliberat de .............., la data de .................., CNP .........................., reprezentant legal autorizat al______________________________________________(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant /terţ susţinător( după caz), la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect ……………………………………………………. la data de .................. (zi/lună/an), organizată de …………………………, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că în calitate de participant la acestă procedură nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în sensul art. 59 și art.60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
-	situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Autorității/entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;
-	situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Autorității/entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem. Inteleg că în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Anexat este lista acţionarilor/asociaţilor /membrilor consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare / persoane împuternicite din cadrul Universitatii “Dunarea de Jos” din Galati.  


Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                      ..........................................
Numele  şi prenumele semnatarului		                                           ..........................................
Capacitate de semnătura                		                                           ..........................................
Detalii despre ofertant(adresa de e-mail) 
Numele ofertantului  						                  ...........................................
Ţara de reşedinţă		                       	                                         .............................................
Adresa								                 .............................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)                                         .....................................................
Telefon / Fax							                  ...........................................
Data 	

                                                        



Lista acţionari/asociaţi /membri în consiliul de administraţie/organ de conducere sau de supervizare / persoane împuternicite din cadrul Universitatii “Dunarea de Jos” din Galati denumirea/numele ofertantului.
	Nr. Crt.
	Numele şi Prenumele
	Funcţia în cadrul ofertantului

	1. 
	Prof. univ. dr. ing. habil. Marian BARBU
	Rector 

	2. 
	Prof. univ. dr. ing. Elena MEREUȚĂ
	Prorector responsabil cu activitatea didactică și asigurarea calității


	3. 
	Prof. univ. dr. Adrian MICU
	Prorector responsabil cu cercetarea, dezvoltarea, inovarea, relațiile interuniversitare și mediul de afaceri


	4. 
	Conf. univ. dr. ing. Ștefan BALTĂ
	Prorector responsabil cu parteneriatul cu studenții și accesare fonduri europene


	5. 
	Prof. univ. dr. Arthur Viorel TULUȘ
	Prorector responsabil cu internaționalizarea, relațiile publice și parteneriatul cu mediul socio-cultural


	6. 
	Prof. dr. ing. habil. Daniela Laura BURUIANĂ
	Prorector



	7. 
	Prof. dr. ing. Gabriela RÎPEANU
	Director C.S.U.D.


	8. 
	Marian DĂNĂILĂ
	Director General Administrativ


	9. 
	Costică COȘTOI
	Director, Direcția legislație, resurse umane și salarizare


	10. 
	Aurelia-Daniela MODIGA
	Director  - Direcția Economică


	11. 
	Virginia TĂCHIȚĂ
	Director, Direcția Achiziții Publice și Tehnic


	12. 
	Mariana BĂLBĂRĂU
	Șef, Serviciul Financiar


	13. 
	Alina-Genoveva MAZURU
	Șef, Serviciul Contabilitate


	14. 
	Adrian DUMITRAȘCU
	Consilier juridic


	15. 
	Elena-Marinela OPREA
	Consilier juridic


	16. 
	Andreea ALEXA
	Consilier juridic


	17. 
	Maria – Cristiana COROIU
	Consilier juridic


	18. 
	Cristian Laurențiu DAVID
	Consilier juridic


	19. 
	Margareta DĂNĂILĂ
	Administrator financiar


	20. 
	Neculai SAVA
	Administrator financiar


	21. 
	Cosmina Cătălina SILIVĂSTRU
	Administrator de patrimoniu


	22. 
	Cristinel OANĂ
	Administrator de patrimoniu


	23. 
	Iulian Cătălin PARAIPAN 
	sef serviciu Parimoniu


	24. 
	Mihaela DOROBĂȚ 
	administrator finanaciar


	25. 
	Marcel TĂTARU 
	administrator patrimoniu


	26. 
	Simona Teodora POTRIVITU
	administrator patrimoniu




Semnătura ofertantuluisau a reprezentantuluiofertantului   .....................................................
Numeleşiprenumelesemnatarului				 .....................................................
Capacitate de semnătura					......................................................
Detaliidespreofertant                                                           …….…………………………………
Adresa de e-mail                                                                  ……………………………………….
Numeleofertantului						.....................................................
Ţara de reşedinţă				                       .....................................................
Adresa							           .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacăestediferită)		           .....................................................
Telefon / Fax						           .....................................................
Data 							          .....................................................





FORMULARUL nr.2

Operator Economic
..........................	
(denumirea)



DECLARATIE PRIVIND SANATATE SI SECURITATEA IN MUNCA



Subsemnatul ........................... (nume si prenume), reprezentant imputernicit al ………………………..(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere ca ma anagajez sa prestez serviciilr pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania.
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborare ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţă de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Semnătura ofertantuluisau a reprezentantuluiofertantului   .....................................................
Numeleşiprenumelesemnatarului				 .....................................................
Capacitate de semnătura					......................................................
Detaliidespreofertant                                                           …….…………………………………
Adresa de e-mail                                                                  ……………………………………….
Numeleofertantului						.....................................................
Ţara de reşedinţă				                       .....................................................
Adresa							           .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacăestediferită)		           .....................................................
Telefon / Fax						           .....................................................
Data 							          .....................................................














FORMULARUL nr.3

OFERTANTUL
_________________
   (DENUMIREA/NUMELE)

PROPUNERE TEHNICA

Servicii de verificare a hidranţilor interiori şi exteriori-semestrial (lunile martie și septembrie 2026)- sediile Universităţii Galaţi – LOT 1

	NR.CRT
	CERINŢE AUTORITATE CONTRACTANTĂ
	OFERTĂ PRESTATOR

	1
	Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
Nivel specific minim necesar:

Cerinta nr. 1
Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care sa reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Atestarea formei de înregistrare profesională a operatorului economic ofertant: 
a) pentru persoane juridice/fizice române: 
1) pentru persoane juridice: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul judeţean astfel încât informaţiile cuprinse în acesta să fie valabile /reale la data prezentării;
2) pentru persoane fizice: Autorizaţie de funcţionare, emisă de Oficiul Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul judeţean, conform O.U.G. nr. 44/2008 cu modificarile si completarile ulterioare;
b)pentru persoane juridice /fizice straine: Prezentarea de Documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional din ţara de origine a ofertantului traduse în limba româna.
Se solicită ca obiectul contractului să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul 
constatator emis de ONRC.

Modalitate de îndeplinire: 
Cerinţa se consideră indeplinită prin prezentarea certificatului constatator emis de ONRC în copie conform cu originalul.
Pentru persoanele juridice străine
Se va prezenta document care dovedeşte o formă de înregistrare/atestare.



Pentru persoane fizice 
Se va prezenta document edificator prin care să dovedească o forma de înregistrare ca persoană fizică.

Cerinta nr. 2
Operatorii economici ce depun oferta trebuie să demonstreze că dețin Autorizaţie emisă de către C.N.S.I.P.C. / I.G.S.U. - BUCUREŞTI pentru verificarea şi întreţinerea instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor (hidranţi interiori, hidranţi exteriori etc) conform Ordinului Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 87 din 06 aprilie 2010 de către Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr.112/2014

Modalitate de îndeplinire: 
Cerinţa se consideră indeplinită prin prezentarea autorizației, valabilă la data limită de depunere a ofertei, în copie conform cu originalul.
	SE VA COMPLETA DE CĂTRE OFERTANT

	2.
	DESCRIEREA SERVICIILOR

Lucrările de verificare şi mentenanţă la instalaţiile de stingere a incendiilor se vor face semestrial şi constau în următoarele operaţii: 
La hidranţii de incendiu interiori se verifică funcţionarea cu furtunul derulat complet, sub presiune, urmărind următoarele aspecte: 
a) furtunul nu este corodat, nu sunt scurgeri, deformări, distrugeri, crăpături, pe întreaga lungime; în cazul unui semn de defect, furtunul se înlocuieşte imediat cu un alt furtun încercat la presiunea de lucru maximă;
b) dispozitivele de fixare sunt solide şi nedeteriorate;
c) debitul de apă este continuu şi suficient (se recomandă utilizarea unui debitmetru şi a unui manometru);
d) sistemul de derulare funcţionează uşor;
e) ţeava funcţionează corespunzător.
  Dacă este necesară o reparaţie urgentă, se afiţează inscripţia DEFECT şi se informează imediat persoana competentă pentru a lua măsuri alternative de protecţie.
 La fiecare cinci ani toate furtunurile trebuie presurizate la presiune maximă de lucru.

La hidranţii de incendiu exteriori se verifică: 
a) starea tehnică a cutiilor de protecţie, înlocuindu-se cele deteriorate datorită circulaţiei autovehiculelor sau a unor intervenţii necorespunzătoare;
b)   gradul de etanşeitate a garniturilor;
c)   existenţa indicatoarelor de marcare a hidranţilor.

Pe fiecare hidrant se va afişa o etichetă autoadezivă conţinând numele prestatorului, data verificării şi data scadenţei.
Verificările planificate şi executate, constatările respective şi măsurile luate se consemnează în registrul de control al instalaţiei.
În urma lucrărilor de verificare a instalaţiilor de stingere, Prestatorul va încheia cu reprezentantul Beneficiarului „Procesul Verbal de verificare”, pentru fiecare obiectiv, care cuprinde starea reală a acestora şi propunerea de reparare/înlocuire a unor piese (componente) a instalaţiilor defecte sau deteriorate ce nu mai reprezintă siguranţă în exploatare.
Pe baza Procesului Verbal de verificare, se va transmite Beneficiarului un necesar ce va cuprinde lista pieselor defecte, deteriorate sau lipsă şi cantităţile necesare.

Garanție acordată
Prestatorul va emite certificatul de garanţie pentru serviciile prestate, astfel:
- garanție piese de schimb-12 luni
[bookmark: _Hlk153287184]- garanție verificări efectuate-valabil 6 luni.
Prestatorul va suporta sancţiunile aplicate în urma controalelor organelor abilitate în situaţia în care neconformităţile constatate se datorează exclusiv prestatorului.
Prestatorul are obligaţia păstrării şi întreţinerii corespunzătoare a spaţiilor, bunurilor şi dotărilor puse la dispoziţie de beneficiar.
Ofertantul va prezenta copie după autorizatie, valabilă la data depunerii ofertei
	SE VA COMPLETA DE CĂTRE OFERTANT

	3.
	TERMEN DE PRESTARE
     Verificarea hidranţilor interiori/exteriori se efectuează o dată la 6 luni, în lunile martie și septembrie 2026. 
     Durata de execuţie a serviciilor de verificare a hidranţilor va fi în termen de:
[bookmark: _Hlk153286112][bookmark: _Hlk153877541]- maxim 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului, pentru prima verificare, dar nu mai târziu de luna martie;
- maxim 30 de zile calendaristice de la data împlinirii termenului de 6 luni de la prima verificare, pentru a doua verificare, dar nu mai târziu de luna septembrie.
    Durata de valabilitate a contractului: până la data împlinirii termenului de 6 luni după efectuarea ultimei verificări. 
	SE VA COMPLETA DE CĂTRE OFERTANT

	4.
	[bookmark: _Hlk191971528]RECEPȚIA SERVICIILOR
Recepţia se va face în mod obligatoriu pe baza următoarelor documente:
-   Factură fiscală;
-  Proces verbal de prestare a serviciilor 
	SE VA COMPLETA DE CĂTRE OFERTANT

	5.
	CONDIȚII IMPUSE PENTRU SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII 
Prestatorul trebuie să respecte cerinţele legale de securitate şi sănătate în muncă, respectiv de protecţie a mediului, prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă, fiind direct responsabil de consecinţele nerespectării acestei legislaţii. 
	SE VA COMPLETA DE CĂTRE OFERTANT





Semnătura ofertantuluisau a reprezentantuluiofertantului   .....................................................
Numeleşiprenumelesemnatarului				 .....................................................
Capacitate de semnătura					......................................................
Detaliidespreofertant                                                           …….…………………………………
Adresa de e-mail                                                                  ……………………………………….
Numeleofertantului						.....................................................
Ţara de reşedinţă				                       .....................................................
Adresa							           .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacăestediferită)		           .....................................................
Telefon / Fax						           .....................................................
Data 							          .....................................................



FORMULARUL nr.3

OFERTANTUL
_________________
   (DENUMIREA/NUMELE)

PROPUNERE TEHNICA

Servicii de verificare a hidranţilor interiori şi exteriori-semestrial (lunile martie și septembrie 2026)- sediile Fac. Ing. Brăila – LOT 2

	NR.CRT
	CERINŢE AUTORITATE CONTRACTANTĂ
	OFERTĂ PRESTATOR

	1
	Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
Nivel specific minim necesar:

Cerinta nr. 1
Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care sa reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Atestarea formei de înregistrare profesională a operatorului economic ofertant: 
a) pentru persoane juridice/fizice române: 
1) pentru persoane juridice: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul judeţean astfel încât informaţiile cuprinse în acesta să fie valabile /reale la data prezentării;
2) pentru persoane fizice: Autorizaţie de funcţionare, emisă de Oficiul Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul judeţean, conform O.U.G. nr. 44/2008 cu modificarile si completarile ulterioare;
b)pentru persoane juridice /fizice straine: Prezentarea de Documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional din ţara de origine a ofertantului traduse în limba româna.
Se solicită ca obiectul contractului să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul 
constatator emis de ONRC.

Modalitate de îndeplinire: 
Cerinţa se consideră indeplinită prin prezentarea certificatului constatator emis de ONRC în copie conform cu originalul.
Pentru persoanele juridice străine
Se va prezenta document care dovedeşte o formă de înregistrare/atestare.



Pentru persoane fizice 
Se va prezenta document edificator prin care să dovedească o forma de înregistrare ca persoană fizică.

Cerinta nr. 2
Operatorii economici ce depun oferta trebuie să demonstreze că dețin Autorizaţie emisă de către C.N.S.I.P.C. / I.G.S.U. - BUCUREŞTI pentru verificarea şi întreţinerea instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor (hidranţi interiori, hidranţi exteriori etc) conform Ordinului Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 87 din 06 aprilie 2010 de către Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr.112/2014

Modalitate de îndeplinire: 
Cerinţa se consideră indeplinită prin prezentarea autorizației, valabilă la data limită de depunere a ofertei, în copie conform cu originalul.
	SE VA COMPLETA DE CĂTRE OFERTANT

	2.
	DESCRIEREA SERVICIILOR

Lucrările de verificare şi mentenanţă la instalaţiile de stingere a incendiilor se vor face semestrial şi constau în următoarele operaţii: 
La hidranţii de incendiu interiori se verifică funcţionarea cu furtunul derulat complet, sub presiune, urmărind următoarele aspecte: 
a) furtunul nu este corodat, nu sunt scurgeri, deformări, distrugeri, crăpături, pe întreaga lungime; în cazul unui semn de defect, furtunul se înlocuieşte imediat cu un alt furtun încercat la presiunea de lucru maximă;
b) dispozitivele de fixare sunt solide şi nedeteriorate;
c) debitul de apă este continuu şi suficient (se recomandă utilizarea unui debitmetru şi a unui manometru);
d) sistemul de derulare funcţionează uşor;
e) ţeava funcţionează corespunzător.
  Dacă este necesară o reparaţie urgentă, se afiţează inscripţia DEFECT şi se informează imediat persoana competentă pentru a lua măsuri alternative de protecţie.
 La fiecare cinci ani toate furtunurile trebuie presurizate la presiune maximă de lucru.

La hidranţii de incendiu exteriori se verifică: 
b) starea tehnică a cutiilor de protecţie, înlocuindu-se cele deteriorate datorită circulaţiei autovehiculelor sau a unor intervenţii necorespunzătoare;
b)   gradul de etanşeitate a garniturilor;
c)   existenţa indicatoarelor de marcare a hidranţilor.

Pe fiecare hidrant se va afişa o etichetă autoadezivă conţinând numele prestatorului, data verificării şi data scadenţei.
Verificările planificate şi executate, constatările respective şi măsurile luate se consemnează în registrul de control al instalaţiei.
În urma lucrărilor de verificare a instalaţiilor de stingere, Prestatorul va încheia cu reprezentantul Beneficiarului „Procesul Verbal de verificare”, pentru fiecare obiectiv, care cuprinde starea reală a acestora şi propunerea de reparare/înlocuire a unor piese (componente) a instalaţiilor defecte sau deteriorate ce nu mai reprezintă siguranţă în exploatare.
Pe baza Procesului Verbal de verificare, se va transmite Beneficiarului un necesar ce va cuprinde lista pieselor defecte, deteriorate sau lipsă şi cantităţile necesare.

Garanție acordată
Prestatorul va emite certificatul de garanţie pentru serviciile prestate, astfel:
- garanție piese de schimb-12 luni
- garanție verificări efectuate-valabil 6 luni.
Prestatorul va suporta sancţiunile aplicate în urma controalelor organelor abilitate în situaţia în care neconformităţile constatate se datorează exclusiv prestatorului.
Prestatorul are obligaţia păstrării şi întreţinerii corespunzătoare a spaţiilor, bunurilor şi dotărilor puse la dispoziţie de beneficiar.
Ofertantul va prezenta copie după autorizatie, valabilă la data depunerii ofertei
	SE VA COMPLETA DE CĂTRE OFERTANT

	3.
	TERMEN DE PRESTARE
     Verificarea hidranţilor interiori/exteriori se efectuează o dată la 6 luni, în lunile martie și septembrie 2026. 
     Durata de execuţie a serviciilor de verificare a hidranţilor va fi în termen de:
- maxim 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului, pentru prima verificare, dar nu mai târziu de luna martie;
- maxim 30 de zile calendaristice de la data împlinirii termenului de 6 luni de la prima verificare, pentru a doua verificare, dar nu mai târziu de luna septembrie.
    Durata de valabilitate a contractului: până la data împlinirii termenului de 6 luni după efectuarea ultimei verificări. 
	SE VA COMPLETA DE CĂTRE OFERTANT

	4.
	RECEPȚIA SERVICIILOR
Recepţia se va face în mod obligatoriu pe baza următoarelor documente:
-   Factură fiscală;
-  Proces verbal de prestare a serviciilor 
	SE VA COMPLETA DE CĂTRE OFERTANT

	5.
	CONDIȚII IMPUSE PENTRU SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII 
Prestatorul trebuie să respecte cerinţele legale de securitate şi sănătate în muncă, respectiv de protecţie a mediului, prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă, fiind direct responsabil de consecinţele nerespectării acestei legislaţii. 
	SE VA COMPLETA DE CĂTRE OFERTANT





Semnătura ofertantuluisau a reprezentantuluiofertantului   .....................................................
Numeleşiprenumelesemnatarului				 .....................................................
Capacitate de semnătura					......................................................
Detaliidespreofertant                                                           …….…………………………………
Adresa de e-mail                                                                  ……………………………………….
Numeleofertantului						.....................................................
Ţara de reşedinţă				                       .....................................................
Adresa							           .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacăestediferită)		           .....................................................
Telefon / Fax						           .....................................................
Data 							          .....................................................



FORMULARUL nr.3

OFERTANTUL
_________________
   (DENUMIREA/NUMELE)

PROPUNERE TEHNICA

Servicii de verificare a hidranţilor interiori şi exteriori-semestrial (lunile martie și septembrie 2026)- Direcția Cămine și Cantine  – LOT 3

	NR.CRT
	CERINŢE AUTORITATE CONTRACTANTĂ
	OFERTĂ PRESTATOR

	1
	Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
Nivel specific minim necesar:

Cerinta nr. 1
Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care sa reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Atestarea formei de înregistrare profesională a operatorului economic ofertant: 
a) pentru persoane juridice/fizice române: 
1) pentru persoane juridice: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul judeţean astfel încât informaţiile cuprinse în acesta să fie valabile /reale la data prezentării;
2) pentru persoane fizice: Autorizaţie de funcţionare, emisă de Oficiul Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul judeţean, conform O.U.G. nr. 44/2008 cu modificarile si completarile ulterioare;
b)pentru persoane juridice /fizice straine: Prezentarea de Documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional din ţara de origine a ofertantului traduse în limba româna.
Se solicită ca obiectul contractului să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul 
constatator emis de ONRC.

Modalitate de îndeplinire: 
Cerinţa se consideră indeplinită prin prezentarea certificatului constatator emis de ONRC în copie conform cu originalul.
Pentru persoanele juridice străine
Se va prezenta document care dovedeşte o formă de înregistrare/atestare.



Pentru persoane fizice 
Se va prezenta document edificator prin care să dovedească o forma de înregistrare ca persoană fizică.

Cerinta nr. 2
Operatorii economici ce depun oferta trebuie să demonstreze că dețin Autorizaţie emisă de către C.N.S.I.P.C. / I.G.S.U. - BUCUREŞTI pentru verificarea şi întreţinerea instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor (hidranţi interiori, hidranţi exteriori etc) conform Ordinului Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 87 din 06 aprilie 2010 de către Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr.112/2014

Modalitate de îndeplinire: 
Cerinţa se consideră indeplinită prin prezentarea autorizației, valabilă la data limită de depunere a ofertei, în copie conform cu originalul.
	SE VA COMPLETA DE CĂTRE OFERTANT

	2.
	DESCRIEREA SERVICIILOR

Lucrările de verificare şi mentenanţă la instalaţiile de stingere a incendiilor se vor face semestrial şi constau în următoarele operaţii: 
La hidranţii de incendiu interiori se verifică funcţionarea cu furtunul derulat complet, sub presiune, urmărind următoarele aspecte: 
a) furtunul nu este corodat, nu sunt scurgeri, deformări, distrugeri, crăpături, pe întreaga lungime; în cazul unui semn de defect, furtunul se înlocuieşte imediat cu un alt furtun încercat la presiunea de lucru maximă;
b) dispozitivele de fixare sunt solide şi nedeteriorate;
c) debitul de apă este continuu şi suficient (se recomandă utilizarea unui debitmetru şi a unui manometru);
d) sistemul de derulare funcţionează uşor;
e) ţeava funcţionează corespunzător.
  Dacă este necesară o reparaţie urgentă, se afiţează inscripţia DEFECT şi se informează imediat persoana competentă pentru a lua măsuri alternative de protecţie.
 La fiecare cinci ani toate furtunurile trebuie presurizate la presiune maximă de lucru.

La hidranţii de incendiu exteriori se verifică: 
c) starea tehnică a cutiilor de protecţie, înlocuindu-se cele deteriorate datorită circulaţiei autovehiculelor sau a unor intervenţii necorespunzătoare;
b)   gradul de etanşeitate a garniturilor;
c)   existenţa indicatoarelor de marcare a hidranţilor.

Pe fiecare hidrant se va afişa o etichetă autoadezivă conţinând numele prestatorului, data verificării şi data scadenţei.
Verificările planificate şi executate, constatările respective şi măsurile luate se consemnează în registrul de control al instalaţiei.
În urma lucrărilor de verificare a instalaţiilor de stingere, Prestatorul va încheia cu reprezentantul Beneficiarului „Procesul Verbal de verificare”, pentru fiecare obiectiv, care cuprinde starea reală a acestora şi propunerea de reparare/înlocuire a unor piese (componente) a instalaţiilor defecte sau deteriorate ce nu mai reprezintă siguranţă în exploatare.
Pe baza Procesului Verbal de verificare, se va transmite Beneficiarului un necesar ce va cuprinde lista pieselor defecte, deteriorate sau lipsă şi cantităţile necesare.

Garanție acordată
Prestatorul va emite certificatul de garanţie pentru serviciile prestate, astfel:
- garanție piese de schimb-12 luni
- garanție verificări efectuate-valabil 6 luni.
Prestatorul va suporta sancţiunile aplicate în urma controalelor organelor abilitate în situaţia în care neconformităţile constatate se datorează exclusiv prestatorului.
Prestatorul are obligaţia păstrării şi întreţinerii corespunzătoare a spaţiilor, bunurilor şi dotărilor puse la dispoziţie de beneficiar.
Ofertantul va prezenta copie după autorizatie, valabilă la data depunerii ofertei
	SE VA COMPLETA DE CĂTRE OFERTANT

	3.
	TERMEN DE PRESTARE
     Verificarea hidranţilor interiori/exteriori se efectuează o dată la 6 luni, în lunile martie și septembrie 2026. 
     Durata de execuţie a serviciilor de verificare a hidranţilor va fi în termen de:
- maxim 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului, pentru prima verificare, dar nu mai târziu de luna martie;
- maxim 30 de zile calendaristice de la data împlinirii termenului de 6 luni de la prima verificare, pentru a doua verificare, dar nu mai târziu de luna septembrie.
    Durata de valabilitate a contractului: până la data împlinirii termenului de 6 luni după efectuarea ultimei verificări. 
	SE VA COMPLETA DE CĂTRE OFERTANT

	4.
	RECEPȚIA SERVICIILOR
Recepţia se va face în mod obligatoriu pe baza următoarelor documente:
-   Factură fiscală;
-  Proces verbal de prestare a serviciilor 
	SE VA COMPLETA DE CĂTRE OFERTANT

	5.
	CONDIȚII IMPUSE PENTRU SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII 
Prestatorul trebuie să respecte cerinţele legale de securitate şi sănătate în muncă, respectiv de protecţie a mediului, prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă, fiind direct responsabil de consecinţele nerespectării acestei legislaţii. 
	SE VA COMPLETA DE CĂTRE OFERTANT





Semnătura ofertantuluisau a reprezentantuluiofertantului   .....................................................
Numeleşiprenumelesemnatarului				 .....................................................
Capacitate de semnătura					......................................................
Detaliidespreofertant                                                           …….…………………………………
Adresa de e-mail                                                                  ……………………………………….
Numeleofertantului						.....................................................
Ţara de reşedinţă				                       .....................................................
Adresa							           .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacăestediferită)		           .....................................................
Telefon / Fax						           .....................................................
Data 							          .....................................................



































FORMULARUL nr.4


Operator Economic
..........................
(denumirea)

FORMULAR DE OFERTĂ 
Lot 1 Servicii de verificare a hidranţilor interiori şi exteriori-semestrial (lunile martie și septembrie 2026)- sediile Universităţii Galaţi
Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

    Domnilor,

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnatul/ subsemnații, reprezentanți ai ofertantului _________________________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestam servicii de revizie și eventuale reparații ale autovehiculelor aflate în garanție și ale autovehiculelor aflate în postgaranție,  cu asigurarea consumabilelor și a pieselor de schimb.
2. Ne angajăm ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus mentionată să prestam servicii de revizie și eventuale reparații ale autovehiculelor aflate în garanție și ale autovehiculelor aflate în postgaranție,  cu asigurarea consumabilelor și a pieselor de schimb cu respectarea tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini și documentatia de atribuire, prezenta declaratie facând parte din propunerea tehnică pe care o formulăm. De asemenea, ne asumăm angajamentul de a onora toate solicitările autorității contractante privind prestarea serviciilor.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de _______ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea și semnarea contractului, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită caștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Intelegem ca nu suntetiobligatisaacceptatioferta cu celmaiscazutpretsauoricealtaofertape care o putetiprimi.



Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru si în numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)


FORMULARUL nr.4


Operator Economic
..........................
(denumirea)

FORMULAR DE OFERTĂ 
Lot 2 Servicii de verificare a hidranţilor interiori-semestrial (lunile martie și septembrie 2026)- sediile Fac. Ing. Brăila
Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

    Domnilor,

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnatul/ subsemnații, reprezentanți ai ofertantului _________________________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestam servicii de revizie și eventuale reparații ale autovehiculelor aflate în garanție și ale autovehiculelor aflate în postgaranție,  cu asigurarea consumabilelor și a pieselor de schimb.
2. Ne angajăm ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus mentionată să prestam servicii de revizie și eventuale reparații ale autovehiculelor aflate în garanție și ale autovehiculelor aflate în postgaranție,  cu asigurarea consumabilelor și a pieselor de schimb cu respectarea tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini și documentatia de atribuire, prezenta declaratie facând parte din propunerea tehnică pe care o formulăm. De asemenea, ne asumăm angajamentul de a onora toate solicitările autorității contractante privind prestarea serviciilor.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de _______ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea și semnarea contractului, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită caștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Intelegem ca nu suntetiobligatisaacceptatioferta cu celmaiscazutpretsauoricealtaofertape care o putetiprimi.



Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru si în numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)


FORMULARUL nr.4


Operator Economic
..........................
(denumirea)

FORMULAR DE OFERTĂ 
Lot 2 Servicii de verificare a hidranţilor interiori şi exteriori-semestrial (lunile martie și septembrie 2026)- Direcţia Cămine și Cantine
Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

    Domnilor,

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnatul/ subsemnații, reprezentanți ai ofertantului _________________________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestam servicii de revizie și eventuale reparații ale autovehiculelor aflate în garanție și ale autovehiculelor aflate în postgaranție,  cu asigurarea consumabilelor și a pieselor de schimb.
2. Ne angajăm ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus mentionată să prestam servicii de revizie și eventuale reparații ale autovehiculelor aflate în garanție și ale autovehiculelor aflate în postgaranție,  cu asigurarea consumabilelor și a pieselor de schimb cu respectarea tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini și documentatia de atribuire, prezenta declaratie facând parte din propunerea tehnică pe care o formulăm. De asemenea, ne asumăm angajamentul de a onora toate solicitările autorității contractante privind prestarea serviciilor.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de _______ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea și semnarea contractului, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită caștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Intelegem ca nu suntetiobligatisaacceptatioferta cu celmaiscazutpretsauoricealtaofertape care o putetiprimi.



Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru si în numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)








FORMULARUL nr.5

Operator Economic
..........................
(denumirea)



CENTRALIZATOR DE PREŢURI 
Lot 1 Servicii de verificare a hidranţilor interiori şi exteriori-semestrial (lunile martie și septembrie 2026)- sediile Universităţii Galaţi

	Nr.
crt.
	Denumirea serviciului
	Cant.
	Preţ/buc
(faraTVA)
	Preț total RON 
fără TVA 
	Taxa pe valoare adăugată RON

	0
	1
	2
	3
	6=3*5
	7=6*19%

	1.1
	Servicii de verificare a hidrantilor interiori (sediile Universitatii)
	434
	.....
	.....
	......

	1.2
	Servicii de verificare a hidrantilor exteriori (sediile Universitatii)
	20
	.....
	.....
	......




Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                           ………………………………………                                           
Numele şi prenumele semnatarului				                      ………………………………………              
Capacitate de semnătura				                                      ….……………………………….…
Detalii despre ofertant                                                                                      …..…………………………………
Adresa de e-mail                                                                                                   ………………………………….
Numele ofertantului						        .....................................................
Ţara de reşedinţă						        …………..…………………………
Adresa								        .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			        ……………………………………..                         
Telefon / Fax							        .....................................................
Data 	

















FORMULARUL nr.5

Operator Economic
..........................
(denumirea)



CENTRALIZATOR DE PREŢURI 
Lot 2 Servicii de verificare a hidranţilor interiori şi exteriori-semestrial (lunile martie și septembrie 2026)- sediile Fac. Ing. Brăila

	Nr.
crt.
	Denumirea serviciului
	Cant.
	Preţ/buc
(faraTVA)
	Preț total RON 
fără TVA 
	Taxa pe valoare adăugată RON

	0
	1
	2
	3
	6=3*5
	7=6*19%

	2.1
	Servicii de verificare a hidranţilor interiori-semestrial (lunile martie și septembrie 2026)- sediile Fac. Ing. Brăila
	50
	.....
	.....
	......




Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                           ………………………………………                                           
Numele şi prenumele semnatarului				                      ………………………………………              
Capacitate de semnătura				                                      ….……………………………….…
Detalii despre ofertant                                                                                      …..…………………………………
Adresa de e-mail                                                                                                   ………………………………….
Numele ofertantului						        .....................................................
Ţara de reşedinţă						        …………..…………………………
Adresa								        .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			        ……………………………………..                         
Telefon / Fax							        .....................................................
Data 	
















FORMULARUL nr.5

Operator Economic
..........................
(denumirea)



CENTRALIZATOR DE PREŢURI 
Lot 3 Servicii de verificare a hidranţilor interiori şi exteriori-semestrial (lunile martie și septembrie 2026)- Direcția Cămine și Cantine

	Nr.
crt.
	Denumirea serviciului
	Cant.
	Preţ/buc
(faraTVA)
	Preț total RON 
fără TVA 
	Taxa pe valoare adăugată RON

	0
	1
	2
	3
	6=3*5
	7=6*19%

	1.1
	Servicii de verificare a hidrantilor interiori ( Direcția Cămine și Cantine )
	252
	.....
	.....
	......

	1.2
	Servicii de verificare a hidrantilor exteriori (Direcția Cămine și Cantine)
	4
	.....
	.....
	......




Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                           ………………………………………                                           
Numele şi prenumele semnatarului				                      ………………………………………              
Capacitate de semnătura				                                      ….……………………………….…
Detalii despre ofertant                                                                                      …..…………………………………
Adresa de e-mail                                                                                                   ………………………………….
Numele ofertantului						        .....................................................
Ţara de reşedinţă						        …………..…………………………
Adresa								        .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			        ……………………………………..                         
Telefon / Fax							        .....................................................
Data 	


