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FORMULARUL nr. 1

OFERTANTUL
__________________
   (denumirea/numele)


FORMULAR DE OFERTĂ
Servicii de închiriere și verificare stingătoare de incendiu pentru dotarea spațiilor de învățământ, administrative ale Universității Dunărea de Jos din Galați – Lot 1

Către ....................................................................................................
                     (denumirea autorității contractante și adresa completă)

    Domnilor,
    1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului _______________________________               , (denumirea/numele ofertantului)     ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestăm ,,……………………………………………………………………………………….…pentru suma de ________________________ lei, (suma în litere și în cifre)                                                    la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de ______________________  lei (suma în litere și în cifre)
    2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem serviciile și să terminăm prestarea acestora în conformitate cu specificaţiile din caietul de sarcini în _______ (perioada în litere si în cifre).                  
    3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de______________ zile, respectiv până la data de __________________(durata în litere si în cifre)                                                                                                (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
    4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
    5. Întelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru și în numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)













FORMULARUL nr. 1

OFERTANTUL
__________________
   (denumirea/numele)


FORMULAR DE OFERTĂ
Servicii de închiriere și verificare stingătoare de incendiu pentru dotarea spațiilor de cazare ale Universității Dunărea de Jos din Galați – Lot 2

Către ....................................................................................................
                     (denumirea autorității contractante și adresa completă)

    Domnilor,
    1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului _______________________________               , (denumirea/numele ofertantului)     ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestăm ,,……………………………………………………………………………………….…pentru suma de ________________________ lei, (suma în litere și în cifre)                                                    la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de ______________________  lei (suma în litere și în cifre)
    2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem serviciile și să terminăm prestarea acestora în conformitate cu specificaţiile din caietul de sarcini în _______ (perioada în litere si în cifre).                  
    3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de______________ zile, respectiv până la data de __________________(durata în litere si în cifre)                                                                                                (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
    4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
    5. Întelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru și în numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)


FORMULARUL nr. 2
Operator Economic
..........................
(denumirea)


CENTRALIZATOR DE PREŢURI 


	LOT 1 - Servicii de închiriere și verificare stingătoare de incendiu pentru dotarea spațiilor de învățământ, administrative ale Universității Dunărea de Jos din Galați
	[bookmark: _Hlk190080087]Nr. crt.
	Denumirea serviciului
	UM
	Cantitatea solicitată
U.M
	Preț unitar RON fără TVA
	Preț total RON
fără TVA
	Valoare TVA
	Preț total RON
cu TVA

	0
	1
	3
	4
	5
	6
	7=6*%
	8=6+7

	1. 
	Închiriere stingător tip P1, încărcătură pulbere clasa A, B, C
	buc
	5
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant

	2. 
	Închiriere stingător tip P3, încărcătură pulbere clasa A, B, C
	buc
	310
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant

	3. 
	Închiriere stingător tip P6, încărcătură pulbere clasa A, B, C
	buc
	436
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant

	4. 
	Închiriere stingător tip P9, încărcătură pulbere clasa A, B, C
	buc
	5
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant

	5. 
	Închiriere stingător tip G2, încărcătură gaz clasa B
	buc
	30
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant

	6. 
	Închiriere stingător tip G5, încărcătură gaz clasa B
	buc
	135
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant

	7. 
	Închiriere stingător tip SM6, încărcătură spumă clasa A ,B
	buc
	29
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant

	8. 
	Închiriere stingător tip SM9, încărcătură spumă clasa A, B
	buc
	34
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant

	9. 
	Reîncărcare* stingător tip P1, încărcătură pulbere clasa A,B, C
	buc
	1
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant

	10. 
	Reîncărcare* stingător tip P3, încărcătură pulbere clasa A, B, C
	buc
	30
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant

	11. 
	Reîncărcare* stingător tip P6, încărcătură pulbere clasa A, B, C
	buc
	44
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant

	12. 
	Reîncărcare*stingător tip P9, încărcătură pulbere clasa A, B, C
	buc
	1
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant

	13. 
	Reîncărcare* stingător tip G2, încărcătură gaz clasa B
	buc
	3
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant

	14. 
	Reîncărcare* stingător tip G5, încărcătură gaz clasa B
	buc
	13
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant

	15. 
	Reîncărcare* stingător tip SM6, Reîncărcătură spumă clasa A, B
	buc
	3
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant

	16. 
	Reîncărcare* stingător tip SM9, încărcătură spumă clasa A, B
	buc
	4
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant

	
	TOTAL 
	
	
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant



Se va oferta întreg pachetul.
Nu se acceptă oferte parțiale din cadrul pachetului și nici oferte alternative.


Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                    .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului				        .....................................................
Capacitate de semnătura					                     .....................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  						        .....................................................
Ţara de reşedinţă					                    .....................................................
Adresa								        .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			        .....................................................
Adresa de e-mail                                                                                    .....................................................
Telefon / Fax							        .....................................................
Data 						                                 .....................................................

FORMULARUL nr. 2
Operator Economic
..........................
(denumirea)


CENTRALIZATOR DE PREŢURI 


	LOT 2 - Servicii de închiriere și verificare stingătoare de incendiu pentru dotarea spațiilor de cazare ale Universității Dunărea de Jos din Galați
	Nr. crt.
	Denumirea serviciului
	UM
	Cantitatea solicitată
U.M
	Preț unitar RON fără TVA
	Preț total RON
fără TVA
	Valoare TVA
	Preț total RON
cu TVA

	0
	1
	3
	4
	5
	6
	7=6*%
	8=6+7

	1. 
	Închiriere stingător tip P3, încărcătură pulbere clasa A, B, C
	buc
	75
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant

	2. 
	Închiriere stingător tip P6, încărcătură pulbere clasa A, B, C
	buc
	106
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant

	3. 
	Închiriere stingător tip G5, încărcătură gaz clasa B
	buc
	54
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant

	4. 
	Închiriere stingător tip SM9, încărcătură spumă clasa A, B
	buc
	10
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant

	5. 
	Reîncărcare* stingător tip P3, încărcătură pulbere clasa A, B, C
	buc
	8
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant

	6. 
	Reîncărcare* stingător tip P6, încărcătură pulbere clasa A, B, C
	buc
	10
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant

	7. 
	Reîncărcare* stingător tip G5, încărcătură pulbere clasa A, B, C
	buc
	5
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant

	8. 
	Reîncărcare*stingător tip SM9, încărcătură pulbere clasa A, B, C
	buc
	2
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant

	
	TOTAL 
	
	
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant
	se completează de către ofertant




Se va oferta întreg pachetul.
Nu se acceptă oferte parțiale din cadrul pachetului și nici oferte alternative.


Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                    .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului				        .....................................................
Capacitate de semnătura					                     .....................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  						        .....................................................
Ţara de reşedinţă					                    .....................................................
Adresa								        .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			        .....................................................
Adresa de e-mail                                                                                    .....................................................
Telefon / Fax							        .....................................................
Data 						                                 .....................................................
































FORMULARUL nr.3

OFERTANTUL
__________________
   (denumirea/numele)

PROPUNERE TEHNICĂ
Servicii de închiriere și verificare stingătoare de incendiu pentru dotarea spațiilor de învățământ, administrative ale Universității Dunărea de Jos din Galați -  LOT 1

	NR.
CRT.
	CERINŢE AUTORITATE CONTRACTANTĂ
	PROPUNERE TEHNICĂ OFERTANT

	
	Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
Nivel specific minim necesar:
Cerinta nr. 1
Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care sa reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Atestarea formei de înregistrare profesională a operatorului economic ofertant: 
a) pentru persoane juridice/fizice române: 
1) pentru persoane juridice: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul judeţean astfel încȃt informaţiile cuprinse în acesta să fie valabile /reale la data prezentării;
2) pentru persoane fizice: Autorizaţie de funcţionare, emisă de Oficiul Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul judeţean, conform O.U.G. nr. 44/2008 cu modificarile si completarile ulterioare;
b)pentru persoane juridice /fizice straine: Prezentarea de Documente care dovedesc o formă de înregistrare/ atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional din ţara de origine a ofertantului traduse în limba româna.
Se solicită ca obiectul contractului să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul  constatator emis de ONRC.

Modalitate de îndeplinire: 
Cerinţa se consideră indeplinită prin prezentarea certificatului constatator emis de ONRC.
Pentru persoanele juridice străine
Se va prezenta document care dovedeşte o formă de înregistrare/atestare.
Pentru persoane fizice 
Se va prezenta document edificator prin care să dovedească o forma de înregistrare ca persoană fizică.


Cerinta nr. 2
Produsele ofertate spre închiriere (stingătoarele) trebuie să fie mentionate în LISTA PRODUSELOR CERTIFICATE/ NOTIFICATE (www.igsu.ro) Conform Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 88/2012 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor în baza “Certificatului  pentru introducere pe piaţă”.

Modalitate de îndeplinire: 
Cerinţa se consideră indeplinită prin prezentarea LISTA PRODUSELOR CERTIFICATE/ NOTIFICATE (www.igsu.ro) Conform Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 88/2012 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor în baza “Certificatului  pentru introducere pe piaţă.”

Cerinta nr. 3
Ofertantul trebuie să dețină următoarele autorizatii, valabile la data depunerii ofertelor în sistemul electronic:
-	Autorizație emisă de către C.N.S.I.P.C. / I.G.S.U. – BUCURESTI.-Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civilă. Societatea trebuie să dețină autorizație în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 cu modificările şi completările ulterioare, conform art.1 litera i) pentru verificarea, reîncărcarea şi repararea stingătoarelor de incendiu, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră;
- AUTORIZATIE emisă de către ISCIR conform PT CR 4-2009  - "Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrari la instalatii/echipamente" pentru umplere, reparare, verificare tehnică periodică, scoatere din uz si casare a recipientilor butelii pentru gaze comprimate-stingătoare de incendiu, reglementată  de PT C 5-2003 -“Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune pentru efectuarea de lucrări  la butelii pentru gaze”.

Modalitate de îndeplinire: 
Cerinţa se consideră indeplinită prin prezentarea autorizatilor emise de către C.N.S.I.P.C. / I.G.S.U  și respectiv ISCIR valabile la data depunerii ofertelor și pe tot parcursul execuției lucrărilor.

	SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE OFERTANT

	2
	Specificații tehnice

Serviciile de închiriere, verificare și reîncărcare a stingătoarelor de incendiu pentru dotarea spațiilor de învățământ, administrative și de cazare ale UDJG se vor face cu respectarea următoarelor prevederi legale:
· Legea 307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor, art. 51 alin.1;
· Normativ P 118/2/2013 – privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a – Instalaţii de stingere, art.28.3, art.28.4;
· Ordin M.A.I. nr. 87/2010- pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor;
· Ordin M.A.I. nr. 88/2012 - privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor;
· Ordin M.A.I. nr. 163/2007 – norme generale de apărare împotriva incendiilor;
· Ordin M.A.I. nr. 135/2023-pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu;
· Legea 319/2006 Legea securității și sănătății în muncă
Prestatorul serviciilor se obligă să se alinieze noilor reglementări tehnice și/sau legale apărute  pe parcursul derulării contractului.
	SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE OFERTANT

	3
	Descrierea și modul de realizare al SERVICIILOR

A. Verificarea stingătoarelor de incendiu
Operațiunile efectuate pentru verificarea unui stingător de incendiu sunt:
a) identificarea stingătorului de incendiu, ca produs certificat, prin verificarea corespondenței dintre datele menționate pe eticheta stingătorului, precum și cele de pe recipientul stingătorului și piesele componente ale acestuia, cu cele din lista cu produsele certificate publicată pe site-ul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și fișa tehnică a produsului;
b) verificarea marcajului recipientului stingătorului de incendiu și a integrității exterioare a recipientului, astfel:
- se verifică existența și corectitudinea aplicării marcajelor permanente pe recipientul stingătorului de incendiu, respectiv: inițialele producătorului, marcajul CE, numărul Organismului și data fabricației;
- la integritatea exterioară se verifică existența urmelor de coroziune, lovituri, rizuri, zgârieturi, șanțuri;
c) verificarea existenței indicatorului de presiune și a indicațiilor acestuia, în cazul stingătoarelor de incendiu presurizate permanent, astfel:
- după demontare, indicatorul trebuie să arate poziția descărcat;
- atât la stingătoarele de incendiu presurizate permanent prevăzute cu indicator de presiune, cât și la cele fără indicator de presiune se verifică presiunea internă cu ajutorul unui manometru de control etalonat;
d) în cazul în care stingătorul de incendiu prezintă o pierdere de presiune mai mare decât pierderea maxim admisă înregistrată în fișa tehnică a produsului, se realizează acțiuni corective;
e) verificarea furtunului/duzei de refulare/pâlniei, astfel:
- se verifică existența unor deteriorări ale furtunului/ duzei de refulare/pâlniei și funcționarea acestora;
- se verifică rezistența la presiune a furtunului și manevrabilitatea mecanismului de acționare, în cazul stingătoarelor de incendiu mobile, prin aplicarea unei presiuni externe;
- se efectuează curățarea, dacă este necesar;
f) verificarea stării de încărcare, astfel:
- prin cântărire, pentru a controla dacă stingătorul de incendiu conține masa corectă de agent de stingere;
- prin verificarea masei agentului de stingere în raport cu masa stingătorului de incendiu înregistrată în fișa tehnică a produsului;
g) aplicarea etichetei și sigilarea stingătorului de incendiu.

În cazul neconformităților constatate la recipiente, se aplică măsurile de remediere prevăzute în Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 306/2003 pentru aprobarea Prescripției tehnice PT C 5-2003, ediția 1, „Cerințe tehnice privind utilizarea recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune“, cu modificările ulterioare.

În cazul în care în urma verificărilor se constată necesitatea repararării stingătoarelor de incendiu, acestea vor fi retrase și înlocuite imediat de către prestator cu unele similare.

B. Reîncărcarea stingătoarelor de incendiu
Stingătoarele de incendiu se supun reîncărcării în următoarele situații:
a) după fiecare utilizare;
b) la expirarea perioadei de valabilitate acordate de producătorul stingătorului de incendiu;
c) la cel mult 3 ani de la ultima reîncărcare;
d) ori de câte ori se constată scăderea masei încărcăturii sub toleranța de umplere precizată în standardele aplicabile pentru stingătoarele de incendiu cu CO2 sau agent curat.

Operațiunile efectuate pentru reîncărcarea unui stingător de incendiu presupun parcurgerea operațiunilor pentru verificare (punctul A), la care se adaugă următoarele:
a) depresurizarea stingătorului de incendiu, cu excepția celor presurizate în momentul utilizării;
b) demontarea stingătorului de incendiu;
c) curățarea și verificarea recipientului stingătorului de incendiu și a accesoriilor corpului, astfel:
- se curăță prin spălare, sablare, după caz, și se verifică în detaliu pentru urme de coroziune, lovituri, rizuri, zgârieturi, șanțuri;
- la filet se verifică forma, dimensiunile și acoperirea;
- se verifică funcționarea dispozitivului de acționare a refulării;
- încărcarea buteliei cu agent propulsor, numai pentru cele presurizate în momentul utilizării, astfel:
- echiparea cu o nouă membrană calibrată;
- încărcarea cu agent propulsor;
- închiderea buteliei;
- cântărirea buteliei;
- inscripționarea masei buteliei încărcate după ce aceasta a ajuns la nivelul cerut;
- corelarea cantității de agent propulsor cu cantitatea de agent de stingere;
- reîncărcarea cu agent de stingere prin introducerea în recipientul stingătorului de incendiu a agentului de stingere corespunzător fiecărui stingător, conform modelului certificat;
- reasamblarea stingătorului de incendiu și presurizarea acestuia;
- aplicarea etichetei și sigilarea stingătorului de incendiu.
Reîncărcarea stingătoarelor de incendiu reprezintă un ansamblu de operațiuni efectuate potrivit actelor normative în vigoare și instrucțiunilor producătorului, de către persoane atestate, cu ajutorul mijloacelor tehnice din dotare, prin care un stingător de incendiu este repus în stare de funcționare prin umplerea cu agent de stingere, în urma descărcării la utilizare, accidentală sau la termen.
Reîncărcarea stingătorului de incendiu se face numai cu același agent de stingere cu care a fost încărcat de producător și cu care a fost certificat.
Agenții de stingere utilizați la reîncărcarea stingătoarelor de incendiu trebuie să fie în termenul de valabilitate, cel puțin până la următoarea reîncărcare.
Reîncărcarea este însoțită în mod obligatoriu și de o verificare cu scopul de a conferi încrederea că produsul corespunde integral din punctul de vedere al caracteristicilor funcționale corespunzătoare modelului certificat și prezintă siguranță în exploatare.
Agentul de stingere rămas într-un stingător de incendiu descărcat nu trebuie reutilizat.
Este interzisă amestecarea sau contaminarea încrucișată a diferitelor tipuri de agenți de stingere.
Agentul de stingere provenit în urma descărcării se colectează și se distruge de către operatori economici autorizați, în condițiile legii, pentru colectarea și distrugerea deșeurilor.
În cazul în care în urma operațiunilor de reîncărcare se constată existența unor defecțiuni, acestea vor fi retrase și înlocuite imediat de către prestator cu unele similare.
În urma operațiunilor de reîncărcare, prestatorul emite o declarație de conformitate (anexa K la PT C 5-2003) prin care declară pe propria răspundere că stingătoarele de incendiu reîncărcate corespund integral cu modelul certificat.
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	Obligaţii ale prestatorului de servicii
Pentru derularea în bune condiţii a serviciilor contractate prestatorul are următoarele obligaţii:
•	Verificarea stingătoarelor se va efectua în prezenţa reprezentanţilor Universităţii “Dunărea de Jos” (administratori de clădiri și cadru tehnic PSI). Acest lucru se va consemna în procesul verbal de mentenanță a stingătoarelor, care va fi semnat atât de reprezentanţii beneficiarului (administrator clădiri și cadru tehnic PSI), cît şi ai prestatorului de servicii;
•	La predarea stingătoarelor verificate către reprezentantul universităţii, prestatorul va încheia cu acesta un Proces Verbal de mentenanță a stingătoarelor pe fiecare corp de clădire în parte, în care va consemna toate serviciile efectuate.
•	Reprezentantul universităţii va verifica dacă datele consemnate în Procesul Verbal de Receptie corespund cu datele din Procesul Verbal de predare-primire. Procesul Verbal de recepţie va fi semnat atât de reprezentanţii beneficiarului cît şi ai prestatorului de servicii;
•	Garanția va include interval de timp cuprins între data dobândirii serviciului de închiriere și până la data finalizării contractului. În această perioadă prestatorul își asumă responsabilitatea remedierii sau înlocuirii produsului (stingătorului) în maxim 24 de ore de la semnalare, pe cheltuiala sa, dacă deficiențele nu sunt imputabile utilizatorului.
•	Stingătoarele de incendiu retrase de la utilizare pentru verificare, de către prestator, pentru remedierea unor probleme semnalate de Beneficiar, trebuiesc înlocuite imediat cu stingătoare de același tip și cu performanțe de stingere și clasificare cel puțin egale de către prestator
•	Stingătoarele de incendiu trebuie să corespundă integral cu modelul certificat și ofertat
•	Stingătoarele trebuie să includă etichete, conforme cu legislației în vigoare, pentru a facilita identificarea cu ușurință a fiecărui tip de stingător de incendiu, și cu respectarea codului culorilor
•	Eticheta privind verificarea, reîncărcarea sau repararea stingătoarelor de incendiu va respecta cerintele articolului 23 din Ordinul M.A.I. nr. 135/2023, nu va înlocui eticheta producătorului stingătorului și trebuie amplasată astfel încât să nu afecteze/ schimbe informațiile precizate în eticheta producătorului.
•	Stingătoarele trebuiesc predate la începutul perioadei contractuale încărcate cu agent de stingere, conform modelului ofertat;
•	Agentul de stingere trebuie să fie în termen de valabilitate pentru întreaga perioadă contractuală și marcat corespunzător pe eticheta produsului;
•	Corpul stingătorului trebuie să fie în stare bună (fără urme de coliziuni exterioare, lovituri, rizuri, zgârieturi, șanțuri, etc.) și nu mai vechi de 5 ani de la data fabricației, marcată prin poansonare pe corpul stingătorului;
•	Prestatorul se obligă să livreze stingătoarele în fiecare corp al Universității „Dunărea de Jos” din Galați (UDJG) și Direcției Cămine și Cantine (D.C.C.), conform planificării furnizate de beneficiar după semnarea contractului
•	Beneficiarul va returna stingătoarele încărcate (în starea inițială) la sfârșitul perioadei contractuale
•	Prestatorul își asumă buna funcționare a stingătoarelor pe toată durata contractuală.
	Închirierea, verificarea, reîncărcarea și repararea stingătoarelor se va face în mod obligatoriu de către personal specializat şi autorizat de catre C.N.S.I.P.C. / I.G.S.U. - BUCURESTI în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare și  conform PT CR 4-2009  - "Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrari la instalatii/echipamente" pentru umplere, reparare, verificare tehnică periodică, scoatere din uz si casare a recipientilor butelii pentru gaze comprimate-stingătoare de incendiu, reglementată  de PT C 5-2003 -“Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune pentru efectuarea de lucrări  la butelii pentru gaze”. 
	Ofertantul va prezenta copie după autorizații, valabile la data depunerii ofertei.
	Produsele ofertate (stingătoarele) trebuie fie conforme și să se regăsească în LISTA PRODUSELOR CERTIFICATE/ NOTIFICATE (www.igsu.ro) Conform Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 88/2012 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor, în baza “Certificatului  pentru introducere pe piaţă”.	
Ofertantul va prezenta copie după certificatul de introducere pe piaţă și extras din LISTA PRODUSELOR CERTIFICATE/ NOTIFICATE.
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	TERMEN DE PRESTARE:
Contractul se va derula pe o perioadă de 12 luni de la data semnării lui de ambele părți, în perioada 01.04.2026 - 31.03.2027.
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	MODALITATEA DE PLATĂ
Plata serviciilor de verificare se va efectua lunar, cu OP, în contul contractantului deschis la Trezoreria statului, în termen de max. 30 zile de la prestarea serviciilor lunare și semnarea de ambele părți a procesului verbal de recepție a acestora. 
Plata serviciilor de reîncărcare stingătoare se va face pentru numărul și tipurile de stingătoare reîncărcate, Conform declarației de conformitate atașate
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	CONDIȚII IMPUSE PENTRU SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII 
Prestatorul trebuie să respecte cerinţele legale de securitate şi sănătate în muncă respectiv de protecţie a mediului prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă, fiind direct responsabil de consecinţele nerespectării acestei legislaţii.
	se va completea Formularul DECLARATIE PRIVIND SĂNATATEA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ
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	VALABILITATEA OFERTEI
Perioada de valabilitate a ofertei este de minim 45 de zile.
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             Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                    .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului				        .....................................................
Capacitate de semnătura					        .....................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  						        .....................................................
Ţara de reşedinţă					                    .....................................................
Adresa								        .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			        .....................................................
Adresa de e-mail                                                                                    .....................................................
Telefon / Fax							        .....................................................
Data 							                    ....................................................
FORMULARUL nr.3

OFERTANTUL
__________________
   (denumirea/numele)

PROPUNERE TEHNICĂ
Servicii de închiriere și verificare stingătoare de incendiu pentru dotarea spațiilor de cazare ale Universității Dunărea de Jos din Galați -  LOT 2

	NR.
CRT.
	CERINŢE AUTORITATE CONTRACTANTĂ
	PROPUNERE TEHNICĂ OFERTANT

	
	Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
Nivel specific minim necesar:
Cerinta nr. 1
Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care sa reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Atestarea formei de înregistrare profesională a operatorului economic ofertant: 
a) pentru persoane juridice/fizice române: 
1) pentru persoane juridice: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul judeţean astfel încȃt informaţiile cuprinse în acesta să fie valabile /reale la data prezentării;
2) pentru persoane fizice: Autorizaţie de funcţionare, emisă de Oficiul Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul judeţean, conform O.U.G. nr. 44/2008 cu modificarile si completarile ulterioare;
b)pentru persoane juridice /fizice straine: Prezentarea de Documente care dovedesc o formă de înregistrare/ atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional din ţara de origine a ofertantului traduse în limba româna.
Se solicită ca obiectul contractului să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul  constatator emis de ONRC.

Modalitate de îndeplinire: 
Cerinţa se consideră indeplinită prin prezentarea certificatului constatator emis de ONRC.
Pentru persoanele juridice străine
Se va prezenta document care dovedeşte o formă de înregistrare/atestare.
Pentru persoane fizice 
Se va prezenta document edificator prin care să dovedească o forma de înregistrare ca persoană fizică.


Cerinta nr. 2
Produsele ofertate spre închiriere (stingătoarele) trebuie să fie mentionate în LISTA PRODUSELOR CERTIFICATE/ NOTIFICATE (www.igsu.ro) Conform Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 88/2012 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor în baza “Certificatului  pentru introducere pe piaţă”.

Modalitate de îndeplinire: 
Cerinţa se consideră indeplinită prin prezentarea LISTA PRODUSELOR CERTIFICATE/ NOTIFICATE (www.igsu.ro) Conform Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 88/2012 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor în baza “Certificatului  pentru introducere pe piaţă.”

Cerinta nr. 3
Ofertantul trebuie să dețină următoarele autorizatii, valabile la data depunerii ofertelor în sistemul electronic:
-	Autorizație emisă de către C.N.S.I.P.C. / I.G.S.U. – BUCURESTI.-Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civilă. Societatea trebuie să dețină autorizație în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 cu modificările şi completările ulterioare, conform art.1 litera i) pentru verificarea, reîncărcarea şi repararea stingătoarelor de incendiu, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră;
- AUTORIZATIE emisă de către ISCIR conform PT CR 4-2009  - "Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrari la instalatii/echipamente" pentru umplere, reparare, verificare tehnică periodică, scoatere din uz si casare a recipientilor butelii pentru gaze comprimate-stingătoare de incendiu, reglementată  de PT C 5-2003 -“Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune pentru efectuarea de lucrări  la butelii pentru gaze”.

Modalitate de îndeplinire: 
Cerinţa se consideră indeplinită prin prezentarea autorizatilor emise de către C.N.S.I.P.C. / I.G.S.U  și respectiv ISCIR valabile la data depunerii ofertelor și pe tot parcursul execuției lucrărilor.
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	Specificații tehnice

Serviciile de închiriere, verificare și reîncărcare a stingătoarelor de incendiu pentru dotarea spațiilor de învățământ, administrative și de cazare ale UDJG se vor face cu respectarea următoarelor prevederi legale:
· Legea 307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor, art. 51 alin.1;
· Normativ P 118/2/2013 – privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a – Instalaţii de stingere, art.28.3, art.28.4;
· Ordin M.A.I. nr. 87/2010- pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor;
· Ordin M.A.I. nr. 88/2012 - privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor;
· Ordin M.A.I. nr. 163/2007 – norme generale de apărare împotriva incendiilor;
· Ordin M.A.I. nr. 135/2023-pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu;
· Legea 319/2006 Legea securității și sănătății în muncă
Prestatorul serviciilor se obligă să se alinieze noilor reglementări tehnice și/sau legale apărute  pe parcursul derulării contractului.
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	Descrierea și modul de realizare al SERVICIILOR

B. Verificarea stingătoarelor de incendiu
Operațiunile efectuate pentru verificarea unui stingător de incendiu sunt:
a) identificarea stingătorului de incendiu, ca produs certificat, prin verificarea corespondenței dintre datele menționate pe eticheta stingătorului, precum și cele de pe recipientul stingătorului și piesele componente ale acestuia, cu cele din lista cu produsele certificate publicată pe site-ul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și fișa tehnică a produsului;
b) verificarea marcajului recipientului stingătorului de incendiu și a integrității exterioare a recipientului, astfel:
- se verifică existența și corectitudinea aplicării marcajelor permanente pe recipientul stingătorului de incendiu, respectiv: inițialele producătorului, marcajul CE, numărul Organismului și data fabricației;
- la integritatea exterioară se verifică existența urmelor de coroziune, lovituri, rizuri, zgârieturi, șanțuri;
c) verificarea existenței indicatorului de presiune și a indicațiilor acestuia, în cazul stingătoarelor de incendiu presurizate permanent, astfel:
- după demontare, indicatorul trebuie să arate poziția descărcat;
- atât la stingătoarele de incendiu presurizate permanent prevăzute cu indicator de presiune, cât și la cele fără indicator de presiune se verifică presiunea internă cu ajutorul unui manometru de control etalonat;
d) în cazul în care stingătorul de incendiu prezintă o pierdere de presiune mai mare decât pierderea maxim admisă înregistrată în fișa tehnică a produsului, se realizează acțiuni corective;
e) verificarea furtunului/duzei de refulare/pâlniei, astfel:
- se verifică existența unor deteriorări ale furtunului/ duzei de refulare/pâlniei și funcționarea acestora;
- se verifică rezistența la presiune a furtunului și manevrabilitatea mecanismului de acționare, în cazul stingătoarelor de incendiu mobile, prin aplicarea unei presiuni externe;
- se efectuează curățarea, dacă este necesar;
f) verificarea stării de încărcare, astfel:
- prin cântărire, pentru a controla dacă stingătorul de incendiu conține masa corectă de agent de stingere;
- prin verificarea masei agentului de stingere în raport cu masa stingătorului de incendiu înregistrată în fișa tehnică a produsului;
g) aplicarea etichetei și sigilarea stingătorului de incendiu.

În cazul neconformităților constatate la recipiente, se aplică măsurile de remediere prevăzute în Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 306/2003 pentru aprobarea Prescripției tehnice PT C 5-2003, ediția 1, „Cerințe tehnice privind utilizarea recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune“, cu modificările ulterioare.

În cazul în care în urma verificărilor se constată necesitatea repararării stingătoarelor de incendiu, acestea vor fi retrase și înlocuite imediat de către prestator cu unele similare.

B. Reîncărcarea stingătoarelor de incendiu
Stingătoarele de incendiu se supun reîncărcării în următoarele situații:
a) după fiecare utilizare;
b) la expirarea perioadei de valabilitate acordate de producătorul stingătorului de incendiu;
c) la cel mult 3 ani de la ultima reîncărcare;
d) ori de câte ori se constată scăderea masei încărcăturii sub toleranța de umplere precizată în standardele aplicabile pentru stingătoarele de incendiu cu CO2 sau agent curat.

Operațiunile efectuate pentru reîncărcarea unui stingător de incendiu presupun parcurgerea operațiunilor pentru verificare (punctul A), la care se adaugă următoarele:
a) depresurizarea stingătorului de incendiu, cu excepția celor presurizate în momentul utilizării;
b) demontarea stingătorului de incendiu;
c) curățarea și verificarea recipientului stingătorului de incendiu și a accesoriilor corpului, astfel:
- se curăță prin spălare, sablare, după caz, și se verifică în detaliu pentru urme de coroziune, lovituri, rizuri, zgârieturi, șanțuri;
- la filet se verifică forma, dimensiunile și acoperirea;
- se verifică funcționarea dispozitivului de acționare a refulării;
- încărcarea buteliei cu agent propulsor, numai pentru cele presurizate în momentul utilizării, astfel:
- echiparea cu o nouă membrană calibrată;
- încărcarea cu agent propulsor;
- închiderea buteliei;
- cântărirea buteliei;
- inscripționarea masei buteliei încărcate după ce aceasta a ajuns la nivelul cerut;
- corelarea cantității de agent propulsor cu cantitatea de agent de stingere;
- reîncărcarea cu agent de stingere prin introducerea în recipientul stingătorului de incendiu a agentului de stingere corespunzător fiecărui stingător, conform modelului certificat;
- reasamblarea stingătorului de incendiu și presurizarea acestuia;
- aplicarea etichetei și sigilarea stingătorului de incendiu.
Reîncărcarea stingătoarelor de incendiu reprezintă un ansamblu de operațiuni efectuate potrivit actelor normative în vigoare și instrucțiunilor producătorului, de către persoane atestate, cu ajutorul mijloacelor tehnice din dotare, prin care un stingător de incendiu este repus în stare de funcționare prin umplerea cu agent de stingere, în urma descărcării la utilizare, accidentală sau la termen.
Reîncărcarea stingătorului de incendiu se face numai cu același agent de stingere cu care a fost încărcat de producător și cu care a fost certificat.
Agenții de stingere utilizați la reîncărcarea stingătoarelor de incendiu trebuie să fie în termenul de valabilitate, cel puțin până la următoarea reîncărcare.
Reîncărcarea este însoțită în mod obligatoriu și de o verificare cu scopul de a conferi încrederea că produsul corespunde integral din punctul de vedere al caracteristicilor funcționale corespunzătoare modelului certificat și prezintă siguranță în exploatare.
Agentul de stingere rămas într-un stingător de incendiu descărcat nu trebuie reutilizat.
Este interzisă amestecarea sau contaminarea încrucișată a diferitelor tipuri de agenți de stingere.
Agentul de stingere provenit în urma descărcării se colectează și se distruge de către operatori economici autorizați, în condițiile legii, pentru colectarea și distrugerea deșeurilor.
În cazul în care în urma operațiunilor de reîncărcare se constată existența unor defecțiuni, acestea vor fi retrase și înlocuite imediat de către prestator cu unele similare.
În urma operațiunilor de reîncărcare, prestatorul emite o declarație de conformitate (anexa K la PT C 5-2003) prin care declară pe propria răspundere că stingătoarele de incendiu reîncărcate corespund integral cu modelul certificat.
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	Obligaţii ale prestatorului de servicii
Pentru derularea în bune condiţii a serviciilor contractate prestatorul are următoarele obligaţii:
•	Verificarea stingătoarelor se va efectua în prezenţa reprezentanţilor Universităţii “Dunărea de Jos” (administratori de clădiri și cadru tehnic PSI). Acest lucru se va consemna în procesul verbal de mentenanță a stingătoarelor, care va fi semnat atât de reprezentanţii beneficiarului (administrator clădiri și cadru tehnic PSI), cît şi ai prestatorului de servicii;
•	La predarea stingătoarelor verificate către reprezentantul universităţii, prestatorul va încheia cu acesta un Proces Verbal de mentenanță a stingătoarelor pe fiecare corp de clădire în parte, în care va consemna toate serviciile efectuate.
•	Reprezentantul universităţii va verifica dacă datele consemnate în Procesul Verbal de Receptie corespund cu datele din Procesul Verbal de predare-primire. Procesul Verbal de recepţie va fi semnat atât de reprezentanţii beneficiarului cît şi ai prestatorului de servicii;
•	Garanția va include interval de timp cuprins între data dobândirii serviciului de închiriere și până la data finalizării contractului. În această perioadă prestatorul își asumă responsabilitatea remedierii sau înlocuirii produsului (stingătorului) în maxim 24 de ore de la semnalare, pe cheltuiala sa, dacă deficiențele nu sunt imputabile utilizatorului.
•	Stingătoarele de incendiu retrase de la utilizare pentru verificare, de către prestator, pentru remedierea unor probleme semnalate de Beneficiar, trebuiesc înlocuite imediat cu stingătoare de același tip și cu performanțe de stingere și clasificare cel puțin egale de către prestator
•	Stingătoarele de incendiu trebuie să corespundă integral cu modelul certificat și ofertat
•	Stingătoarele trebuie să includă etichete, conforme cu legislației în vigoare, pentru a facilita identificarea cu ușurință a fiecărui tip de stingător de incendiu, și cu respectarea codului culorilor
•	Eticheta privind verificarea, reîncărcarea sau repararea stingătoarelor de incendiu va respecta cerintele articolului 23 din Ordinul M.A.I. nr. 135/2023, nu va înlocui eticheta producătorului stingătorului și trebuie amplasată astfel încât să nu afecteze/ schimbe informațiile precizate în eticheta producătorului.
•	Stingătoarele trebuiesc predate la începutul perioadei contractuale încărcate cu agent de stingere, conform modelului ofertat;
•	Agentul de stingere trebuie să fie în termen de valabilitate pentru întreaga perioadă contractuală și marcat corespunzător pe eticheta produsului;
•	Corpul stingătorului trebuie să fie în stare bună (fără urme de coliziuni exterioare, lovituri, rizuri, zgârieturi, șanțuri, etc.) și nu mai vechi de 5 ani de la data fabricației, marcată prin poansonare pe corpul stingătorului;
•	Prestatorul se obligă să livreze stingătoarele în fiecare corp al Universității „Dunărea de Jos” din Galați (UDJG) și Direcției Cămine și Cantine (D.C.C.), conform planificării furnizate de beneficiar după semnarea contractului
•	Beneficiarul va returna stingătoarele încărcate (în starea inițială) la sfârșitul perioadei contractuale
•	Prestatorul își asumă buna funcționare a stingătoarelor pe toată durata contractuală.
	Închirierea, verificarea, reîncărcarea și repararea stingătoarelor se va face în mod obligatoriu de către personal specializat şi autorizat de catre C.N.S.I.P.C. / I.G.S.U. - BUCURESTI în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare și  conform PT CR 4-2009  - "Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrari la instalatii/echipamente" pentru umplere, reparare, verificare tehnică periodică, scoatere din uz si casare a recipientilor butelii pentru gaze comprimate-stingătoare de incendiu, reglementată  de PT C 5-2003 -“Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune pentru efectuarea de lucrări  la butelii pentru gaze”. 
	Ofertantul va prezenta copie după autorizații, valabile la data depunerii ofertei.
	Produsele ofertate (stingătoarele) trebuie fie conforme și să se regăsească în LISTA PRODUSELOR CERTIFICATE/ NOTIFICATE (www.igsu.ro) Conform Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 88/2012 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor, în baza “Certificatului  pentru introducere pe piaţă”.	
Ofertantul va prezenta copie după certificatul de introducere pe piaţă și extras din LISTA PRODUSELOR CERTIFICATE/ NOTIFICATE.
	SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE OFERTANT

	5
	TERMEN DE PRESTARE:
Contractul se va derula pe o perioadă de 12 luni de la data semnării lui de ambele părți, în perioada 01.04.2026 - 31.03.2027.
	SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE OFERTANT

	6
	MODALITATEA DE PLATĂ
Plata serviciilor de verificare se va efectua lunar, cu OP, în contul contractantului deschis la Trezoreria statului, în termen de max. 30 zile de la prestarea serviciilor lunare și semnarea de ambele părți a procesului verbal de recepție a acestora. 
Plata serviciilor de reîncărcare stingătoare se va face pentru numărul și tipurile de stingătoare reîncărcate, Conform declarației de conformitate atașate
	SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE OFERTANT

	7
	CONDIȚII IMPUSE PENTRU SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII 
Prestatorul trebuie să respecte cerinţele legale de securitate şi sănătate în muncă respectiv de protecţie a mediului prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă, fiind direct responsabil de consecinţele nerespectării acestei legislaţii.
	se va completea Formularul DECLARATIE PRIVIND SĂNATATEA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ

	8
	VALABILITATEA OFERTEI
Perioada de valabilitate a ofertei este de minim 45 de zile.
	SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE OFERTANT


            Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                    .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului				        .....................................................
Capacitate de semnătura					        .....................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  						        .....................................................
Ţara de reşedinţă					                    .....................................................
Adresa								        .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			        .....................................................
Adresa de e-mail                                                                                    .....................................................
Telefon / Fax							        .....................................................
Data 							                    ....................................................

FORMULARUL nr.4


         DECLARATIE PRIVIND SĂNATATEA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ



Subsemnatul, ........................... (nume și prenume), reprezentant împuternicit al ……………………….. (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere că mă anagajez să prestez ............................. pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii, care sunt în vigoare în România.
De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborare ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii, și am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligații.
Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                     .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului				        .....................................................
Capacitate de semnătura					        .....................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  						        .....................................................
Ţara de reşedinţă					                    .....................................................
Adresa								        .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			        .....................................................
Adresa de e-mail                                                                                    .....................................................
Telefon / Fax							        .....................................................
Data 							                     .....................................................














FORMULARUL nr.5

DECLARAȚIE
 privind conflictul de interese
pentru ofertanţi/ ofertanţi asociaţi/ subcontractanţi/terţi susţinători
Subsemnatul,_______________________________ (nume și prenume), domiciliat (a) in ........ (adresa de domiciliu), identificat (a) cu act de identitate (CI/pasaport), seria .................., nr. ................, eliberat de .............., la data de .................., CNP .........................., reprezentant legal autorizat al______________________________________________(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant /terţ susţinător( după caz), la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect ……………………………………………………. la data de .................. (zi/lună/an), organizată de …………………………, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că în calitate de participant la acestă procedură nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în sensul art. 59 și art.60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
-	situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Autorității/entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;
-	situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Autorității/entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem. Inteleg că în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.
Anexat este lista acţionarilor/asociaţilor /membrilor consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare / persoane împuternicite din cadrul Universitatii “Dunarea de Jos” din Galati.  
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                  .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului				         ......................................................
Capacitate de semnătură                                                                       ......................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  						        .....................................................
Ţara de reşedinţă						        .....................................................
Adresa								        .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)		                     .....................................................
Telefon / Fax							        .....................................................
Data 							                      ....................................................

Lista acţionari/asociaţi /membri în consiliul de administraţie/organ de conducere sau de supervizare / persoane împuternicite din cadrul Universitatii “Dunarea de Jos” din Galati:
	Nr. Crt.
	Numele şi Prenumele
	Funcţia

	1. 
	Prof. univ. dr. ing. habil. Marian BARBU
	Rector 

	2. 
	Prof. univ. dr. ing. Elena MEREUȚĂ
	Prorector responsabil cu activitatea didactică și asigurarea calității

	3. 
	Prof. univ. dr. Adrian MICU
	Prorector responsabil cu cercetarea, dezvoltarea, inovarea, relațiile interuniversitare și mediul de afaceri

	4. 
	Conf. univ. dr. ing. Ștefan BALTĂ
	Prorector responsabil cu parteneriatul cu studenții și accesare fonduri europene

	5. 
	Prof. univ. dr. Arthur Viorel TULUȘ
	Prorector responsabil cu internaționalizarea, relațiile publice și parteneriatul cu mediul socio-cultural

	6. 
	Prof. univ. dr. ing. Daniela Laura BURUIANĂ
	Prorector

	7. 
	Prof. dr. ing. Gabriela RÂPEANU
	Director C.S.U.D.

	8. 
	Ec. Marian DĂNĂILĂ
	Director General Administrativ

	9. 
	Costică COȘTOI
	Director, Direcția legislație, resurse umane și salarizare

	10. 
	Aurelia-Daniela MODIGA
	Director  Direcția Economică

	11. 
	Ing. Virginia TĂCHIȚĂ
	Director Direcția Achiziții Publice  și Tehnic

	12. 
	Ec. Mariana BĂLBĂRĂU
	Șef interimar, Serviciul Financiar

	13. 
	Alina-Genoveva MAZURU
	Șef Interimar, Serviciul Contabilitate

	14. 
	Adrian DUMITRAȘCU
	Consilier juridic

	15. 
	Elena-Marinela OPREA
	Consilier juridic

	16. 
	Andreea ALEXA
	Consilier juridic

	17. 
	Maria – Cristiana COROIU
	Consilier juridic

	18. 
	Cristian Laurențiu DAVID
	Consilier juridic

	19. 
	Margareta DĂNĂILĂ
	Administrator financiar CFP

	20. 
	Neculai SAVA
	Administrator financiar CFP

	21. 
	ing. Cosmina Cătălina SILIVĂSTRU
	Administrator patrimoniu 

	22. 
	Ec. Cristinel OANĂ
	Administrator patrimoniu

	23. 
	Ing. Iulian Cătălin PARAIPAN
	Sef serviciu Patrimoniu


	24. 
	Marcel TĂTARU
	Administrator patrimoniu

	25. 
	Mihaela DOROBĂȚ
	Administrator patrimoniu

	26. 
	Simona Teodora POTRIVITU
	Administrator patrimoniu
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Detalii despre ofertant 
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Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)		                     .....................................................
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