
FORMULARE




Formularul – 1 Declarație privind neîncadrarea în situaţii potenţial generatoare de conflict de interese

Formularul  – 2	 Formular de ofertă (propunerea financiară) pentru atribuirea  contractului
 
Formularul  – 3	 Centralizator de preţuri

Formularul – 4	Propunere tehnică pentru atribuirea contractului

Formularul – 5 Declarație privind sănătatea si securitatea în muncă








































FORMULARUL nr.1

Declarație privind neîncadrarea în situaţii potenţial generatoare de conflict de interese

Subsemnatul(a)............................................................ (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant / ofertant asociat / subcontractant /terţ susţinător la procedura de .................................................... (se menţionează procedura) pentru atribuirea acordului cadru de achiziţie publică având ca
obiect ............................................. (denumire serviciu şi codul CPV), la data de ................................... (zi/lună/an), organizată de Universitatea Dunărea de Jos din Galați, declarpe proprie răspundere că  nu mă aflu în următoarele situații care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese:
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare; 
d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire; 
e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.
În sensul dispoziţiilor de la lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
Anexat este lista acţionarilor/asociaţilor /membrilor consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare / persoane împuternicite din cadrul Universitatii “Dunarea de Jos” din Galati

	Nr. Crt.
	Numele şi Prenumele
	Funcţia

	1. 
	Prof. univ. dr. ing. habil. Marian BARBU
	Rector 

	2. 
	Prof. univ. dr. ing. Elena MEREUȚĂ
	Prorector responsabil cu activitatea didactică și asigurarea calității

	3. 
	Prof. univ. dr. Adrian MICU
	Prorector responsabil cu cercetarea, dezvoltarea, inovarea, relațiile interuniversitare și mediul de afaceri

	4. 
	Conf. univ. dr. ing. Ștefan BALTĂ
	Prorector responsabil cu parteneriatul cu studenții și accesare fonduri europene

	5. 
	Prof. univ. dr. Arthur Viorel TULUȘ
	Prorector responsabil cu internaționalizarea, relațiile publice și parteneriatul cu mediul socio-cultural

	6. 
	Prof. univ. dr. ing. Daniela Laura BURUIANĂ
	Prorector

	7. 
	Ec. Marian DĂNĂILĂ
	Director General Administrativ

	8. 
	Costică COȘTOI
	Director, Direcția legislație, resurse umane și salarizare

	9. 
	Aurelia-Daniela MODIGA
	Director, Direcția Economică

	10. 
	Ing. Virginia Tăchiță
	Director, Direcția Achiziții Publice și Tehnic

	11. 
	Ec. Mariana BĂLBĂRĂU
	Șef Interimar, Serviciul Financiar

	12. 
	Alina-Genoveva MAZURU
	Șef Interimar, Serviciul Contabilitate

	13. 
	Adrian DUMITRAȘCU
	Consilier juridic

	14. 
	Elena-Marinela OPREA
	Consilier juridic

	15. 
	Andreea ALEXA
	Consilier juridic

	16. 
	Cristina Maria COROIU
	Consilier juridic

	17. 
	Cristian-Laurentiu DAVID
	Consilier juridic

	18. 
	Margareta DĂNĂILĂ
	Administrator financiar

	19. 
	Neculai SAVA
	Administrator financiar

	20. 
	Cristinel OANĂ
	Administrator de patrimoniu

	21. 
	Mihai Aurelian IRIMIA
	Administrator financiar

	22. 
	Sl. Dr. Gabriel Valeriu POPA
	Departamentul de Medicină Dentară

	23. 
	Sl. Dr. Anamaria ZAHARESCU
	Departamentul de Medicină Dentară

	24. 
	Ing. Iulian ȘTEFAN
	Departamentul de Științe Morfologice și Funcționale

	25. 
	Prof. dr. Ciprian DINU
	Departamentul de Medicină Dentară




Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului               .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului		                      ....................................................
Capacitate de semnătura					        .....................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  				                    .....................................................
Ţara de reşedinţă					                    .....................................................
Adresa						                    .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)	                    .....................................................
Adresa de e-mail                                                                             .....................................................
Telefon / Fax					                    .....................................................
Data 							      ....................................................





























FORMULARUL nr. 2

OFERTANTUL
__________________
   (denumirea/numele)


FORMULAR DE OFERTA
Catre ....................................................................................................
                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

    Domnilor,
    1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ______________________________, (denumirea/numele ofertantului)     ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, să prestăm ,,……’’ pentru suma de ________________________ lei, (suma în litere si în cifre)                                                    la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de ______________________  lei (suma în litere si în cifre)
    2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem serviciile si sa terminam prestarea acestora în conformitate cu specificaţiile din caietul de sarcini în _______ (perioada în litere si în cifre).                  
    3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de______________ zile, respectiv pana la data de __________________(durata în litere si în cifre)                                                                                                (ziua/luna/anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
    4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant între noi.
    5. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.


Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
                        (semnatura)
oferta pentru si în numele ____________________________________.
                                                       (denumirea/numele ofertantului)

FORMULARUL nr.3
Operator Economic
..........................
(denumirea)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 

	NR.
LOT.
	Denumirea serviciului
	UM
	Cantitatea solicitata
U.M
	Pret unitar RON 
fara TVA
	Pret total RON 
fara TVA 
	Taxa pe valoare adaugata RON

	0
	1
	2
	3
	4
	5=3*4
	6=5*19%

	LOT 1
	Servicii de întreţinere, verificare şi reparaţii a aparaturii medicale de stomatologie din dotarea Facultății de Medicină și Farmacie, respectiv a Departamentului de medicină dentară, din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, situate în următoarele locații: str. Eroilor nr. 34 – corp clădire MG și str. M. Bravu nr. 46-48 – corp clădire MS
	serv
	12 luni
	
	
	

	LOT 2
	Servicii de întreţinere, verificare şi reparaţii a statiilor de compresoare din dotarea Facultății de Medicină și Farmacie, respectiv a Departamentului de medicină dentară, din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, situate în următoarele locații : str. Eroilor nr. 34 – corp clădire MG și str. M. Bravu nr. 46-48 – corp clădire MS – 12 luni
	serv
	1
	
	
	

	
	TOTAL 
	
	
	
	
	



Ofertanții pot depune ofertă pentru unul sau mai multe loturi.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                    .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului				        .....................................................
Capacitate de semnătura					        .....................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  						        .....................................................
Ţara de reşedinţă					                    .....................................................
Adresa								        .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			        .....................................................
Adresa de e-mail                                                                                    .....................................................
Telefon / Fax							        .....................................................
Data 						                                 .....................................................

FORMULARUL nr.4

OFERTANTUL
__________________
   (denumirea/numele)


PROPUNERE TEHNICA

	NR.
LOT.
	CERINŢE AUTORITATE CONTRACTANTĂ
	OFERTĂ CONTRACTANT

	1
	LOTUL 1 – MENTENANTA UNITURI

	
	Cerinta nr. 1
Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Atestarea formei de înregistrare profesională a operatorului economic ofertant: 
a) pentru persoane juridice/fizice române: 
1) pentru persoane juridice: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul judeţean astfel încȃt informaţiile cuprinse în acesta să fie valabile /reale la data prezentării;
2) pentru persoane fizice: Autorizaţie de funcţionare, emisă de Oficiul Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul judeţean, conform O.U.G. nr. 44/2008 cu modificarile si completarile ulterioare;
b) pentru persoane juridice /fizice straine: Prezentarea de Documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional din ţara de origine a ofertantului traduse în limba româna.
Se solicită ca obiectul contractului să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Nota: 
În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei.
	Cerinţa se consideră indeplinită prin prezentarea certificatului constatator emis de ONRC.
Pentru persoanele juridice străine
Se va prezenta document care dovedeşte o formă de înregistrare/atestare.
Pentru persoane fizice 
Se va prezenta document edificator prin care să dovedească o forma de înregistrare ca persoană fizică.


	
	Cerinta nr. 2
Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească că dețin autorizatie emisa de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor medicale pentru reparare, mentenanta si punere în functiune/instalare dispozitive medicale, conform art.3-Anexa la OMS nr.1008/2016, pentru lotul 1.

	Modalitate de îndeplinire: 
Cerinţa se consideră îndeplinită prin prezentarea autorizației/avizelor emisa de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor medicale pentru reparare, mentenanta si punere în functiune/instalare dispozitive medicale în copie cu specificatia ,,conform cu originalul’’.
Ofertantul trebuie să dețină aviz de funcționare de la Agenția Națională a Medicamentului și a dispozitivelor medicale conform art. 926 din Legea 95/2006.

	
	Lotul 1 – mentenanta unituri dentare
Se va oferta pentru service abonament lunar care va include serviciile solicitate în caietul de sarcini.

Serviciile de  curatare, reglare si reparaţie cuprind:
· curatarea si reglarea pieselor sau a subansamblelor echipamentelor;
· înlocuirea pieselor defecte;
· interventii pentru reparatii la cerere;
· intervenţie la solicitarea beneficiarului, cu timp de raspuns la sesizare de maxim 24 ore;
· rapoarte de casare pentru dispozitivele medicale ce au depasit perioada normala de functionare si emiterea devizelor de casare si a memoriului justificativ;
· activitati de demontare – montare in cazul modificarii locatiei respectivului dispozitiv medical;
· asigurarea de asistenta tehnica necesara intocmirii documentatiilor pentru reautorizarea periodica a echipamentelor unitatii contractante.
	Reparatiile la interventie ce includ inlocuiri de piese si subansamble, se vor efectua dupa ce prestatorul va prezenta autoritatii contractante un raport de service ce va mentiona piesele defecte.
	Piesele trebuie sa fie originale sau sa fie compatibile cu cele recomandate de producator. 	Lucrarea se va executa de catre prestator dupa primirea comenzii ferme din partea autoritatii contractante. Piesele de schimb se vor asigura de către beneficiar sau prestator   in baza unui raport de service .
Serviciile de revizie ale uniturilor dentare cuprind:
· verificari si revizii periodice a parametrilor de functionare conform cărţii tehnice a fiecarui echipament (trimestrial, semestrial respectiv anual);
· evaluarea parametrilor de sterilizare (temperatura si presiune) al autoclavului cu data logger si emiterea unui buletin cu rezultatele inregistrate de dispozitiv.
· evaluarea parametrilor definitorii de electrosecuritate, prin examinare şi testare cu analizor de electrosecuritate specific dispozitivelor medicale, care sa masoare curentul de scurgere la pacient;
· evaluarea parametrilor definitorii de performanţă, prin examinare şi testare;
· verificarea îndeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical (valori impuse, limite specificate, accesorii etc.);
· emiterea unui buletin de verificare periodică, în baza căruia dispozitivul medical poate fi utilizat;
· emiterea unui raport de încercări emis de analizorul de electrosecuritate care să conţină rezultatele obţinute în urma examinărilor şi testărilor, în cazul în care dispozitivul medical nu îndeplineşte criteriile de acceptabilitate şi în cazul în care cel puţin una dintre valorile măsurate ale cerinţelor esenţiale de securitate sau performanţă se situează în apropierea limitelor specificate admise;
	Achizitorul nu este obligat să accepte oferta de piese de schimb a ofertantului, putând opta pentru alte oferte mai avantajoase.
	Fiecare intervenţie la aparat va fi urmată de eliberarea unui raport de service, vizat şi de beneficiar.
	Activitatea de service, reparare si revizie  se va desfasura la sediul autoritatii contractante. 
	

	
	Lista echipamente
	Nr. crt.
	Denumire echipament
	Nr. 
inventar
	Cant
	Frecventa operatiunilor  de curatare, reglare si reparaţie  
(lunar)   
	Frecventa operatiilor de revizie (trimestrial, semestrial respectiv anual)
	Anul achizitiei
	Locatia

	1
	Unit Dentar Endodontie
	20732
	1
	lunar
	 semestrial
	2016
	Str. Eroilor nr.34

	2
	Unit Dentar Endodontie
	20733
	1
	lunar
	semestrial
	2016
	Str. Eroilor nr.34

	3
	Unit Dentar Endodontie
	20734
	1
	lunar
	semestrial
	2016
	Str. Eroilor nr.34

	4
	Unit Dentar Endodontie
	20735
	1
	lunar
	semestrial
	2016
	Str. Eroilor nr.34

	5
	Unit Dentar Endodontie
	20736
	1
	lunar
	semestrial
	2016
	Str. Eroilor nr.34

	6
	Unit Dentar Endodontie
	20737
	1
	lunar
	semestrial
	2016
	Str. Eroilor nr.34

	7
	Unit Dentar Endodontie
	20738
	1
	lunar
	semestrial
	2016
	Str. Eroilor nr.34

	8
	Unit Dentar Endodontie
	20739
	1
	lunar
	semestrial
	2016
	Str. Eroilor nr.34

	9
	Unit Dentar Endodontie
	20740
	1
	lunar
	semestrial
	2016
	Str. Eroilor nr.34

	10
	Unit Dentar Terapie
	20727
	1
	lunar
	semestrial
	2016
	Str. Eroilor nr.34

	11
	Unit Dentar Terapie
	20728
	1
	lunar
	semestrial
	2016
	Str. Eroilor nr.34

	12
	Unit Dentar Terapie
	20729
	1
	lunar
	semestrial
	2016
	Str. Eroilor nr.34

	13
	Unit Dentar Terapie
	20730
	1
	lunar
	semestrial
	2016
	Str. Eroilor nr.34

	14
	Unit Dentar Terapie
	20731
	1
	lunar
	semestrial
	2016
	Str. Eroilor nr.34

	15
	Unit Dentar Profilaxie
	20721
	1
	lunar
	semestrial
	2016
	Str. Eroilor nr.34

	16
	Unit Dentar Profilaxie
	20722
	1
	lunar
	semestrial
	2016
	Str. Eroilor nr.34

	17
	Unit Dentar Profilaxie
	20723
	1
	lunar
	semestrial
	2016
	Str. Eroilor nr.34

	18
	Unit Dentar Profilaxie
	20724
	1
	lunar
	semestrial
	2016
	Str. M. Bravu

	19
	Unit Dentar Profilaxie
	20725
	1
	lunar
	semestrial
	2016
	Str. Eroilor nr.34

	20
	Unit Dentar Profilaxie
	20726
	1
	lunar
	semestrial
	2016
	Str. Eroilor nr.34

	21
	Barocamera Polimer c+b Pidental Ungaria
	350822
	1
	lunar
	anual
	2009
	Str. Eroilor nr.34

	22
	Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 1 cu accesorii
	20903
	1
	lunar
	anual
	2020
	Str. Eroilor nr.34

	23

	Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 1 cu accesorii
	20904
	1
	lunar
	anual
	2020
	Str. Eroilor nr.34

	24
	Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 1 cu accesorii
	20905
	1
	lunar
	anual
	2020
	Str. Eroilor nr.34

	25
	Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 1 cu accesorii
	20906
	1
	lunar
	anual
	2020
	Str. Eroilor nr.34

	26
	Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 1 cu accesorii
	20907
	1
	lunar
	anual
	2020
	Str. Eroilor nr.34

	27
	Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 1 cu accesorii
	20908
	1
	lunar
	anual
	2020
	Str. Eroilor nr.34

	28
	Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 1 cu accesorii
	20909
	1
	lunar
	anual
	2020
	Str. Eroilor nr.34

	29
	Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 1 cu accesorii
	20910
	1
	lunar
	anual
	2020
	Str. Eroilor nr.34

	30
	Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 1 cu accesorii
	20911
	1
	lunar
	anual
	2020
	Str. Eroilor nr.34

	31
	Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 1 cu accesorii
	20912
	1
	lunar
	anual
	2020
	Str. Eroilor nr.34

	32
	Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 1 cu accesorii
	20913
	1
	lunar
	anual
	2020
	Str. Eroilor nr.34

	33
	Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 1 cu accesorii
	20914
	1
	lunar
	anual
	2020
	Str. Eroilor nr.34

	34
	Masa Tehnica Dentara
	20897
	1
	lunar
	anual
	2020
	Str. Eroilor nr.34

	35
	Masa Tehnica Dentara
	20898
	1
	lunar
	anual
	2020
	Str. Eroilor nr.34

	36
	Masa Tehnica Dentara
	20899
	1
	lunar
	anual
	2020
	Str. Eroilor nr.34

	37
	Masa Tehnica Dentara
	20900
	1
	lunar
	anual
	2020
	Str. Eroilor nr.34

	38
	Masa Tehnica Dentara
	20901
	1
	lunar
	anual
	2020
	Str. Eroilor nr.34

	39
	Masa Tehnica Dentara
	20902
	1
	lunar
	anual
	2020
	Str. Eroilor nr.34

	40
	Cuptor Incalzire IH200 Silfradent Italia
	350821
	1
	lunar
	anual
	2009
	Str. Eroilor nr.34

	41
	Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 1 cu accesorii
	350814
	1
	lunar
	anual
	2009
	Str. M. Bravu 46-48

	42
	Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 1 cu accesorii
	350828
	1
	lunar
	anual
	2009
	Str. M. Bravu 46-48

	43
	Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 1 cu accesorii
	350829
	1
	lunar
	anual
	2009
	Str. M. Bravu 46-48

	44
	Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 1 cu accesorii
	350830
	1
	lunar
	anual
	2009
	Str. M. Bravu 46-48

	45
	Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 1 cu accesorii
	350831
	1
	lunar
	anual
	2009
	Str. M. Bravu 46-48

	46
	Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 1 cu accesorii
	350832
	1
	lunar
	anual
	2009
	Str. M. Bravu 46-48

	47
	Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 1 cu accesorii
	350833
	1
	lunar
	anual
	2009
	Str. M. Bravu 46-48

	48
	Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 1 cu accesorii
	350834
	1
	lunar
	anual
	2009
	Str. M. Bravu 46-48

	48
	Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 1 cu accesorii
	350835
	1
	lunar
	anual
	2009
	Str. M. Bravu 46-48

	50
	Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 1 cu accesorii
	350836
	1
	lunar
	anual
	2009
	Str. M. Bravu 46-48

	51
	Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 2 cu accesorii
	350815
	1
	lunar
	anual
	2009
	Str. M. Bravu 46-48

	52
	Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 2 cu accesorii
	350837
	1
	lunar
	anual
	2009
	Str. M. Bravu 46-48

	53
	Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 2 cu accesorii
	350838
	1
	lunar
	anual
	2009
	Str. M. Bravu 46-48

	54
	Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 2 cu accesorii
	350839
	1
	lunar
	anual
	2009
	Str. M. Bravu 46-48

	55
	Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 2 cu accesorii
	350840
	1
	lunar
	anual
	2009
	Str. M. Bravu 46-48

	56
	Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 2 cu accesorii
	350841
	1
	lunar
	anual
	2009
	Str. M. Bravu 46-48

	57
	Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 2 cu accesorii
	350842
	1
	lunar
	anual
	2009
	Str. M. Bravu 46-48

	58
	Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 2 cu accesorii
	350843
	1
	lunar
	anual
	2009
	Str. M. Bravu 46-48

	59
	Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 2 cu accesorii
	350844
	1
	lunar
	anual
	2009
	Str. M. Bravu 46-48

	60
	Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 2 cu accesorii
	350845
	1
	lunar
	anual
	2009
	Str. M. Bravu 46-48

	61
	Masa Tehnica Dentara Monopost tip 1 cu accesorii
	350816
	1
	lunar
	anual
	2009
	Str. M. Bravu 46-48

	62
	Masa Tehnica Dentara Monopost tip 2 cu accesorii
	350817
	1
	lunar
	anual
	2009
	Str. M. Bravu 46-48

	63
	Motor Lustruire cu Aspiratie Omec Italia
	350825
	1
	lunar
	anual
	2009
	Str. M. Bravu 46-48

	64
	Sablator Easy Sand-Silfradent Italia
	350823
	1
	lunar
	anual
	2009
	Str. M. Bravu 46-48

	65
	Unit Clinic Dentar
	350818
	1
	lunar
	semestrial
	2009
	Str. M. Bravu 46-48

	66
	Unit Clinic Dentar
	350846
	1
	lunar
	semestrial
	2009
	Str. M. Bravu 46-48

	67
	Unit Clinic Dentar
	350847
	1
	lunar
	semestrial
	2009
	Str. M. Bravu 46-48

	68
	Unit Clinic Dentar
	350848
	1
	lunar
	semestrial
	2009
	Str. M. Bravu 46-48

	69
	Unit Clinic Dentar
	350849
	1
	lunar
	semestrial
	2009
	Str. M. Bravu 46-48

	70
	Unit Clinic Dentar
	350850
	1
	lunar
	semestrial
	2009
	Str. M. Bravu 46-48

	71
	Unit Clinic Dentar
	350851
	1
	lunar
	semestrial
	2009
	Str. M. Bravu 46-48

	72
	Unit Clinic Dentar
	350852
	1
	lunar
	semestrial
	2009
	Str. M. Bravu 46-48

	73
	Unit Clinic Dentar
	350853
	1
	lunar
	semestrial
	2009
	Str. M. Bravu 46-48

	74
	Unit Clinic Dentar
	350854
	1
	lunar
	semestrial
	2009
	Str. M. Bravu 46-48

	75
	Unit Clinic Dentar
	350855
	1
	lunar
	semestrial
	2009
	Str. M. Bravu 46-48

	76
	Unit Clinic Dentar
	350856
	1
	lunar
	semestrial
	2009
	Str. M. Bravu 46-48

	77
	Unit Clinic Dentar
	350857
	1
	lunar
	semestrial
	2009
	Str. M. Bravu 46-48

	78
	Unit Clinic Dentar
	350858
	1
	lunar
	semestrial
	2009
	Str. M. Bravu 46-48

	79
	Unit Clinic Dentar
	350859
	1
	lunar
	semestrial
	2009
	Str. M. Bravu 46-48

	80
	Unit Clinic Dentar
	350860
	1
	lunar
	semestrial
	2009
	Str. M. Bravu 46-48

	81
	Unit Clinic Dentar
	350861
	1
	lunar
	semestrial
	2009
	Str. M. Bravu 46-48

	82
	Autoclav 23l – (clasa B-Etuva)
	350819
	1
	lunar
	trimestrial
	2009
	Str. M. Bravu 46-48

	83
	Aparat de Soclat
	9005623
	1
	lunar
	anual
	2009
	Str. M. Bravu 46-48

	84
	Presa Hidraulica
	9003941
	1
	lunar
	anual
	2009
	Str.Eroilor 34

	85
	Aparat de Soclat umed SQ148L
	20886
	1
	lunar
	trimestrial
	2009
	Str.Eroilor 34





	

	
	CERINŢE TEHNICE ȘI DE CALITATE IMPUSE OFERTANTULUI 
Pentru Lotul 1 – mentenanta unituri dentare
Reparatiile accidentale vor fi gratuite si în numar nelimitat pe durata contractului si vor fi executate la sediul sau la sediul prestatorului (pentru urgentarea reparatiei).
	Ofertantul răspunde de calitatea serviciilor prestate.
	Ofertantul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului, din subordinea sa, pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative asupra materialelor/echipamentelor puse la dispoziție de beneficiar, pe toata durata contractului. 

	

	
	TERMENE DE PRESTARE ŞI CALITATE
Pentru lotul 1 – servicii de mentenanta unituri dentare	
Serviciile de întreţinere, verificare şi reparaţii a aparaturii medicale de stomatologie din dotarea Facultății de Medicină și Farmacie, respectiv a Departamentului de medicină dentară, din cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați, situate in urmatoarele locatii: str. Eroilor nr. 34 – corp cladire MG si str. M. Bravu nr. 46-48 corp cladire MS,  vor fi prestate conform detaliilor din tabelul de la pct. 4 (Frecventa operatiunilor), în perioada: de la semnarea contractului până la 31.12.2026 cu posibilitatea prelungirii încă 4 luni in anul 2027.

	

	
	RECEPŢIA ŞI PLATA PRESTAŢIILOR
[bookmark: _Hlk221782606]Pentru lotul 1 – servicii de mentenanta unituri dentare
[bookmark: _Hlk221780501]Recepția serviciilor se va face la sfîrșitul fiecarei luni pentru serviciile deja prestate în luna respectivă.
Se va prezenta:
· Proces verbal de recepție a serviciilor lunare, semnat de reprezentanții beneficiarului și  contractantului;
· Raport de activitate lunară, întocmit de contractant și aprobat de beneficiar.

	

	
	PLATA SERVICIILOR 
Pentru lotul 1 – servicii de mentenanta unituri dentare

Plata se va efectua cu OP, în termen de maxim 30 zile de la prestarea serviciilor lunare și semnarea de ambele părți a procesului verbal de recepție a acestora, în contul din trezorerie al prestatorului.
Facturile emise vor avea atașate obligatoriu:
1. Centralizatorul cu dispozitivele medicale din contractul de service;
2. Rapoartele de service eliberate pe fiecare aparat, în care se vor specifica lucrarile efectuate, piesele de schimb ce urmează să fie înlocuite (daca este cazul), piesele de schimb montate pe aparat (daca este cazul).

	

	
	CONDIȚII IMPUSE PENTRU SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII 
Prestatorul trebuie să respecte cerinţele legale de securitate şi sănătate în muncă respectiv de protecţie a mediului prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă , fiind direct responsabil de consecinţele nerespectării acestei legislaţii.
	

	LOTUL 2 - Servicii de revizie, curatare, reglare, verificare si reparatii asupra functionarea in conditii de siguranta si performanta a statiilor de compresoare

	
	Cerinta nr. 1
Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Atestarea formei de înregistrare profesională a operatorului economic ofertant: 
a) pentru persoane juridice/fizice române: 
1) pentru persoane juridice: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul judeţean astfel încȃt informaţiile cuprinse în acesta să fie valabile /reale la data prezentării;
2) pentru persoane fizice: Autorizaţie de funcţionare, emisă de Oficiul Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul judeţean, conform O.U.G. nr. 44/2008 cu modificarile si completarile ulterioare;
b) pentru persoane juridice /fizice straine: Prezentarea de Documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional din ţara de origine a ofertantului traduse în limba româna.
Se solicită ca obiectul contractului să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Nota: 
În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei
	Cerinţa se consideră indeplinită prin prezentarea certificatului constatator emis de ONRC.
Pentru persoanele juridice străine
Se va prezenta document care dovedeşte o formă de înregistrare/atestare.
Pentru persoane fizice 
Se va prezenta document edificator prin care să dovedească o forma de înregistrare ca persoană fizică.


	
	Servicii de revizie, curatare, reglare, verificare si reparatii asupra functionarea in conditii de siguranta si performanta a statiilor de compresoare
Se va oferta pentru service abonament anual  care va include serviciile solicitate în caietul de sarcini.
Serviciile de revizie, curatare, reglare,  verificare si reparatii asigura functionarea in conditii de siguranta si performanta a statiilor de compresoare si  cuprind:
· verificari si revizii periodice a parametrilor de functionare conform cărţii tehnice a fiecarui  compresor ( anual sau in functie de numarul de ore de functionare);
· evaluarea parametrilor definitorii de securitate, prin examinare şi testare;
· evaluarea parametrilor definitorii de performanţă, prin examinare şi testare;
· verificarea îndeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru fiecare compresor (valori impuse, limite specificate, accesorii etc.);
· emiterea unui raport de încercări care să conţină rezultatele obţinute în urma examinărilor şi testărilor, în cazul în care dispozitivul medical nu îndeplineşte criteriile de acceptabilitate şi în cazul în care cel puţin una dintre valorile măsurate ale cerinţelor esenţiale de securitate sau performanţă se situează în apropierea limitelor specificate admise;
· emiterea unui buletin de verificare periodică, în baza căruia fiecare compresor poate fi utilizat;
· interventii pentru reparatii la cerere;
· intervenţie la solicitarea beneficiarului, cu timp de raspuns la sesizare de maxim 24 ore;
· rapoarte de casare pentru fiecare compresor  ce a depasit perioada normala de functionare si emiterea devizelor de casare si a memoriului justificativ;
· activitati de demontare – montare in cazul modificarii locatiei valabila pentru fiecare compresor;
· asigurarea de asistenta tehnica necesara intocmirii documentatiilor pentru reautorizarea periodica a echipamentelor unitatii contractante.
         Gama de curatare, reglare,  verificare si reparatie  se refera la:
· verificarea supapei de siguranta – o data pe an;
· verificarea strangerii si verificarea echipamentului – dupa 2000 de ore sau dupa 2 ani;
· verificarea activitatii supapelor de inversare, a supapelor solenoid – dupa verificarea generala a uscatorului sau a agregatului compresorului, respectiv dupa minimum 4000 de ore de functionare;
· schimbarea elementului filtrului si a prefiltrului – de 4 ori pe an;
· schimbarea elementului de filtrare – o data pe an;
· schimbarea elementului de filtrare din filtru – o data pe an sau cand sarcina presiunii depaseste 0,1 MP a;
· schimbarea absorbantului din uscator – dupa 4000 de ore de functionare sau dupa 4 ani sau in timpul reviziei generale a uscatorului.
Servicii de întreținere, verificare și reparații pentru aparatura medicală de stomatologie și pentru stațiile de compresoare
1. Contractul va include:
· o revizie tehnică anuală;
· maximum 3 intervenții la cerere/an, cu manopera inclusă în valoarea contractului de service.
2. În cazul constatării unor defecțiuni ce necesită înlocuirea de piese sau subansamble, prestatorul va întocmi și transmite autorității contractante un raport de service care va cuprinde:
· descrierea defecțiunilor constatate;
· lista pieselor/subansamblelor defecte;
· valoarea estimată a pieselor necesare pentru înlocuire;
· termenul estimat de remediere.
3. Lucrările de reparații care implică înlocuirea de piese se vor executa numai după:
· emiterea unei comenzi ferme din partea acesteia.
4. Piesele utilizate pentru reparații vor fi originale sau echivalente certificate de producătorul echipamentului.
5. Piesele de schimb vor fi asigurate de către prestator și vor fi facturate separat față de valoarea contractului de service, la prețul de achiziție justificat prin documente, fără adaos comercial.
6. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a achiziționa piesele de schimb din alte surse, dacă identifică oferte mai avantajoase. În acest caz:
· prestatorul are obligația de a monta piesele puse la dispoziție de beneficiar;
· prestatorul va răspunde pentru manoperă;
· garanția pieselor va reveni furnizorului acestora.
7. Pentru fiecare intervenție efectuată (revizie sau reparație), prestatorul va elibera un raport de service semnat de reprezentantul prestatorului și vizat de beneficiar.
8. Activitatea de revizie, service și reparații se va desfășura la sediul autorității contractante.
9. Termenul maxim de intervenție de la notificarea defecțiunii va fi de 72 ore.
Termenul de remediere va fi stabilit în funcție de complexitatea lucrării, dar nu va depăși 5 zile lucrătoare, cu excepția situațiilor justificate prin lipsa pieselor din stoc.
10. Lucrările executate vor beneficia de o garanție de minimum 12 luni de la data recepției. Piesele înlocuite vor beneficia de garanția acordată de producător, dar nu mai puțin de 12 luni.

	

	
	

Lista de echipamente compresoare

	
                                                          

	

	Nr. crt.
	Denumire echipament
	Nr.
 inventar
	Cantit
	Frecventa operatiunilor (trimestrial, semestrial respectiv anual)
	Anul achizitiei
	Locatia

	1
	Compresor DK 50 4x2 st/m
	350820
	1
	anual
	2009
	Str. Mihai Bravu nr.46, corp cladire MS

	2
	Compresor DK 50 9x2 vt/m
	350862
	1
	anual
	2009
	Str. Mihai Bravu nr.46, corp cladire MS

	3
	Compresor DK 50 9x2 vt/m
	20741
	1
	anual
	2016
	Str. Eroilor nr.34, copr cladire MG




	

	
	CERINŢE TEHNICE ȘI DE CALITATE IMPUSE OFERTANTULUI

Pentru Lotul 2 – servicii de revizie, curatare, reglare, verificare si reparatii asupra functionarea in conditii de siguranta si performanta a statiilor de compresoare

Ofertantul trebuie să dețină aviz aviz de funcționare de la Agenția Națională a Medicamentului și a dispozitivelor medicale conform art. 926 din Legea 95/2006.
Reparatiile accidentale vor fi gratuite si în numar nelimitat pe durata contractului si vor fi executate la sediul sau la sediul prestatorului (pentru urgentarea reparatiei).
	Ofertantul răspunde de calitatea serviciilor prestate.
	Ofertantul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului, din subordinea sa, pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative asupra materialelor/echipamentelor puse la dispoziție de beneficiar, pe toata durata contractului

	

	
	TERMENE DE PRESTARE ŞI CALITATE
Pentru Lotul 2 – servicii de revizie, curatare, reglare, verificare si reparatii asupra functionarea in conditii de siguranta si performanta a statiilor de compresoare
Servicii de întreţinere, verificare şi reparaţii a statiilor de compresoare din dotarea Facultății de Medicină și Farmacie, respectiv a Departamentului de medicină dentară, din cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați, situate in urmatoarele locatii: str. Eroilor nr. 34 – corp cladire MG si str. M. Bravu nr. 46-48 corp cladire MS, vor fi prestate conform detaliilor din tabelele de mai sus (Frecventa operatiunilor).în perioada: de la 01.05.2026 până la 31.12.2026 cu posibilitatea prelungirii încă 4 luni in anul 2027.

	

	
	RECEPŢIA ŞI PLATA PRESTAŢIILOR
Pentru Lotul 2 – servicii de revizie, curatare, reglare, verificare si reparatii asupra functionarea in conditii de siguranta si performanta a statiilor de compresoare
Recepția serviciilor se va face la fiecare intervenție la cerere si la revizia anuala .
Se va prezenta:
· Proces verbal de recepție a serviciilor , semnat de reprezentanții beneficiarului și  contractantului;
· Raport de activitate , la fiecare intervenție la cerere si la revizia anuala întocmit de contractant și aprobat de beneficiar.

	

	
	PLATA SERVICIILOR 
Pentru Lotul 2 – servicii de revizie, curatare, reglare, verificare si reparatii asupra functionarea in conditii de siguranta si performanta a statiilor de compresoare

Plata se va efectua cu OP, în termen de maxim 30 zile de la prestarea serviciilor anuale și semnarea de ambele părți a procesului verbal de recepție a acestora, în contul din trezorerie al prestatorului
Facturile emise vor avea atașate obligatoriu:
1. Centralizatorul cu dispozitivele  din contractul de service;
2. Rapoartele de service eliberate pe fiecare echipament , în care se vor specifica lucrarile efectuate, piesele de schimb ce urmează să fie înlocuite (daca este cazul), piesele de schimb montate pe aparat (daca este cazul).

	

	
	CONDIȚII IMPUSE PENTRU SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII 
Prestatorul trebuie să respecte cerinţele legale de securitate şi sănătate în muncă respectiv de protecţie a mediului prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă , fiind direct responsabil de consecinţele nerespectării acestei legislaţii
	


Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                             .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului				        .....................................................
Capacitate de semnătura					                        .....................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  						          .....................................................
Ţara de reşedinţă					                                       .....................................................
Adresa								           .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			          .....................................................
Adresa de e-mail                                                                                                 .....................................................
Telefon / Fax							           .....................................................
Data 							                       .....................................................








FORMULARUL nr.5


         DECLARATIE PRIVIND SANATATEA SI SECURITATEA ÎN MUNCA



Subsemnatul ........................... (nume si prenume), reprezentant imputernicit al ……………………….. (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere ca ma anagajez sa prestez ,,.............................’’ pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania.
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborare ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.


Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                     .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului				        .....................................................
Capacitate de semnătura					        .....................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  						        .....................................................
Ţara de reşedinţă					                    .....................................................
Adresa								        .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			        .....................................................
Adresa de e-mail                                                                                    .....................................................
Telefon / Fax							        .....................................................
Data 							                     .....................................................
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