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FORMULARUL nr.1

Declarație privind neîncadrarea în situaţii potenţial generatoare de conflict de interese

Subsemnatul(a)............................................................ (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant / ofertant asociat / subcontractant /terţ susţinător la procedura de .................................................... (se menţionează procedura) pentru atribuirea acordului cadru de achiziţie publică având ca
obiect ............................................. (denumire serviciu şi codul CPV), la data de ................................... (zi/lună/an), organizată de Universitatea Dunărea de Jos din Galați, declarpe proprie răspundere că  nu mă aflu în următoarele situații care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese:
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare; 
d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire; 
e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.
În sensul dispoziţiilor de la lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
Anexat este lista acţionarilor/asociaţilor /membrilor consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare / persoane împuternicite din cadrul Universitatii “Dunarea de Jos” din Galati

	Nr. Crt.
	Numele şi Prenumele
	Funcţia în cadrul ofertantului

	1
	Prof. univ. dr. ing. habil. Marian BARBU
	Rector 

	2
	Prof. univ. dr. ing. Elena MEREUȚĂ
	Prorector responsabil cu activitatea didactică și asigurarea calității

	3
	Prof. univ. dr. Adrian MICU
	Prorector responsabil cu cercetarea, dezvoltarea, inovarea, relațiile interuniversitare și mediul de afaceri

	4
	Conf. univ. dr. ing. Ștefan BALTĂ
	Prorector responsabil cu parteneriatul cu studenții și accesare fonduri europene

	5
	Prof. univ. dr. Arthur Viorel TULUȘ
	Prorector responsabil cu internaționalizarea, relațiile publice și parteneriatul cu mediul socio-cultural

	6
	Prof. dr. ing. habil. Daniela Laura BURUIANĂ
	Prorector

	7
	Prof. dr. ing. Gabriela RÂPEANU
	Director C.S.U.D.

	8
	Ec. Marian DĂNĂILĂ
	Director  General Administrativ

	9
	Costică COȘTOI
	Director, Direcția legislație, resurse umane și salarizare

	10
	Aurelia-Daniela MODIGA
	Director  - Direcția Economică

	11
	Virginia TĂCHIȚĂ
	Director , Direcția Achiziții Publice și Tehnic

	13
	Mariana BĂLBĂRĂU
	Șef , Serviciul Financiar

	14
	Alina-Genoveva MAZURU
	Șef , Serviciul Contabilitate

	15
	Adrian DUMITRAȘCU
	Consilier juridic

	16
	Elena-Marinela OPREA
	Consilier juridic

	17
	Andreea ALEXA
	Consilier juridic

	18
	Maria – Cristiana COROIU
	Consilier juridic

	19
	Cristian Laurentiu DAVID
	Consilier juridic

	20
	Margareta DĂNĂILĂ
	Administrator financiar

	21
	Neculai SAVA
	Administrator financiar

	22
	Mihai Aurelian IRIMIA
	Administrator financiar

	23
	Cristinel OANĂ
	Administrator de patrimoniu

	24
	Conf. univ. dr. Daniel Andrei IORDAN
	Centrul Universitar de Fizio-Kinetoterapie si Recuperare Medicala

	25
	Elena GHENCEA
	Centrul Universitar de Fizio-Kinetoterapie si Recuperare Medicala

	26
	Alina OLARIU
	Centrul Universitar de Fizio-Kinetoterapie si Recuperare Medicala

	27
	Oana Margareta BULETE
	Centrul Universitar de Fizio-Kinetoterapie si Recuperare Medicala




Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului               .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului		                      ....................................................
Capacitate de semnătura					        .....................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  				                    .....................................................
Ţara de reşedinţă					                    .....................................................
Adresa						                    .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)	                    .....................................................
Adresa de e-mail                                                                             .....................................................
Telefon / Fax					                    .....................................................
Data 							      ....................................................
































FORMULARUL nr. 2

OFERTANTUL
__________________
   (denumirea/numele)


FORMULAR DE OFERTA
Catre ....................................................................................................
                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

    Domnilor,
    1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ______________________________, (denumirea/numele ofertantului)     ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, să prestăm ,,……’’ pentru suma de ________________________ lei, (suma în litere si în cifre)                                                    la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de ______________________  lei (suma în litere si în cifre)
    2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem serviciile si sa terminam prestarea acestora în conformitate cu specificaţiile din caietul de sarcini în _______ (perioada în litere si în cifre).                  
    3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de______________ zile, respectiv pana la data de __________________(durata în litere si în cifre)                                                                                                (ziua/luna/anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
    4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant între noi.
    5. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.


Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
                        (semnatura)
oferta pentru si în numele ____________________________________.
                                                       (denumirea/numele ofertantului)

FORMULARUL nr.3
Operator Economic
..........................
(denumirea)


CENTRALIZATOR DE PREŢURI 

	NR.
CRT.
	Denumirea serviciului
	UM
	Număr echipamente
	Număr revizii
	Pret unitar RON 
fara TVA
	Pret total RON 
fara TVA 
	Taxa pe valoare adaugata RON

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6=3*4*5
	7=6*21%/0%

	1
	Servicii de verificare, mentenanţă şi reparare a aparatelor din cadrul Centrului Universitar de Fizio-kinetoterapie şi recuperare medicală” din sediul str.Gării nr.61-63
	serv
	39
	2
	
	
	

	2
	Reparatii accidentale si piese de schimb pentru aparatele de fizioterapie/kinetoterapie
	serv
	-
	-
	5371.90
	5371.90
	1128.10/0

	
	TOTAL 
	
	
	
	
	
	



Suma aferentă de la punctul 2 nu se va modifica. Aceste cheltuieli reprezintă sume maxime fixe estimate şi stabilite de către autoritatea contractantă şi vor fi accesate numai în cazurile menţionate în cadrul caietului de sarcini.
Nu se admit oferte alternative
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                    .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului				        .....................................................
Capacitate de semnătura					        .....................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  						        .....................................................
Ţara de reşedinţă					                    .....................................................
Adresa								        .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			        .....................................................
Adresa de e-mail                                                                                    .....................................................
Telefon / Fax							        .....................................................
Data 						                                 .....................................................







FORMULARUL nr.4

OFERTANTUL
__________________
   (denumirea/numele)

PROPUNERE TEHNICA
	NR.
CRT.
	CERINŢE AUTORITATE CONTRACTANTĂ
	OFERTĂ CONTRACTANT

	1 
	Aparatura din cadrul unităţii, din sălile de recuperare, se regăseşte în tabelele următoare :
LISTA DE INVENTAR A020
	Nr.crt
	Denumire
	Nr.buc
	Nr. Inv.
	Verificare, întreținere și mentenanță

	1. 
	Masa pentru kinetoterapie (Bobath CHINESPORT)
	1
	20613
	Verificare aparatură;
Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat.
Verificare electrosecuritate.

	2. 
	Bicicleta orizontalaTechfit R410
	3
	b724
	Verificare aparatură;
Curățare completă mecanică: 
- cârpă;
- soluție de curățare;
Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat.

	3. 
	Aparat multifunctional Horizon Torus 3
	1
	20954
	Verificare aparatură;
Curățare completă mecanică: 
- cârpă;
- soluție de curățare;
- verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă.

	4. 
	Roata umăr (marinarului cu greutate Fysiomed)
	1
	OI5300031
	Verificare aparatură;
Curățare completă mecanică 





LISTA INVENTAR SALA FORTA-FITNESS
	Nr.crt
	Denumire
	Nr.buc
	Nr. Inv.
	Verificare, întreținere și mentenanță

	    1.
	Aparat fesieri (adductie/abductie)
	1
	350712
	Verificare aparatură;
Curățare completă mecanică: 
- cârpă;
- soluție de curățare;
- verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă.

	   2.
	Aparat flexii picioare din culcat
	1
	350705
	Verificare aparatură;
Curățare completă mecanică: 
- cârpă;
- soluție de curățare;
- verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă.

	   3.
	Aparat impins orizontal combinat a20
	1
	350707
	Verificare aparatură;
Curățare completă mecanică: 
- cârpă;
- soluție de curățare;
- verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă.

	   4.
	Aparat impins vertical combinat a21
	1
	350708
	Verificare aparatură;
Curățare completă mecanică: 
- cârpă;
- soluție de curățare;
- verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă.

	   5.
	Aparat  triceps
	1
	350709
	Verificare aparatură;
Curățare completă mecanică: 
- cârpă;
- soluție de curățare;
- verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă.

	  6.
	Presa pt.picioare la 45
	1
	350711
	Verificare aparatură;
Curățare completă mecanică: 
- cârpă;
- soluție de curățare;
- verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă.

	7.
	Aparat pentru dezvoltarea controlului neuromuscular
	1
	350610
	Verificare aparatură;
Curățare completă mecanică: 
- cârpă;
- soluție de curățare;
- verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă.




LISTA DE INVENTAR HOL FITNESS

	Nr.crt
	Denumire
	Nr.buc
	Nr. Inv.
	Verificare, întreținere și mentenanță

	1. 
	Bicicleta orizontala Techfit R410
	7
	b724
	Verificare aparatură;
Curățare completă mecanică: 
- cârpă;
- soluție de curățare;
Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat.

	2. 
	Bicicleta biciclete de pentru fitnes recuperare sport exercitii Zipro Vision
	2
	y9007964
	Verificare aparatură;
Curățare completă mecanică: 
- cârpă;
- soluție de curățare;
Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat.

	3. 
	Aparat de pentru vaslit canotaj sport Incepatori Intermediari Avansati Experti RW2000
	1
	y9007963
	Verificare aparatură;
Curățare completă mecanică: 
- cârpă;
- soluție de curățare;
Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat.

	4. 
	Bicicleta Hammer CleverFold RC5, franare magnetica, volanta 8 kg 
	3
	y9007082
	Verificare aparatură;
Curățare completă mecanică: 
- cârpă;
- soluție de curățare;
Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat.
Verificare electrosecuritate.

	5. 
	Stepper MS100alb/negru
	2
	s1595
	Verificare aparatură;
Curățare completă mecanică: 
- cârpă;
- soluție de curățare;
Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat.

	6. 
	Stepper Kettler
	1
	s9
	Verificare aparatură;
Curățare completă mecanică: 
- cârpă;
- soluție de curățare;
Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat.

	7. 
	BICICLETA ELIPTICA
	2
	y9007156
	Verificare aparatură;
Curățare completă mecanică: 
- cârpă;
- soluție de curățare;
Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat.










LISTA DE INVENTAR SALA DE EVALUARE

	Nr.crt
	Denumire
	Nr. buc
	Nr. Inv.
	Verificare și mentenanță

	      1.
	Aparat bioimpedanta corporala (In Body 720)
	1
	351429
	Verificare aparatură;

	      2.
	Platform baropodometric, FreeMed 180x50 cm
	1
	353535
	Verificare aparatură;

	      3.
	Podoscop 3D
	1
	353542
	Verificare aparatură;

	     4.
	Dispozitiv pentru analiza postirala 3D SPINE 3D
	1
	200153
	Verificare aparatură

	    5.
	Masina profesionala de prelucrat talonete VULCAN VX1 REPLICA – Echipament complet de productie talonete personalizate
	1
	200152
	Verificare aparatură





LISTA DE INVENTAR SALA MASAJ
	Nr.crt
	Denumire
	Nr. buc
	Nr. Inv.
	Verificare, întreținere și mentenanță

	      1.
	Masa tratament 
(Huntleigh HEALTHCARE)
	1
	64744
	Verificare aparatură;
Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat.
Verificare electrosecuritate.

	      2.
	Masa tratament 
(Huntleigh HEALTHCARE)
	1
	64743
	Verificare aparatură;
Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat.
Verificare electrosecuritate.

	      3.
	Masa tratament 
(Huntleigh HEALTHCARE)
	1
	64737
	Verificare aparatură;
Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat.
Verificare electrosecuritate.



TOTAL   39  APARATE


	

	2
	        Prestatorul trebuie să execute serviciile de verificare, mentenanţă şi reparare, conform instrucțiunilor date de producător în documentația tehnică a aparatelor.

Aceste servicii, conform tabelelor de mai sus, constau în funcţie de caz, în:
-folosirea unui „Echipament de măsurare şi monitorizare” avizat, pentru testarea anumitor parametri,
-verificare electrosecuritate,
-curăţare completă, mecanică cu cârpă şi soluţie de curăţare,
-verificarea funcţionării rulmenţilor, ungerea acestora şi îndepărtarea petelor de ulei şi/sau de vasilină,
-înlocuirea oricărui element fisurat, distrus, sau lipsă din aparatură.

          Serviciile de verificare, mentenanţă şi reparare a echipamentelor, vor fi în conformitate cu Ordinul nr. 308/2015 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare.
      Necesarul de servicii include două revizii pentru verificare şi mentenanţa tuturor aparatelor din cadrul centrului, maximum 3 intervenţii de urgenţă în maxim 72 de ore, gratuite, pe perioada a 12 luni de contract. 
    Pentru aceasta, se va întocmi un grafic de lucrări cu datele de lucru.
    Serviciile se efectuează de către personal specializat.
    Prestatorul răspunde pentru calitatea serviciilor prestate, persoana juridică achizitoare fiind în drept să solicite prestarea gratuită a serviciilor efectuate necorespunzător.
    Dacă beneficiarul a constatat că în mod repetat contractantul nu respectă condiţiile standardelor de calitate a serviciilor oferite, precum şi în situaţia  nerespectării  graficului stabilit, de prestare a serviciilor, contractul de achiziţie poate fi reziliat unilateral  la iniţiativa autorităţii contractante.
         Intervenţiile  ce includ înlocuiri de piese și subansamble, se vor efectua dupa ce prestatorul va prezenta autorităţii contractante, un raport de service ce va menţiona piesele defecte şi valoarea înlocuirii  acestora. Serviciul se va executa de către prestator, după primirea comenzii ferme din partea autoritaţii contractante.   
         Piesele de schimb se asigura de către prestator, urmând a fi facturate separat de valoarea contractului de service.
         Fiecare intervenţie la aparat va fi urmată de eliberarea unui raport de service, vizat şi de beneficiar.
         Activitatea de service şi reparare se va desfaşura la sediul autorităţii contractante.
         Facturile emise vor avea ataşate obligatoriu rapoartele de service eliberate pe fiecare aparat în care se vor specifica lucrările efectuate şi piesele de schimb montate pe aparat (dacă este cazul).
       Specificam faptul ca pentru perioada 2026-2027, există disponibili 5371,90 lei fără TVA, pentru reparatii accidentale, conform referatului aprobat în anul 2026. Această sumă reprezintă contravaloarea pieselor de schimb şi a manoperei și nu se va modifica. Aceste cheltuieli reprezintă sume maxime fixe estimate şi stabilite de către autoritatea contractantă şi vor fi accesate numai în cazurile menţionate în cadrul caietului de sarcini.

	

	3
	TERMENE DE EXECUŢIE ŞI CALITATE
	Serviciile  de verificare şi mentenanţă a aparatelor din cadrul Centrului Universitar de Fizio-Kinetoterapie şi Recuperare Medicală  din sediul str. Gării nr.61-63,  vor fi prestate conform detaliilor din tabelele de la pct. 3, în perioada: de la semnarea contractului până la 31.12.2026 cu posibilitatea prelungirii încă 4 luni în anul 2027.
Specificaţiile tehnice trebuie respectate de către prestator, în timpul operaţiilor de întreţinere, revizie şi/sau reparare.
            Ele se referă la  nivelul calitativ, tehnic, de performanţă, siguranţă în exploatare, ambalare, etichetare, marcare, instrucţiuni de utilizare ale aparatelor, precum şi sisteme de asigurare a calităţii şi condiţii pentru certificarea conformităţii.
             Cele doua revizii , se vor face în lunile octombrie 2026 si aprilie 2027.
	

	4
	RECEPŢIA ŞI PLATA PRESTAŢIILOR
Recepția serviciilor se va face pe bază de “ Proces verbal de recepție” a serviciilor prestate, semnat de reprezentanții beneficiarului și contractantului;

	

	5
	PLATA SERVICIILOR 
Plata se va efectua în termen de maximum 30 de zile, în baza facturii fiscale și a procesului verbal de recepţie a serviciilor.
	

	6
	CONDIȚII IMPUSE PENTRU SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII 
Prestatorul trebuie să respecte cerinţele legale de securitate şi sănătate în muncă respectiv de protecţie a mediului prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă, fiind direct responsabil de consecinţele nerespectării acestei legislaţii.

	

	7
	PREVEDERI CONTRACTUALE
Nu se acceptă actualizarea preţului contractului.
	


Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                             .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului				        .....................................................
Capacitate de semnătura					                        .....................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  						          .....................................................
Ţara de reşedinţă					                                       .....................................................
Adresa								           .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			          .....................................................
Adresa de e-mail                                                                                                 .....................................................
Telefon / Fax							           .....................................................
Data 							                       .....................................................



FORMULARUL nr.5


         DECLARATIE PRIVIND SANATATEA SI SECURITATEA ÎN MUNCA



Subsemnatul ........................... (nume si prenume), reprezentant imputernicit al ……………………….. (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere ca ma anagajez sa prestez ,,.............................’’ pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania.
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborare ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.


Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                     .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului				        .....................................................
Capacitate de semnătura					        .....................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  						        .....................................................
Ţara de reşedinţă					                    .....................................................
Adresa								        .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			        .....................................................
Adresa de e-mail                                                                                    .....................................................
Telefon / Fax							        .....................................................
Data 							                     .....................................................
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