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FORMULARUL nr.1

Declarație privind neîncadrarea în situaţii potenţial generatoare de conflict de interese

Subsemnatul(a)............................................................ (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant / ofertant asociat / subcontractant /terţ susţinător la procedura de .................................................... (se menţionează procedura) pentru atribuirea acordului cadru de achiziţie publică având ca
obiect ............................................. (denumire serviciu şi codul CPV), la data de ................................... (zi/lună/an), organizată de Universitatea Dunărea de Jos din Galați, declarpe proprie răspundere că  nu mă aflu în următoarele situații care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese:
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare; 
d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire; 
e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.
În sensul dispoziţiilor de la lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
Anexat este lista acţionarilor/asociaţilor /membrilor consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare / persoane împuternicite din cadrul Universitatii “Dunarea de Jos” din Galati

	Nr. Crt.
	Numele şi Prenumele
	Funcţia în cadrul ofertantului

	1
	Prof. univ. dr. ing. habil. Marian BARBU
	Rector 

	2
	Prof. univ. dr. ing. Elena MEREUȚĂ
	Prorector responsabil cu activitatea didactică și asigurarea calității

	3
	Prof. univ. dr. Adrian MICU
	Prorector responsabil cu cercetarea, dezvoltarea, inovarea, relațiile interuniversitare și mediul de afaceri

	4
	Conf. univ. dr. ing. Ștefan BALTĂ
	Prorector responsabil cu parteneriatul cu studenții și accesare fonduri europene

	5
	Prof. univ. dr. Arthur Viorel TULUȘ
	Prorector responsabil cu internaționalizarea, relațiile publice și parteneriatul cu mediul socio-cultural

	6
	Prof. dr. ing. habil. Daniela Laura BURUIANĂ
	Prorector

	7
	Prof. dr. ing. Gabriela RÂPEANU
	Director C.S.U.D.

	8
	Ec. Marian DĂNĂILĂ
	Director  General Administrativ

	9
	Costică COȘTOI
	Director, Direcția legislație, resurse umane și salarizare

	10
	Aurelia-Daniela MODIGA
	Director  - Direcția Economică

	11
	Virginia TĂCHIȚĂ
	Director , Direcția Achiziții Publice și Tehnic

	13
	Mariana BĂLBĂRĂU
	Șef , Serviciul Financiar

	14
	Alina-Genoveva MAZURU
	Șef , Serviciul Contabilitate

	15
	Adrian DUMITRAȘCU
	Consilier juridic

	16
	Elena-Marinela OPREA
	Consilier juridic

	17
	Andreea ALEXA
	Consilier juridic

	18
	Maria – Cristiana COROIU
	Consilier juridic

	19
	Cristian Laurentiu DAVID
	Consilier juridic

	20
	Margareta DĂNĂILĂ
	Administrator financiar

	21
	Neculai SAVA
	Administrator financiar

	22
	Mihai Aurelian IRIMIA
	Administrator financiar

	23
	Cristinel OANĂ
	Administrator de patrimoniu

	24
	Conf. dr. fiz Alina CEOROMILA
	Facultatea Transforntalieră

	25
	Conf. dr. biol. Claudia UNGUREANU
	Facultatea Transforntalieră

	26
	Șef lucrări dr. ec. Ing. Vasile BAȘLIU
	Facultatea Transforntalieră

	27
	Conf. dr. ing. Iulia GRAUR
	Facultatea Transforntalieră




Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului               .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului		                      ....................................................
Capacitate de semnătura					        .....................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  				                    .....................................................
Ţara de reşedinţă					                    .....................................................
Adresa						                    .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)	                    .....................................................
Adresa de e-mail                                                                             .....................................................
Telefon / Fax					                    .....................................................
Data 							      ....................................................
































FORMULARUL nr. 2

OFERTANTUL
__________________
   (denumirea/numele)


FORMULAR DE OFERTA
Catre ....................................................................................................
                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

    Domnilor,
    1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ______________________________, (denumirea/numele ofertantului)     ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, să prestăm ,,……’’ pentru suma de ________________________ lei, (suma în litere si în cifre)                                                    la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de ______________________  lei (suma în litere si în cifre)
    2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem serviciile si sa terminam prestarea acestora în conformitate cu specificaţiile din caietul de sarcini în _______ (perioada în litere si în cifre).                  
    3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de______________ zile, respectiv pana la data de __________________(durata în litere si în cifre)                                                                                                (ziua/luna/anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
    4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant între noi.
    5. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.


Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
                        (semnatura)
oferta pentru si în numele ____________________________________.
                                                       (denumirea/numele ofertantului)

FORMULARUL nr.3
Operator Economic
..........................
(denumirea)


CENTRALIZATOR DE PREŢURI 

	NR.
CRT.
	Denumirea serviciului
	UM
	Cantitate
	Pret unitar RON 
fara TVA
	Pret total RON 
fara TVA 
	Taxa pe valoare adaugata RON

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Servicii de mentenanță preventivă / Revizie la microscopul electronic Quanta 200, Seria D8454
	serv
	1
	
	
	

	
	TOTAL 
	
	
	
	
	



Nu se admit oferte alternative
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                    .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului				        .....................................................
Capacitate de semnătura					        .....................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  						        .....................................................
Ţara de reşedinţă					                    .....................................................
Adresa								        .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			        .....................................................
Adresa de e-mail                                                                                    .....................................................
Telefon / Fax							        .....................................................
Data 						                                 .....................................................













FORMULARUL nr.4

OFERTANTUL
__________________
   (denumirea/numele)

PROPUNERE TEHNICA
	NR.
CRT.
	CERINŢE AUTORITATE CONTRACTANTĂ
	OFERTĂ CONTRACTANT

	1
	SPECIFICAȚII TEHNICE
Revizia, conform documentației tehnice a producătorului aparatului, va include: lucrări de mentenanță preventivă (manoperă revizie) și efectuarea unei măsurători dozimetrice. Aceste operațiuni sunt necesare pentru funcționarea, în parametri optimi, a sistemului
Mentenanță preventivă (revizie si masuratoare dozimetrica)

curățare MPC, SPC și EDAX, și verificarea ventilatoarelor;
- verificarea stării de funcționare a pompei de vid preliminar (PVP);
- curățarea pompei PVP și înlocuirea uleiului;
- curățarea camerei probei și a stage-ului;
- înlocuirea filamentului din W (dacă este necesar, din stocul Beneficiarului) și saturarea acestuia;
- curățarea și înlocuirea (dacă este necesară) diafragmelor/aperturilor de 1mm, aperturii de 500 µm (din stocul Beneficiarului) din tubul liner;
- demontarea și curățarea tetrodei;
- curățarea și înlocuirea (dacă este necesară) aperturii de 500 µm (din stocul Beneficiarului) de la tetrodă;
- demontarea și curățarea insert-ului;
- curățarea și înlocuirea (dacă este necesară) aperturii de 200 µm (din stocul Beneficiarului) de pe insert;
- efectuarea testelor de verificare a aperturilor;
- verificarea funcționalității soft-urilor instalate și asigurarea comunicării între sistemele de operare ale MPC și SPC;
- alinierea ansamblului Wehnelt;
- alinierea elementelor coloanei;
- efectuarea testelor de vid și de imagine (în diferite condiții de operare);
- diagnosticarea defecțiunilor tehnice (dacă este cazul);
- implementarea tuturor corecțiilor, reglajelor, testărilor și verificărilor de siguranță mecanică și electrică, astfel încât echipamentul să fie readus la parametrii optimi de funcționare;
- întocmirea unei liste cu piesele de schimb găsite defecte, necesare întreținerii/reparării echipamentului (lista trebuie să conțină minim următoarele informații: denumire produs/cod produs, producător, caracteristici tehnice, preț produs, garanție).

- verificarea anuală a parametrilor tehnici nominali și de securitate radiologică (verificare „scăpări” de radiații X);
- emiterea Buletinului de măsurătoare dozimetrică;
- măsurătoarea dozimetrică se efectuează imediat după revizie, o dată pe an.

MPC – unitate control microscop,
SPC – unitate suport microscop,
EDAX – unitate control detector de radiații X,
liner tube – tub cu componente detașabile, ce susține aperturile,
stage – platformă susținere probe în camera microscopului,
insert – ansamblu care conține apertura finală din platină,
tetrodă – sistem cu 4 electrozi activi,
Wehnelt – ansamblu grilă/cilindru care permite focalizarea și controlul fasciculului de electroni,
„dacă este necesar” - după operația de curățare a componentelor echipamentului menționate mai-sus, suprafața acestora poate fi denaturată, și atunci se impune înlocuirea acestora cu unele noi, aflate în stocul Beneficiarului
	

	2
	Revizia se va efectua la sediul Beneficiarului: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Compartimentul de Microscopie electronică aflat în incinta Facultății de Științe și Mediu, str. Domnească, nr. 111, Galați, sala SB 01 (Campusul Științei).

	

	3
	TERMEN DE PRESTARE 
Serviciile de mentenanță preventivă se vor presta o dată pe an, la o dată convenabilă, stabilită de comun acord de către ambele Părţi. 
Contractul de prestări servicii se va desfășura în perioada – de la data semnării acestuia de către ambele Părți și până la data de 31.12.2026 (termen de plată inclus).

	

	4
	RECEPȚIA SERVICIULUI
Recepția cantitativă și calitativă a serviciilor se va realiza după verificarea tuturor cerințelor tehnice prevăzute în Caietul de sarcini, efectuarea măsurătorii dozimetrice, precum și asigurarea funcționalității echipamentului și/sau, după caz, după remedierea tuturor defecțiunilor, cel târziu în ultima zi a termenului maxim de prestare.
Recepția serviciilor se va efectua de către reprezentantul desemnat al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi după efectuarea reviziei tehnice pentru serviciile deja prestate, pe baza următoarelor documente:
- Proces verbal de recepție a serviciilor semnat de Contractant și Autoritatea Contractantă;
- Raport de service semnat de către reprezentanții Beneficiarului și Contractantului;
- Buletin de analiză dozimetrică;
- Certificat de garanţie a manoperei și pieselor de schimb utilizate/instalate, în conformitate cu legislația în vigoare.

	

	5
	PLATA SERVICIILOR
Plata se face în termen de maxim 30 de zile, de la semnarea Procesului verbal de recepție a serviciilor, în contul Contractantului deschis la Trezoreria statului.
Documentul justificativ care trebuie să însoţească Factura Fiscală:
- Procesul verbal de recepție a serviciilor, semnat de către ambele Părți
	

	6
	PREVEDERI CONTRACTUALE
Se va încheia un Contract de prestări servicii pentru Servicii de mentenanță preventivă / Revizie la microscopul electronic Quanta 200, Seria D8454 ce se va derula în perioada: de la data semnării Contractului și până la data de 31.12.2026 (termen de plată inclus), după un grafic stabilit de comun acord între Beneficiar și Ofertant.
Nu se acceptă actualizarea preţului Contractului.
Contractantul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea fie de natură provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru Contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în Contract sau se poate deduce în mod rezonabil din Contract.
Contractantul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata Contractului.
Orice deficiență de funcționare semnalată de către Beneficiar va fi soluționată de Contractant, cu personal specializat, în maxim 48 ore de la momentul notificării.

	


Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                             .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului				        .....................................................
Capacitate de semnătura					                        .....................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  						          .....................................................
Ţara de reşedinţă					                                       .....................................................
Adresa								           .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			          .....................................................
Adresa de e-mail                                                                                                 .....................................................
Telefon / Fax							           .....................................................
Data 							                       .....................................................



FORMULARUL nr.5


         DECLARATIE PRIVIND SANATATEA SI SECURITATEA ÎN MUNCA



Subsemnatul ........................... (nume si prenume), reprezentant imputernicit al ……………………….. (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere ca ma anagajez sa prestez ,,.............................’’ pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania.
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborare ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.


Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                     .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului				        .....................................................
Capacitate de semnătura					        .....................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  						        .....................................................
Ţara de reşedinţă					                    .....................................................
Adresa								        .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			        .....................................................
Adresa de e-mail                                                                                    .....................................................
Telefon / Fax							        .....................................................
Data 							                     .....................................................
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