FORMULARE                                                                                                                                                                                   Instrucţiuni de completare a documentelor/ declaraţiilor/ formularelor solicitate pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie de către ofertanţi/candidaţi şi a conformităţii ofertei cu cerinţele din documentaţia de atribuire

Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi semnat de reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de către altă persoană autorizată să reprezinte ofertantul. În acest ultim caz, persoana autorizată va depune şi împuternicirea reprezentantului legal.

În cazul ofertelor în asociere depuse de un grup de operatori,  orice document/declaraţie/formular solicitat va fi completat şi prezentat de către fiecare membru al grupului de operatori.

Formularele conţin o secţiune distinctă pentru  situaţiilor în care ofertanţii/candidaţii sunt constituiţi într-un grup. 

Documentele / declaraţiile / certificatele /emise de terţă parte (instituţii competente) vor fi prezentate  în limba română şi vor îndeplini una din următoarele condiţii de formă :  original, copie legalizată sau copie conform cu originalul. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita ofertantilor declarati câştigători prezentarea acestor documente în forma original, în cazul în care acestea au fost depunse în procedură în forma “copie conform cu originalul”. 

Completarea formularelor se va face respectând instrucţiunile din subsol, astfel încât informaţiile să fie complete şi fără echivoc pentru a permite verificarea concordanţei acestora cu documentele de confirmare care vor fi depuse  ulterior la solicitarea autorităţii contractante. 

Modelele cuprinse în această secţiune se referă la: 

1. Documente de calificare

2. Propunere tehnică
3. Propunere financiară
4. Alte documente

DOCUMENTE DE CALIFICARE

FORMULARUL nr. 1

DECLARAȚIE
 privind conflictul de interese

pentru ofertanţi/ ofertanţi asociaţi/ subcontractanţi/terţi susţinători
Subsemnatul,_______________________________ (nume și prenume), reprezentant legal autorizat al______________________________________________(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant /terţ susţinător( după caz), la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect ……………………………………………………. la data de .................. (zi/lună/an), organizată de …………………………, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că în calitate de participant la acestă procedură nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în sensul art. 59 și art.60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

-
situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Autorității/entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

-
situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Autorității/entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem. Inteleg că în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Anexat este lista acţionarilor/asociaţilor /membrilor consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare / persoane împuternicite din cadrul Universitatii “Dunarea de Jos” din Galati.  

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                           ..........................................

Numele  şi prenumele semnatarului

                                           ..........................................

Capacitate de semnătura                

                                           ..........................................

Detalii despre ofertant(adresa de e-mail) 

Numele ofertantului  




           ...........................................

Ţara de reşedinţă

                       
                                         .............................................

Adresa






          .............................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)                                               ..............................................

Telefon / Fax





          ...........................................

Data 
    
Lista acţionari/asociaţi /membri în consiliul de administraţie/organ de conducere sau de supervizare / persoane împuternicite din cadrul Universității ,,Dunărea de Jos” din Galați. 

	Nr.

crt.
	Numele şi prenumele
	Funcţia în cadrul ofertantului

	1. 
	Prof. univ. dr. ing. habil. Marian BARBU
	RECTOR 

	2. 
	Prof. univ. dr. ing. Elena MEREUȚĂ
	Prorector responsabil cu activitatea didactică și asigurarea calității

	3. 
	Prof. univ. dr. Adrian MICU
	Prorector responsabil cu cercetarea, dezvoltarea, inovarea, relațiile interuniversitare și mediul de afaceri

	4. 
	Conf. univ. dr. ing. Ștefan BALTĂ
	Prorector responsabil cu parteneriatul cu studenții și accesare fonduri europene

	5. 
	Prof. univ. dr. Arthur Viorel TULUȘ
	Prorector responsabil cu internaționalizarea, relațiile publice și parteneriatul cu mediul socio-cultural

	6. 
	Prof. dr. ing. habil. Daniela Laura BURUIANĂ
	Prorector

	7. 
	Prof. dr. ing. Gabriela RÂPEANU
	Director C.S.U.D.

	8. 
	Ec. Marian DĂNĂILĂ
	Director General Administrativ

	9. 
	Costică COȘTOI
	Director, Direcția legislație, resurse umane și salarizare

	10. 
	Aurelia-Daniela MODIGA
	Director Direcția Economică

	11. 
	Ing. Virginia TĂCHIȚĂ
	Director Direcția Achiziții Publice  și Tehnic

	12. 
	Ec. Mariana BĂLBĂRĂU
	Șef Serviciul Financiar

	13. 
	Alina-Genoveva MAZURU
	Șef Serviciul Contabilitate

	14. 
	Adrian DUMITRAȘCU
	Consilier juridic

	15. 
	Elena-Marinela OPREA
	Consilier juridic

	16. 
	Andreea ALEXA
	Consilier juridic

	17. 
	Maria-Cristiana COROIU
	Consilier juridic

	18. 
	Cristian Laurențiu DAVID
	Consilier juridic

	19. 
	Margareta DĂNĂILĂ
	Administrator financiar

	20. 
	Neculai SAVA
	Administrator financiar

	21. 
	Nicoleta ONOFREI 
	Administrator de patrimoniu

	22. 
	Ing. Nelu TALPĂU
	Administrator patrimoniu 

	23. 
	Ing. Sorin - Angel FALIBOGA
	Administrator patrimoniu 

	24. 
	Ing. Bianca Adina MAFTEI
	Administrator patrimoniu 

	25. 
	Măricuț Marilena
	Angajat proiect


Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                    ..........................................

Numele  şi prenumele semnatarului

                                     ..........................................

Capacitate de semnătura                

                                     ..........................................

Detalii despre ofertant(adresa de e-mail)                                                ...........................................

Numele ofertantului  





           ...........................................

Ţara de reşedinţă

                       
                                     ............................................

Adresa







           ............................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)                                          ............................................

Telefon / Fax






           ...........................................     
PROPUNERE TEHNICĂ

FORMULARUL nr. 2
 Operator Economic

.............................................................
(denumirea)

PROPUNERE TEHNICA

	Denumirea lucrarii

Servicii de dirigenţie de șantier pentru execuția de lucrări - Demolare construcție corp I (C9) și construire Centru tehnologii pentru mobilitate, campus Stiinței, str. Domnească, nr. 111.
	Denumirea lucrarii



	CERINŢE TEHNICE AUTORITATE CONTRACTANTĂ
	OFERTĂ CONTRACTANT

	TERMEN DE PRESTARE/EXECUŢIE

Durata serviciilor de dirigenţie pentru urmărirea lucrărilor pe toată durata de execuţie a lucrărilor, este de 24 de luni pentru urmărirea lucrărilor și verificarea documentaţiei tehnico-economice începând din momentul predării amplasamentului pentru execuția lucrărilor către antreprenorul general.
Contractul de prestări servicii se va încheia pe durata execuției propriu-zise a lucrărilor (24 luni) și până la finalizarea acestora conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, cât și în perioada de garanție a lucrărilor (60 luni) până la data procesului-verbal de recepție finală.

Data de încheiere a prestării serviciilor prezentului contract este data Procesului verbal de recepție finală. Astfel, serviciile de supraveghere vor fi asigurate atât pe durata execuției propriu-zise a lucrărilor, până la finalizarea acestora conform Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, cât și în perioada de garanție a lucrărilor, până la data Procesului verbal de recepție finală.

In cazul prelungirii duratei de executie, se va prelungi si durata pentru servicii de dirigenţie de șantier fara costuri suplimentare.
	(SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE OFERTANT CUM RESPECTĂ CERINȚELE TEHNICE MINIMALE SOLICITATE ÎN CAIETUL DE SARCINI) 



	Situaţia Propusă

Asigurarea calității învățământului superior și a cercetării științifice universitare este o obligație a instituției de învățământ superior și o atribuție fundamentală a Ministerului Educației. Misiunea activităților de asigurare și evaluare a calității educației este de a contribui la consolidarea încrederii societății în învățământul superior românesc, parte a învățământului superior european, facilitând astfel recunoașterea studiilor efectuate și calificărilor acordate de instituțiile de învățământ superior, precum și mobilitatea studenților și absolvenților, atât în interiorul, cât și dincolo de granițele naționale 

Proiectul, “Demolare construcție corp I (C9) și construire Centru tehnologii pentru mobilitate, campus Stiinței, str. Domnească, nr. 111”. Acesta este inclus in cadrul proiectului cu titlul “Crearea sustenabilă și rezilientă a CENTRULUI DE TEHNOLOGII ÎN MOBILITATE (CTM) în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați”, Cod Smis 322516, finantat prin Programul Regional Sud-Est/5.4/1/2023-Dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul universitar”, vine în contextul necesității îmbunătățirii accesului la servicii de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online. Prioritatea investițiilor o reprezintă încurajarea dezvoltării unei regiuni educate, prin dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului superior universitar.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați este prima instituție de învățământ superior din România, care și-a extins activitatea și în Republica Moldova. Universitatea a fost clasificată de către Asociația Universităților Europene în categoria „universități de educație și cercetare știintifică”. Este acreditată cu grad de încredere ridicat, acordat în urma evaluării Agenției Române Pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior. Universitatea Dunărea de Jos Galați: cuprinde în structura sa 14 facultăţi și o extensiune a Facultății de Medicină și Farmacie la Enna, Italia. UDJG pregăteşte peste 12.500 de studenţi pentru ciclurile de studii universitare de licenţă (80 programe), masterat (61 programe) şi doctorat (19 domenii de doctorat) în cadrul a 4 şcoli doctorale (Inginerie mecanică și industrială, Științe biomedicale, Științe fundamentale și inginerești, Științe socio-umane).

Având în vedere importanța prodigioasă a Universității „Dunărea de Jos” la nivel local și național în ceea ce privește oferirea de servicii educaționale competitive, precum și orientarea constantă a beneficiarului către inovație și flexibilitate, se propune construirea unui corp de clădire modern, inclusiv, care să răspundă necesităților actuale din sectorul universitar. Implementarea prezentului proiect este justificată de necesitatea stringenta de a moderniza, extinde și dota infrastructura universitară.

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi a achiziţionat Servicii de proiectare şi execuţie de lucrări pentru obiectivul “Demolare construcție corp I (C9) și construire Centru tehnologii pentru mobilitate, campus Stiinței, str. Domnească, nr. 111”.
Descrierea lucrărilor minime propuse:
1. Desfiinţarea corpului I (C9), care este situată în Campusul Ştiinţei, str. Domnească nr.111;

2. Construirea unui corp de clădire pe acelaşi amplasament în conformitate cu soluţiile propuse prin studiul de fezabilitate  pentru crearea unui centru de tehnologii pentru mobilitate.

Centrul de tehnologii pentru mobilitate propus se desfășoară pe trei niveluri supraterane, având regim de înălțime P+2E și o suprafață construită de 646,10mp. Modul de inserție al construcției pe teren urmărește încadrarea pe amprenta la sol a corpului I propus spre demolare, precum și respectarea distanțelor minime de siguranță în caz de incendiu față de corpurile de clădire învecinate. 

Corpul de construcție propus (centru tehnologii în mobilitate) nu va depăși amprenta la sol a corpului propus spre demolare, suprafața acestuia fiind mai mică decât cea existent construită. De asemenea, prin proiect nu se vor afecta spațiile verzi existente, reconfigurandu-se exclusiv circulației carosabile și pietonale din proximitatea obiectivului propus.

Locurile de parcare necesare sunt asigurate deja pe teren, fiind cele rezervate utilizatorilor corpului I, propus spre demolare.

Gabaritul construcției a fost dictat de capacitatea maximă estimată, de cerințele necesare adaptării la normativele în vigoare, precum și de funcțiunile principale stabilite prin tema de proiectare. Legătura pe verticală este asigurată prin două noduri de circulație verticale (tratate ca și case de scară închise - folosite și în caz de evacuare), precum și de un lift adaptat persoanelor cu dizabilități.

Număr utilizatori (maxim simultan pe nivel):

1. parter: max. 85 persoane (50 persoane  (studenți, cadre didactice, personal)/ max.35 persoane în zona de cafenea)

2. etaj 1: max. 165 persoane 

3. etaj 2: max. 30 persoane

Total maxim simultan: 280 (acest număr este posibil doar în timpul evenimentelor și în momentele în care clădirea este ocupată la capacitate maximă)

Accesul în clădire este diferențiat și ierarhizat totodată: accesul principal se realizează de pe latura sudică, prin intermediul unei terase de acces parțial protejate și a unei platforme de acces generoase (în legătură facilă cu terasa de acces a corpului G), accesul secundar realizându-se pe fațada estică (latura lungă) prin intermediul unei terase de acces de gabarit redus. Există, de asemenea, un acces tehnic în laboratorul de studiu tehnologii de mobilitate de la parter, acces poziționat pe latura de nord.

Din punct de vedere al modului de utilizare, parterul este funcțiunea cu gradul cel mai redus de intimidate, aceasta fiind deschisă parțial publicului (în zona de atrium și alimentație publică). Accesul beneficiarilor direcți (elevi și cadre didactice) se face printr-un sistem de control acces către spațiile dedicate. 

· PARTERUL (476,16mp) va fi de tip înalt, împărțit pe 3 segmente principale:

1) segmentul deschis deopotriva studenților, cât și publicului (zona de sud ce cuprinde foyerul și zona de alimentație publică - cafenea/snack-bar), 

2) segmentul central ocupat de spații tehnice și de deservire (spațiu pentru data center, oficiu, vestiar, grupuri sanitare (inclusiv grupul sanitar pentru persoane cu dizabilități - 5,76 mp), spații tehnice), 

3) segmentul nordic (cuprinde Laborator de tehnologii în mobilitate (84,98 mp), precum și Laboratorul de producție hidrogen verde (47,59 mp))

· ETAJUL I (540,74 mp). Etajul are legătura vizuală cu zona de parter prin intermediul a două supante, iar holul central de la acest nivel este tratat ca și spațiu de recreație, socializare. Acesta cuprinde două săli cu gabarit semnificativ:

· Amfiteatrul (134,05 mp) de pe latura de sud (cu o capacitate de 104 persoane pe scaune - din care 4 persoane cu dizabilități) și Laboratorul VR/AR/SIMULATOR (100,38 mp) de pe latura nordică. Acestea se desfășoară pe două niveluri supraterane. 

· De asemenea, la acest nivel se gasește Laboratorul SOC (security operation center)/IoE (Internet of Everything)/SafetyFood (33,20 mp),

· Laboratorul COMUNICAȚII (47,52 mp), precum și o baterie de grupuri sanitare și spații anexe (poziționată central).

· ETAJUL II (178,45 mp) va fi ocupat de o sala întâlniri proiecte cercetare (cu o capacitate de maxim 30 de locuri) și două birouri.  Una dintre terasele de la acest nivel va avea destinație tehnică, cealaltă fiind destinată publicului, accesul la etajul 2 realizându-se printr-o singură casa de scara - cea nordică.

Finisaje interioare

Pardoseli

· Parchet - în laborator comunicații, birouri, amfiteatru, laborator VR/AR/SIMULATOR (parțial)

· Gresie – laboratoare, sala tehnologii mobilitate, laborator VR/AR/SIMULATOR (partial), căi de circulație, grupuri sanitare, oficiu, vestiare, receptive, etc

· Gresie (pardoseală flotantă) - data center

Pereți

· Zugrăveli interioare din var lavabil la pereţi 

· Placaj faianță în grupurile sanitare până la h=2.10m

· Placaj HPL compact (grosime - 8mm) protecție până la h=1,50m în foyer, amfiteatru

· Vopsea epoxidică protecție până la h=1,50m pe căi circulație, laboratoare

· Riflaje de lemn ignifugat- zona de cafenea, zona de recreație etaj

· Tratament acustic fonoabsorbant (placi gips carton perforat) - peretele opus podiumului din amfiteatru

· Tratament acustic fonoreflectant (plăci gips carton cu densitate mare) - peretele din spatele podiumului

Tavane

· Tavan fals suspendat în toate spațiile cu excepția spațiului tehnic

· Tavan suspendat gips carton lis - în spațiile de dimensiuni reduse
· Tavan suspendat casetat -în laboratoare, căi de circulație, grupuri sanitare, etc

· Tavan suspendat lamele metalice - parțial zona foyer, holuri de nivel

· Tavan susupendat cu gips carton fonoreflectant (pe treimea de tavan din amfiteatru din preajma podiumului) și fonoabsorbant (pe restul tavanului amfiteatrului)

Tâmplărie

· Uși interioare din aluminiu

Finisaje exterioare

Acoperiș terasă

· Gresie rectificată antiderapantă 2cm – terase circulabile (pardoseală flotantă)

· Membrană hidroizolatoare PVC/ FPO- terase necirculabile

Terase de acces exterioare:

· Gresie antiderpantă

Tavane (intrados console, tavane peste terasele de acces)

· Tavan suspendat fibrociment

Pereți:

· Tencuieli decorative acrilice/ siliconice de exterior

· Fibrociment - pe zonele tratate în sistem de fațadă ventilată

· Elemente decorative verticale din aluminiu (secțiune rectangulară, pe zona de amfiteatru și laborator VR/AR/SIMULATOR)

Tâmplărie exterioară

· Uși și ferestre cu tâmplărie de aluminiu

· Pereți cortină structurali

Sistem termoizolație:

· Termoizolare pereți: vată minerală bazaltică de 15cm grosime cu clasa de reacție la foc  C0/A2-s1,d0 având conductivitatea termică min. λ=0,037 W/mK. Local au fost aplicate grosimi de termoizolație de 25cm (pe unii pereți ai sălii amfiteatrului și ai laboratorului VR/AR/SIMULATOR)

· Termoizolare pereți pe zona de fațadă ventilată: vată minerală bazaltică de 20cm grosime cu clasa de reacție la foc  C0/A2-s1,d0 având conductivitatea termică min. λ=0,037 W/mK, protejată cu folie anticondens la exterior și având finisaj din placi de fibrociment colorat în masă

· Termoziolare contur goluri exterioare: vată minerală bazaltică rigidă de 5cm grosime cu clasa de reacție la foc  C0/A2-s1,d0 având conductivitatea termică min. λ=0,037 W/mK.

· Termoizolare planșeu peste etaj 1 (terase circulabile rezolvate cu structură cu grinzi întoarse):   polistiren extrudat 40cm grosime clasa de reacţie la foc C1/B-s2,d0 (în zona de terasă tehnică) și polistiren extrudat de 45 cm grosime (pe zona centrală de terasă circulabilă) protejat cu o șapă armată de beton la partea superioară, de o membrană sintetică hidroizolatoare din PVC și finisaj tip pardoseală flotantă cu plăci de gresie antiderapantă rectificată 2cm grosime. Se va avea în vedere pozarea unei termoziolații de grosime sporită pe terasa circulabilă dintre axele B-D (1-4) pentru a asigura acoperirea grinzilor de beton cu minim 10cm polistiren extrudat. Pentru a asigura limitarea și mai eficientă a punților termice se poate propune înlocuirea locală a termoizolației din polistiren cu termoizolație din spumă rigidă de poliizocianurat (PIR) pe zona adiacentă grinzilor întoarse (deasupra lor și pe o distanță de minim 20cm în jurul lor) - aceasta din urmă având conductivitatea termică min. λ=0,022 W/mK.
· Termoizolare terase necirculabile (peste etaj II): termoizolație 40cm polistiren extrudat clasa de reacţie la foc C1/B-s2,d0, protejat la exterior cu șapă armată și membrană sintetică hidroizolatoare din PVC. 

· Termoizolare soclu: polistiren extrudat de 15cm grosime clasa de reacţie la foc C1/B-s2,d0, protejat cu masa de spaclu, precum și de membrana tip HDPE sub cota terenului amenajat. Acesta va fi pozat pe toată înălțimea elevației.

· Termoizolare placă cota 0,00m: polistiren extrudat de 20cm grosime sub placa de pe sol clasa de reacţie la foc C1/B-s2,d0
· Termoizolare atic ultim nivel: vată minerală bazaltică de 15cm grosime având conductivitatea termică min. λ=0,037 W/mK pe fața exterioară a aticului și polistiren extrudat de 15cm grosime clasa de reacţie la foc C1/B-s2,d0 pe fața interioară. La intradosul aticului se va poza termoziolație vată minerală bazaltică de 15cm grosime – pentru limitarea punților termice.
· Termoizolare intrados console (spații încălzite) ieșite din planul fațadelor: 30cm vată minerală bazaltică cu clasa de reacție la foc  C0/A2-s1,d0 pozată la intrados și protejată cu un tavan suspendat din fibrociment. 
Închiderile exterioare și compartimentările interioare

· Închiderile exterioare vor fi realizate din zidărie de cărămidă cu goluri verticale termoizolate cu un strat de vată minerală bazaltică de 15cm grosime având conductivitatea termică min. λ=0,037 W/mK. Termosistemul propus va fi finisat cu tencuială decorativă acrilică. Pe un segment al fațadei din ax B se va propune realizarea unui sistem de fațadă ventilată cu placaj din fibrociment colorat în masă.
· Compartimentările interioare vor fi realizate atât din zidărie de cărămidă de 30cm grosime, cât și din BCA cu grosime variabilă (15,20cm). În spațiul tehnic ”DATA CENTER” se va propune un perete de compartimentare de tip ușor din tâmplărie PVC, iar în grupurile sanitare se vor propune compartimentări interioare din HPL.

Sistemul constructiv:

· Suprastructura construcției: cadre din beton armat monolit clasa C30/37 cu armătură longitudinală și transversală din oțel B 500C; Planșee din beton armat peste parter și etaje, scari P-2E din beton armat;

· Infrastructura construcției: fundații de tip rețele de grinzi din beton armat monolit clasa C25/30 cu armătură longitudinală și transversală din oțel B 500C;

Acoperișul:

· Acoperișul va fi de tip terasă necirculabilă (peste etajul 2) / circulabilă (peste etajul 1).

· Terasele circulabile vor fi rezolvate în sistem de pardoseală flotantă cu finisaj din gresie antiderapantă rectificată, iar terasele necirculabile vor fi finisate cu membrană PVC.

· Pe terasa necirculabila de peste etajul II a fost propus un turn zabrelit de telecomunicatii, de inaltime
7,50m, care va fi ancorat in structura de rezistenta a cladirii prin intermediul unor buloane de ancoraj instalate odata cu realizarea planseului terasei superioare. 

Turnul este de tip autostabil, dotat cu o platforma de lucru la partea superioara, ce permite un acces facil la antene, cu elemente ce impiedica accesul neautorizat (tepi si poarta antiurcare), cu instalatie de paratrasnet si impamantare, cu sistem anticadere European tip CABLOC / PROTECTA si balizare diurna. 
Suportii de antene sunt structuri metalice care se instaleaza pe pilon pentru a permite o usoara instalare a antenelor si o flexibilitate in orientarea acestora conform cerintelor proiectului tehnic. Se vor proiecta si instala suporti puternici si rigizi (de sustinere), suficienti pentru a suporta in siguranta antenele in caz de vant si gheata. Suportii trebuie sa permita reglarea antenelor in directia planificata de catre echipa de inginerie pentru a ajusta acoperirea proiectata.
INSTALAȚII  ELECTRICE:

Conform cerințelor din studiul de fezabilitatese  tratează următoarele tipuri de instalații electrice

· Alimentarea cu energie electrică;

· Producere energie electrică cu panouri fotovoltaice;

· Stație de reîncărcare mașini electrice 22kW, cu două puncte de încarcare

· Instalații de iluminat normal interioare şi exterioare (iluminat arhitectural (pe fațadele exterioare)). În studiul de fezabilitate a fost propus iluminat exterior pe fațada prin intermediul unor corpuri de iluminat tip aplice - pozate la nivelul parterului. În cadrul proiectului tehnic se va realiza un studiu specializat în iluminat arhitectural urmând a se detalia și optimiza această soluție; 

· Instalații de iluminat de siguranță; 

· Instalații de prize; 

· Instalații electrice de forță;

· Instalații electrice de protecție împotriva șocurilor electrice; 

· Priză de pământ;

· Instalația de paratrăsnet; 

· Instalații de Curenți slabi (Instalație de internet (Date), Voce, TV, Instalații de Supraveghere Video,  Instalații BMS, Instalații Anti Efracție)

INSTALAȚII SANITARE:

Conform cerințelor din studiul de fezabilitate se  tratează următoarele tipuri de instalații sanitare:

· Instalații exterioare de alimentare cu apă rece menajeră;

· Instalații interioare de alimentare cu apă rece și apă caldă menajeră;

· Instalații de preparare apă caldă menajeră; 

· Instalații interioare de evacuare a apelor uzate menajere;

· Instalații exterioare de evacuare a apelor uzate menajere; 

· Instalații de preluare și deversare a apelor pluviale; 

· Instalații de preluare și deversare condensului provenit de la unitățile interioare de climatizare.

INSTALAȚII TERMICE:

Conform cerințelor din studiul de fezabilitate se tratează următoarele tipuri de instalații: 

· Instalație de încălzire și climatizare;

· Instalație de ventilare cu recuperatoare de căldură descentralizată; 

· Instalație de preparare apă caldă menajeră;

· Instalație de ventilare grupuri sanitare fără suprafață vitrată.

INSTALAŢII  DE DETECȚIE, SEMNALIZARE ȘI AVERTIZARE INCENDIU:

Conform Normativului privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a - Instalații de detectare, semnalizare și avertizare, P 118/3-2015 art.3.3.1. litera C modificat prin Ord.977/19.11.2018 art. I, punctul 2, litera E, clădirea NECESITĂ dotarea cu INSTALAȚII DE DETECTARE, SEMNALIZARE ȘI AVERTIZARE INCENDIU deoarece numărul persoanelor din clădire este mai mare de 200. 

Scopul lucrării este detectarea, semnalizarea și avertizarea incendiilor. 

Destinația este aceea de a se semnaliza optic și acustic pentru evacuarea personalului şi de a semnaliza declanşarea unui incendiu, urmând ca personalul autorizat în acest sens să ia măsuri conform planurilor de acţiune în caz de incendiu.

INSTALAŢII  DE LIMITARE ȘI STINGERE INCENDIU
Clădirea va fi prevăzută cu următoarele categorii de instalaţii pentru stingerea incendiului: 

· Instalaţii de stingere a incendiilor cu hidranti exteriori 

· Instalaţii de stingere a incendiilor cu hidranti interiori 

· Instalatii de stingere cu gaz inert IG-541

MODUL DE ASIGURARE AL UTILITĂŢILOR

• Alimentarea cu apă se face prin racord la reteaua publica de alimentare cu apa existenta 

• Canalizarea se face prin racord la reteaua publica de canalizare existenta 

• Alimentarea cu energie electrica: se face prin racord la reteaua publica existenta in zona (post trafo existent); se va propune un sistem On-Grid de panouri fotovoltaice care va asigura energie complementara din surse regenerabile. 

• Incalzirea: asigurarea confortului termic se va realiza prin implementarea unor surse de energie regenerabila pentru prepararea agentului termic pentru incalzire si apa calda (pompe de caldura tip aer-apa), integrata in sistemul de preparare agent termic existent in campus (centrale termice pe combustibil gazos- amplasate in corpul K din Campus- care se vor utiliza ca sursa de rezerva). Se vor propune ventiloconvectoare de perete si radiatoare de otel in grupurile sanitare. 

• Apa calda menajera: Apa calda menajera va fi preparata prin intermediul unui boiler trivalent cu volumul de 750litri, folosinduse de asemenea un sistem de 3 panouri solare cu tuburi vidate. 

• Climatizare: Pentru obținerea condițiilor de confort termic în interiorul încăperilor s-a proiectat o instalație de climatizare cu ventiloconvectoare de perete conectate la pompele de caldura propuse.

 • Ventilarea spatiilor: Evacuarea aerului viciat si aportul de aer proaspat se va realiza prin intermediul unui sistem descentralizat de ventilare cu recuperare de caldura;

• Se vor propune panouri solare si panouri fotovoltaice on-grid. 

• Se pune o statie de reincarcare masini electrice cu doua puncte de incarcare 

• Se va propune un sistem BMS integrat, precum si un sistem integrat de control acces si supraveghere video (acces pe baza de cartela, turnichete motorizate automate, etc), si instalatii tip voce date etc.
Lucrările mai sus menţionate nu sunt limitative. Se vor avea in vedere toate operaţiunile si lucrările necesare in vederea desfăşurării in condiţii optime a activitatilor în cadrul Centrului de tehnologii pentru mobilitate.

Echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse se vor face conform listelor din studiul de  fezabilitate iar caracteristicile sunt conform fiselor tehnice anexate la prezentul caiet de sarcini.

Contributia proiectului la teme orizontale: 
1. solutia propusa promoveaza principiul "Nature Base solutions - NBS" (promovarea unor soluții care sunt inspirate și susținute de natură, care sunt eficiente din punct de vedere al costurilor și care oferă simultan beneficii de mediu, sociale și economice și ajută la creșterea rezilienței, promovarea unor ecosisteme sănătoase, a infrastructurii verzi și a soluțiilor bazate pe natură) 

· se propune realizarea unor spatii verzi suplimentare si reducerea ariei construite la sol pe amplasament si plantarea de specii autohtone (se reduce riscul introducerii accidentale a unor specii alogene invazive în mediile urbane care se pot transforma ușor în dăunători căror combatere presupune cheltuieli și eforturi logistice suplimentare) 

· se va utiliza un sistem termoziolator pentru fatade realizat din vata minerala bazaltica (fibre minerale naturale obtinute din bazalt- roca vulcanica). 

2. proiectul prevede instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile de energie (pompe de caldura pentru incalzire si racire, panouri fotovoltaice, panouri solare, instalatii de ventilare cu recuperare de caldura in sistem descentralizat) 

3. proiectul prevede crearea de facilitati/ adaptarea infrastructurii/e chipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilitati, pentru mai multe tipuri de dizabilitati (suplimentar fata de minimul legislativ) –marcaje tactilo- vizuale, sisteme de identificare alfabet Braile, configurare mobilier/ amenajare spatii pentru facilitarea accesului in toate spatiie, etc).

4. proiectul prevede realizarea de achizitii verzi 

· prin prezentul proiect este incurajata utilizarea de bunuri și servicii care respectă standardele de mediu, precum și încurajarea inovației și dezvoltării de tehnologii curate. Achizitiile care se vor realiza sunt efectuate într-un mod care să minimizeze impactul negativ asupra mediului, prin selectarea bunurilor și serviciilor care sunt mai puțin poluante și mai durabile,

· se vor achizitiona echipamente verzi pentru data center (servere eficiente din punct de vedere energetic. Achiziția de produse astfel concepute încât componentele principale să poată fi reparate și/sau îmbunătățite, implementarea celor mai bune practici în materie de eficiență energetică pentru funcționarea sistemelor de răcire, utilizării energiei din surse regenerabile în cea mai mare pondere posibilă pentru furnizarea serviciilor centrului de date, etc)
· se va achizitona mobilier care sa reduca impactul asupra mediului (lemnul utilizat va fi din surse legale, materialele fabricate parțial sau total din materiale regenerabile , materialele din care sunt realizate trebuie sa se inscrie in limite maxime pentru emisiile totale de COV(compusi organici volatile) ale articolelor de mobilier și limite specifice pentru emisiile de formaldehidă pentru panouri pe bază de lemn și pentru materialele de tapițerie, mobilierul va fi durabil și adecvat pentru utilizare în conformitate cu standardele EN pertinente, va fi ușor de dezasamblat, reparabil și reciclabil care este acoperit de o garanție.)
· se vor achizitiona produse pentru amenajarea spatiilor verzi (plante ornamentale, amelioratori de sol, etc) (plantele vor fi livrate in recipiente reutilizabile sau reciclabile, fiind plante indigene, etc).
Facem  urmatoarele precizări :

1. Dotările prezentate la pagina 44 din Studiul de Fezabilitate în tabelul ”Dotări ce urmează să fie achiziționate de către beneficiar” nu fac obiectul prezentei proceduri de achiziție.
2. Containerele propuse pentru productia de hidrogen verde și montajul acestora nu fac obiectul prezentei  proceduri de achiziție (conform pagina 19 din studiul de fezabilitate). Suprafata de beton pe zona pe care acestea vor fi pozitionate ulterior a fost luata în calcul în cadrul SF.
3. În curtea interioara dintre corpurile G şi I exista un grup generator de 132 kVA care asigură  funcţionarea neîntrerupta a echipamentelor de telecomunicatii date tip Datacenter din corpul G. Automatul anclanşare rezeva (AAR) pentru grupul generator, echipamentele si iluminatul din sala G02 sunt alimentate din tabloul general existent in corpul I, corp care se va desfiinţa.
Pentru asigurarea continuității alimentarii cu energie electrică a centrului de date tip Datacenter din corpul G, în urma desfiintarii corpului I se va asigura alimentarea grupului generator din branșamentele existente împreună cu autoritatea contractantă.
4. Pentru sistemele de aer condiționat existente  pe corpul I, operațiunile de demontare și  repozitionare sunt incluse în cadrul lucrărilor de demolare ale corpului I, din cadrul studiului de fezabilitate, urmând ca pozițiile finale de montaj să fie stabilite de comun acord cu beneficiarul, în etapa de execuție, în funcție de soluțiile tehnice și funcționale adoptate.
Grupul generator si aparatele de aer condiţionat vor fi protejate în timpul execuţiei lucrarilor.
Orice deterioarare a acestor echipamente va duce la înlocuire lor de catre antreprenor pe cheltuiala proprie.
SERVICIUL DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER
Cerinţele solicitate pentru Dirigintele de şantier

Cerinţele solicitate pentru Dirigintele de Șantier în ceea ce priveşte administrarea Contractului de lucrări constau în următoarele sarcini:

Comunicare şi raportare

Dirigintele de şantier va avea responsabilitatea asigurării unei legături eficiente între părţile implicate în procesul de execuţie. Acest lucru presupune întâlniri ale dirigintelui de şantier cu unul sau mai mulţi reprezentanţi ai acestora (beneficiar, executanţi, proiectant etc.).

Dirigintele de şantier va avea responsabilitatea pregătirii şi organizării întâlnirilor de lucru periodice, în timpul execuţiei lucrărilor, cu toate părţile implicate în executarea lucrărilor: beneficiar, executanţi, proiectant, etc şi consemnarea în minuta şedinţei a problemelor discutate şi a soluţiilor şi concluziilor stabilite.

Dirigintele de şantier va avea obligativitatea de a depune saptămânal informări cu privire la stadiul desfăsurării lucrărilor şi al respectării graficului de execuţie de către executant.
Dirigintele de şantier va avea obligativitatea întocmirii unui Raport de activitate lunar care să conţină cel puţin următoarele:

· Descrierea lucrărilor executate în luna raportată corelat cu situația de lucrări înaintată de constructor;

· Descrierea stadiului fizic şi valoric al lucrărilor executate;

· Referiri la asigurarea calităţii lucrărilor.

Raportul va fi înaintat beneficiarului în maxim 3 zile calendaristice de la data depunerii situațiilor de lucrări.

Raportul final va fi întocmit la terminarea lucrărilor şi va cuprinde:

· Detalii şi explicaţii asupra serviciilor asigurate de către Dirigintele de Şantier pe parcursul desfăşurării contractului de servicii;

· Detalii şi explicaţii asupra desfăşurării contractelor de lucrări, cu un capitol special dedicat recepţiei la terminării lucrării.

Monitorizarea programului de lucrări
Dirigintele de Şantier va verifica şi aviza graficul de eşalonare al lucrării (programul de lucrări) înaintat de către Constructor.

Dirigintele de șantier poate solicita Constructorului refacerea Programul lucrării ori de câte ori este nevoie - astfel încât să indice modul de abordare al lucrărilor pentru îndeplinirea în termen a contractului de lucrări.

În eventualitatea în care ritmul de execuţie nu respectă, din motive imputabile Constructorului, graficul de eşalonare a lucrărilor propus, Dirigintele de Şantier are obligaţia de a notifica Constructorul pentru luarea de măsuri imediate pentru recuperarea întârzierilor. Dirigintele de Şantier va informa Beneficiarul asupra măsurilor de remediere/recuperare propuse de către Constructor acestea vor fi aprobate de către beneficiar.

Controlul financiar al contractului

Dirigintele de şantier va verifica și semna situaţiile de plată întocmite de către executant, numai dacă acestea corespund cu realitatea.

Dirigintele de şantier conduce evidenţa cantităţilor de lucrări real executate şi a preţurilor de decontare pentru fiecare situaţie de lucrări prezentată spre decontare, prezentând în acest sens, restul de executat lunar, anexat la documentele prezentate spre decontare de executant.

Acceptarea lucrărilor se va face pentru cantităţile real executate, rezultate din măsurători şi înscrise în foile de ataşament.

Situaţiile de plată se vor întocmi folosind preţurile unitare şi încadrarea lucrărilor în articolele de deviz (poziţia şi denumirea lor) din devizele anexă la contract.

Măsurătorile vor fi efectuate de către Dirigintele de Şantier împreună cu reprezentantul Executantului si al Beneficiarului.

Pentru lucrările ce devin ascunse măsurătorile se fac la finalizarea acestora (în termen de 24 de ore de la notificarea executantului).

În cazul în care sunt necesare cantităţi suplimentare de lucrări, Dirigintele de Şantier va verifica antemăsurătoarea întocmită de către proiectant şi va solicita acestuia întocmirea Dispozitiei de șantier și a Notei de Comandă Suplimentară doar după consultarea şi aprobarea acestora de către beneficiar.

În cazul în care unele lucrări nu sunt necesare a se realiza, Dirigintele de Şantier va informa beneficiarul şi va solicita proiectantului emiterea Notelor de renunţare.

În vederea verificării şi certificării la plată în timp cât mai scurt a situaţiilor de lucrări înaintate de către executant, Dirigintele de şantier va ţine înregistrările măsurătorilor. Vor fi înregistrate locul şi cantităţile de lucrări efectuate de către executant în conformitate cu specificaţiile contractului.

După terminarea lucrărilor executantul va înainta dirigintelui de şantier situaţiile de plată, în care va fi evidenţiată valoarea totală a lucrărilor executate conform contractului. Aceaste situaţii de plată vor fi însoţite de documente justificative referitoare la sumele cerute la plată.

Dacă Dirigintele de şantier nu este de acord cu situaţia de plată sau documentaţia nu este completă sau edificatoare, executantul trebuie să remedieze lucrările cu care Dirigintele de şantier nu este de acord sau să completeze documentaţia cu acele piese pe care Dirigintele de şantier le solicită pentru clarificarea problemele apărute.

Dispoziţii de şantier

Dirigintele de şantier va aduce la cunoştinţa beneficiarului neconcordanţele/omisiunile din proiectul tehnic şi beneficiarul va informa proiectantul despre neconcordanţe/omisiuni si va convoca factorii implicati respectiv proiectant, constructor etc in teren in vederea intocmirii Notelor de constatare. Proiectantul va emite Dispoziţia de şantier ţinând cont de notele de constatare. Dispoziţiile de şantier vor fi însoţite de Note de comandă suplimentară/ Note de renunţare după caz. Aceste dispozitii se emit cu respectarea de către Constructor/ Beneficiar a clauzelor contractuale.

Toate Dispoziţiile de şantier emise de către proiectant vor fi numerotate şi îndosariate, vor fi însoţite de justificări, Note de constatare, Note justificative. Se vor emite numai cu acordul beneficiarului.

Dirigintele de şantier are obligaţia de a urmări punerea în practică de către executant a acelor dispoziţii de şantier emise de proiectant şi aprobate în prealabil de către beneficiar.

Responsabilităţile şi obligaţiile Dirigintelui de Şantier legate de monitorizarea si supervizarea lucrărilor de construcții constau în următoarele sarcini:
Serviciile asigurate de Dirigintele de Şantier vor respecta legislaţia română in vigoare. Derularea contractului de prestări servicii încheiat între Beneficiar şi Dirigintele de Şantier va urmări prestarea serviciilor pentru următoarele faze tipice ale unui proiect:

1.  Predarea amplasamentului/ Mobilizarea pentru execuţia lucrărilor; 

2.  Execuţia lucrărilor;

3.  Recepţia lucrărilor.

Predarea amplasamentului/ Mobilizarea pentru execuţia lucrărilor

· La predarea-primirea amplasamentului va fi întocmit Procesul Verbal de predare a amplasamentului care va conţine menţiuni referitoare la construcţiile sau instalaţiile aflate pe amplasament sau în subsol şi termenele de eliberare.

· Predarea către Constructor a terenului rezervat pentru organizarea de şantier (daca este cazul). Dirigintele de Şantier are obligaţia de a verifica valoarea cheltuielilor pentru organizarea de şantier, va solicita constructorului să prezinte devizul ofertă pentru organizarea de şantier în limita sumei cuprinse în oferta financiară, respectiv cheltuielile necesare în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii - montaj, taxele necesare obţinerii autorizaţiei de construcţie provizorie, taxe de conectare la utilităţi, etc. Totodată Dirigintele de Şantier va dispune locul de amplasare al panourilor de identificare al construcţiei/ investiţiei.

· Studierea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor şi procedurilor prevăzute pentru realizarea construcţiei, verificarea existenţei tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea acestora, respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestaţi, verificarea existenţei în proiect a prevederilor privind fazele determinante precum şi a programului de control al calităţii, verificarea existenţei tuturor avizelor, acordurilor, precum şi respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică.

· Verificările vor fi făcute în funcţie de categoria de importanţă a lucrărilor de reabilitare, modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţii.

· Dirigintele de Şantier are obligaţia de a emite comentarii (daca este cazul) asupra aplicabilităţii Detaliilor de Execuţie, Caietelor de Sarcini şi asupra corectitudinii Listelor de Cantităţi puse la dispoziţie de către Beneficiar. 

· Asigurarea implementării unui sistem eficient de informare, comunicare şi raportare între Beneficiar, Constructor, Proiectant.

· Forma de comunicare de regulă va fi în scris, exceptând situaţiile în care se dispune oprirea lucrărilor pe motiv de nerespectare a calităţii lucrărilor sau a documentaţiei, caz în care imediat după dispunerea opririi lucrărilor, Dirigintele de Şantier va notifica acest lucru în scris Constructorului, Beneficiarului şi tuturor factorilor implicaţi.

· Verificarea măsurilor de protecţia muncii atât pentru personalul din şantier al Constructorului cât şi pentru public (acolo unde este cazul).

· Organizarea de şantier, accesul la şi din şantier trebuie amenajat în aşa fel încât să nu distrugă mediul înconjurător, iar în privinţa programului de lucru al şantierului, Dirigintele de Şantier va verifica existenţa aprobărilor necesare pentru programul de lucru prelungit sau pe timp de noapte (acolo unde este cazul) în scopul asigurării confortului riveranilor.

· Mobilizarea este perioada iniţială a fazei de construcţie a Contractului. În acest timp Constructorul va stabili facilităţile de şantier atât pentru sine, cât şi pentru Dirigintele de Şantier. Dirigintele de Şantier va folosi această perioadă pentru examinarea şi, acolo unde este cazul, aprobarea metodologiei de lucru a Constructorului. 

· Sarcinile principale care vor fi realizate de către Dirigintele de Şantier sunt după cum urmează:

· Examinarea Programului de construcţie a Constructorului şi necesarului de echipament asociate.

· Verificarea şi aprobarea procedurilor QA/QC a Constructorului şi a Planului de asigurare a calităţii, a procedurilor de proces pentru lucrarea respectivă. Programul de verificări pe faze de recepţie/ determinante trebuie să fie vizat de Inspectoratul Teritorial de Stat în Construcţii.

Execuţia lucrărilor

Sarcinile şi îndatoririle Dirigintelui de şantier pe parcursul executării lucrărilor de construcţie sunt, fără a se limita însă, următoarele:

· Are atribuţiuni clar definite în ceea ce priveşte respectarea Proiectului, a prevederilor din caietele de sarcini şi din reglementările tehnice în vigoare pentru lucrările permanente cât şi referitoare la  execuţia lucrărilor permanente:

· Interzicerea utilizării de materiale semifabricate şi prefabricate necorespunzătoare sau fără certificate de conformitate, declaraţie de conformitate ori fără agrement tehnic (pentru materialele netradiţionale).

· În cazul în care Dirigintele de Şantier constată neconformitatea execuţiei lucrărilor, acesta are obligaţia de a întocmi “Rapoarte de Neconformitate” în care va preciza la ce se referă neconformităţile, descrierea detaliată a acestora şi termenul maxim de remediere.

· Reprezentantul Constructorului în şantier va trebui să propună măsurile de remediere, în urma consultării cu proiectantul de specialitate.

· Nici o neconformitate nu va fi stinsă până când problemele semnalate nu vor fi rezolvate.

· Urmăreşte realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare.

· Examinarea Programului de construcţie a Constructorului şi previziunilor fluxului de numerar asociate.

· Verificarea respectării tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele tehnice în vigoare.

· Interzicerea utilizării de lucrători neautorizaţi pentru meseriile la care reglementările tehnice au prevederi în acest sens.

· Interzicerea utilizării de tehnologii noi neagrementate tehnic.

· Efectuarea verificărilor prevăzute în norme şi semnarea documentelor întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de lucrări ce devin ascunse 

· Participarea alături de specialişti la verificarea execuţiei în faze intermediare şi faze determinante.

· Asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere în operă.

· Urmărirea realizării lucrărilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuţiei acestora, admiţând la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere calitativ.

· Certificarea cantitatilor si calitatii lucrarilor din situatiile de plata prezentate spre decontare, in relatie cu oferta constructorului.

· Sistarea execuţiei, lucrărilor executate necorespunzător, în baza soluţiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru dispunerea acestora.

· Transmiterea proiectantului a sesizărilor proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei.

· Monitorizarea evoluţiei lucrărilor în comparaţie cu Graficul de execuţie a Constructorului pentru a lua măsuri de remediere în cazul în care apar stagnări, încetiniri sau alte impasuri.

· Verificarea respectării prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale.

· Urmărirea respectării de către executant a măsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate.

· Preluarea documentelor de la Constructor şi Proiectant şi completarea Cărţii Tehnice a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale. 

· Realizarea inspecţiilor aşa cum sunt prevăzute în Programul de Control pe faze de lucrări şi înregistrarea acestora.

· Medierea disputelor care apar pe şantier în timpul execuţiei lucrărilor.

· Întocmirea rapoartelor lunare, în formatul aprobat de comun acord cu Beneficiarul, care trebuie să cuprindă cel puţin informaţii privitoare la progresul lucrării, calitate, protecţia muncii şi orice alte probleme care ar afecta execuţia adecvată a lucrărilor.

· Urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare şi predarea terenului deţinătorului acestuia. La terminarea lucrărilor va dispune şi verifica aducerea la forma iniţială a terenului şi mediului afectat de lucrări.

Recepţia lucrărilor

Sarcinile şi îndatoririle Dirigintelui de şantier la recepţia lucrărilor de construcţie sunt, fără a se limita însă la acestea, următoarele:

· Participarea la recepţia lucrărilor. Asigură secretariatul comisiei de recepţie 

· Întocmeşte Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

· Monitorizarea lucrărilor până la terminarea perioadei de garanţie şi semnarea procesului verbal de receptie finală.

· Predarea către investitor/ utilizator a actelor de recepţie, documentaţia tehnico-economica.

Dispozitii finale
· Dirigintele de santier va indeplini orice sarcina sau instructiune aparuta pe parcursul derularii contractului de prestari servicii si executie lucrari, dispusa de beneficiar sau finantator.
· Dirigintele de şantier va reprezenta Beneficiarul, cu acordul scris al acestuia, în relaţia cu organismele de control abilitate în acest sens;
· Va asigura în relaţia cu proiectantul elaborarea dispoziţiilor de şantier, a notelor de constatare, a notelor de renunţare şi respective a notelor de comandă suplimentară, corectitudinea acestora şi va verifica cantităţile rezultate.
· Aferent notelor de constatare, lucrările prevăzute prin dispoziţia de şantier, notele de comandă suplimentară, notele de renunţare aferente, vor fi considerate acceptate numai după aprobarea acestora de către ordonatorul principal de credite al beneficiarului;
· Va participa impreuna cu reprezentantul beneficiarului, la toate fazele privind realizarea construcţiei, in limitele stabilite prin reglementările tehnice;
	(SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE OFERTANT CUM RESPECTĂ CERINȚELE TEHNICE MINIMALE SOLICITATE ÎN CAIETUL DE SARCINI) 



	CONDITII PRIVIND CAPACITATEA TEHNICĂ

Ofertantul trebuie să dovedească capacitatea tehnică de îndeplinire a contractului prin existenţa personalului calificat şi atestat pentru supravegherea lucrărilor menţionate la pct.4, a normativelor în vigoare şi deţine Autorizaţie diriginte de şantier eliberată de Inspectoratul de Stat în Construcţii, Dirigenție de șantier pentru lucrări în domeniul construcții civile, industriale și agricole – categoria de importanță C, Instalații sanitare și instalații de ventilare / termoventilații, Construcții edilitare și de gospodărie comunală, Instalații electrice.

Ofertantul va face dovada ca deţine personal calificat şi atestat pentru supravegherea lucrărilor cu contract individual de munca, acord de asociere/acord de subcontractare sau cu declaraţii de disponibilitate. 


	(SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE OFERTANT CUM RESPECTĂ CERINȚELE TEHNICE MINIMALE SOLICITATE ÎN CAIETUL DE SARCINI) 



	DECONTAREA SERVICIILOR 

Decontarea serviciilor se face în baza raportului de activitate întocmit de către diriginte care contine toate activităţile desfăşurate pentru urmarirea desfăşurări lucrărilor şi va fi cotă procentuală funcţie de cantităţile de lucrări decontate către antreprenorul general.

Plata serviciilor prestate de către ofertant se va realiza după cum urmează: 

a) 85% din valoarea contractului se va achita pe parcursul derulării etapelor contractului de execuție, proporțional cu stadiul fizic realizat, respectiv situații de lucrări confirmate și va fi condiționată de recepția rapoartelor dirigintelui prezentate.

b) 15% din valoarea contractului se va achita in cel mult 14 zile de la data îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate prin contract, în cazul încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor fără obiecțiuni.

In cazul în care la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor sunt consemnate deficiențe și / sau remedieri necesar a fi realizate de executant, suma în cuantum de 15% nu se platește prestatorului decât în cel mult 14 zile de la remedierea acestor deficiențe.

Activitatea de dirigenție de șantier se continuă și in perioada de garanție a lucrărilor conform activității specifice, fără costuri suplimentare.


	(SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE OFERTANT CUM RESPECTĂ CERINȚELE TEHNICE MINIMALE SOLICITATE ÎN CAIETUL DE SARCINI) 




NOTĂ: Acolo unde apar specificaţii tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie se va citi “sau echivalent”.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantulu

 .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului



.....................................................

Capacitate de semnătură




.....................................................

Detalii despre ofertant 




.....................................................

Numele ofertantului  




.....................................................

Ţara de reşedinţă





.....................................................

Adresa






.....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)


.....................................................

Telefon / Fax





.....................................................

Data 






.....................................................
FORMULARUL nr. 3
Operator Economic

..........................

(denumirea)

declaratie privind SANATATE SI SECURITATEA IN muncA

Subsemnatul ........................... (nume si prenume), reprezentant imputernicit al ……………………….. (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere ca ma anagajez sa prestez ......................................, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborare ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului



                    .....................................................

Capacitate de semnătura





        .....................................................

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului  





        .....................................................

Ţara de reşedinţă





                        .....................................................

Adresa







        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)


                         .....................................................

Telefon / Fax






        .....................................................

Data 






                        .....................................................

 FORMULARUL nr. 4
Operator economic 

 ................................................................... 

(denumirea/numele)

Declaratie privind respectarea condiţiilor de mediu, sociale şi cu privire la relaţiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de servicii
Subsemnatul …………………….. (numele si prenumele in clar ale persoanei autorizate), reprezentant al ……………………….. (denumirea ofertantului/membrului asocierii.....) declar pe propria răspundere ca mă angajez sa prestez serviciile pe parcursul îndeplinirii contractului............................................................. in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile privind respectarea condiţiilor de mediu, sociale şcu privire la relaţ de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări, care sunt in vigoare in România.

De asemenea, declar pe propria răspundere ca la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţ referitoare la respectarea condiţiilor de mediu, sociale şi cu privire la relaţiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări si am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume)____________________, (semnătură si stampilă), in calitate de__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ____________________________________

(denumire/nume operator economic)

PROPUNERE FINANCIARĂ

FORMULARUL nr. 5
OFERTANT ……………………….….
                                                        


Cu sediul în …………………………...

Strada………………….. …….Nr….…Cod postal………

Telefon………………Fax…………….

E-mail………………………………….

Cod înregistrare fiscală………………

Nr. Înreg. Reg. Comerţului…….….....

Nr……………..data …………….........
FORMULAR DE OFERTA

Catre _______________________________________________

    (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului _____________________________________ _____________________________________________ ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestăm __________________________________________  ________________________________________________________________________________________,





(denumirea serviciilor)

pentru suma de _________________________________________________________________  lei,                                                         (suma în litere si în cifre)
platibila după recepția serviciilor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de  ________________________________ lei.

   (suma în litere si în cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestăm serviciile conform Caietului de sarcini.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _____________ luni, respectiv pana la data de ____________

  (durata in litere si cifre)


             (ziua/luna/anul)

si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Precizam ca:

    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

    |_|   nu depunem oferta alternativa.

            (se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului        .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului


      ......................................................

Capacitate de semnătură                                                             ......................................................

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului  



        .....................................................

Ţara de reşedinţă




        .....................................................

Adresa





        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)

        .....................................................

Telefon / Fax




        .....................................................

Data 




                       .....................................................
Anexa FORMULARUL nr. 7
ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

1. Valoarea maxima a prestarilor de servicii de proiectare de subcontractanți
_________
(% din prețul total ofertat)

2. Garanția de buna execuție va fi constituita sub forma :

_________

       
  in cuantum de:





          _________
(%)

(Cuantumul garanției de buna execuție este de 10% din prețul total ofertat, fără TVA, fără cheltuieli diverse si neprevazute)

3. Durata de realizare





                  _________ luni

Data _____/_____/_____

_____________ (semnătura), in calitate de ______________, legal autorizat să semnez

oferta pentru si in numele ____________________________________.

                                                     (denumirea/numele ofertantului)

FORMULARUL nr. 6

Operator economic

.............................................................................

 (denumirea)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

	Nr. crt.
	Denumirea serviciilor 
	UM
	Cantitatea

solicitata

U.M
	Pret unitar RON la destinatia

finala fără TVA 
	Pret total RON 

la destinatia

finala fără TVA...
	Taxa pe 

valoarea adaugata RON 

	0
	1
	2
	3
	4
	5=3*4
	6=5*21%

	1
	Servicii de dirigenţie de șantier pentru execuția de lucrări - Demolare construcție corp I (C9) și construire Centru tehnologii pentru mobilitate, campus Stiinței, str. Domnească, nr. 111
	buc
	1
	
	
	


Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantulu
 .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului



.....................................................

Capacitate de semnătura




 .....................................................

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului  




              .....................................................

Ţara de reşedinţă





 .....................................................

Adresa






              .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)


.....................................................

Telefon / Fax





               .....................................................

Data 






               .....................................................

ALTE DOCUMENTE

FORMULARUL  nr. 7
OPERATOR ECONOMIC                                                                         

……………………………

DECLARAŢIE PRIVIND PERSONALUL RESPONSABIL CU INDEPLINIREA CONTRACTULUI


Subsemnatul, reprezentant împuternicit al....................................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.


Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.


Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai.......................................................................... cu privire la orice aspect tehnic şi                                              

             (denumirea şi adresa autorităţii contractante)

financiar în legatură cu activitatea noastră.


Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………………..

                                                                                                 


              (se precizează data expirării 









           perioadei de valabilitate a ofertei)

	Nr crt
	Personalul responsabil cu indeplinirea contractului (nume, prenume)
	Pregatirea profesionala
	Autorizatia

	
	
	
	

	
	
	
	


Data completarii


   








Operator economic,










       ………… ……………….

FORMULARUL  nr. 8
OPERATOR ECONOMIC

  _____________________

     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ASOCIATI, SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA


Subsemnatul, reprezentant împuternicit al............................................................................., 

(denumirea şi sediul ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate mai jos  sunt reale.


Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.


Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...................................................................

                                                 (denumirea şi adresa autoritaţii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.


Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………

                                                                                           (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Subantreprenori declarati : 

	Nr. crt 
	Denumire Asociat/Subantreprenor 
	Adresa 
	Lucrari ce urmeaza a fi executate 
	% valori din valoarea ofertei 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Operator Economic ,

………… ……………….

(semnatura autorizata)

FORMULARUL nr.9
ACORD DE ASOCIERE
Nr. ________ din _______________
CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI 
Art. 1 Prezentul acord se încheie între : 

S.C..................................................., cu sediul în ....................................., str. ..................................... nr..................., telefon ....................., fax ........................., înmatriculată la Registrul Comerțului din ......................................... sub nr. .........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont bancar în care se vor efectua plăţile de către Beneficiar ............................................, deschis la .........................................., adresa banca: ....................., reprezentată de ...................................................... având funcția de.......................................... , în calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE

şi

S.C................................................., cu sediul în .................................., str. ................................, Nr..................., telefon ....................., fax ................................, înmatriculată la Registrul Comerțului din ........................................, sub nr. ..........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont ............................................., deschis la ............................................, reprezentată de ................................................................., având funcţia de ...................................... , în calitate de ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI 
Art. 2.1 Părţile convin înfiinţarea unei Asocieri compusă din: 

 (i -lider de asociere)...........................................................; 

 (ii - Asociat 1) ....................................................................; 

 (iii - Asociat n)……………………………………………………, 
având ca scop: 

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de Universitatea "Dunarea de Jos" din Galaţi  pentru atribuirea contractului  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
b) derularea/implementarea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare, 
cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere. 

Art. 2.2 Asocierea va încheia Contractul cu Beneficiarul, în vederea indeplinirii obligaţiilor contractuale conform prevederilor ţiei de Atribuire, în baza ofertei depuse de Asociere şi declarate caştigătoare urmare transmiterii de către ______________________________________ a comunicării rezultatului procedurii. 

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridică şi nu va putea fi tratată ca o entitate de sine stătătoare, neavând calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).

Art. 2.4. Activitatea desfășurată în cadrul Asocierii se realizează pe baza principiului independenţei comerciale şi juridice a fiecărei Părţi şi pe cel al sprijinului reciproc privind obligaţiile contractuale asumate în vederea realizării scopului Asocierii. 

CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI 
Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu ___________________________________, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate de Asociere faţă de Beneficiar.

CAPITOLUL IV - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR. 
Art. 4.1. Părţile convin ca Liderul de asociere este ______________________________________

Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant autorizat să primească instrucțiunile contractuale pentru și în numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar, să poarte întreaga corespondență cu Beneficiarul și, totodată, va deţine puterea de reprezentare a Asocierii în relaţia cu Beneficiarul. 

Art. 4.2. Se împuterniceşte​​​​​_____________________, având calitatea de Lider al asocierii, pentru întocmirea ofertei comune şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord. 

Art. 4.3. Părţile vor răspunde individual și solidar în faţa Beneficiarului în ceea ce priveşte toate responsabilităţile și obligaţiile decurgând din sau în legătură cu Contractul. 

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apară şi va despăgubi cealaltă Parte pentru toate daunele previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau în legatură cu încălcarea obligaţiilor asumate prin Contract, de către Partea culpabilă. 

Art. 4.5. In situaţia în care Beneficiarul suferă un prejudiciu în implementarea/ derularea contractului "___________________________. va îndrepta impotriva oricărui membru al prezentei asocieri, pentru a obţine recuperarea prejudiciului suferit, indiferent dacă respectivul prejudiciu a fost cauzat prin acţiunea/ omisiunea unui alt membru al asocierii.

CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 
Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc în următoarele cazuri: 

a) neîncheierea, din orice motiv, a Contractului între Asociere si Beneficiar; 

b) la îndeplinirea în integralitate a obiectului contractului; 

c) la încetarea de plin drept a Contractului încheiat între Asociere și Beneficiar, în conformitate cu prevederile Contractului. 

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE 
Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ____________________ - în calitate de Lider al Asocierii, să fie desemnat titular de cont, în vederea efectuării operațiunilor financiar-contabile, respectiv emiterea şi încasarea facturilor aferente Contractului „_____________________________________________”. 

Datele de identificare sunt urmatoarele:

Numele titularului de cont: 

Adresa: 

Numar TVA: 

Reprezentant Legal: 

Telefon/fax/e-mail: 

Denumire Banca: 

Adresa Banca: 

Numar cont bancar: 

IBAN: 

*Asociatul ______________________________in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente Contractului prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare: 

Denumire: 

Sediul Social: 

Cod Unic de Inregistrare: 

Număr de ordine în Registrul Comertului: 

Cont Bancar: 

Denumire Bancă: 

Adresa Bancă: 

Reprezentant Legal:

Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana juridica nerezidenta in Romania." 

Art. 6.2. In caz de atribuire, asociaţii au convenit urmatoarele cote de participare în cadrul asocierii: 

…............................................................................................. % (in litere), 

…............................................................................................. % (in litere) 

Art. 6.3. Asociaţii convin să se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-și sprijin de natură tehnică, managerială sau/şi logistică ori de câte ori situaţia o cere. 

Art. 6.4. Nici una dintre Părţi nu va fi îndreptăţită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate să greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cât şi al Beneficiarului. 

Art. 6.5. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de executare a lucrarilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între _____________________ (liderul de asociere) şi Beneficiar. 

Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere împreuna cu toate aspectele şi toate efectele ce decurg din, sau în legătură cu acestea,vor fi guvernate de legea română. 

 (2) Litigiile izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii, sunt supuse instanțelor de drept comun. 

(3) Soluționarea litigiilor izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii și Beneficiar, se va realiza de către instanţa judecătorească de contencios administrativ şi fiscal română, conform Contract. 

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat în limba romană.

Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare. 

LIDER ASOCIAT 
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii) 
Nume şi prenume 
.................................... 
(semnatura si stampila) 

ASOCIAT 1 
(reprezentant legal/împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societăţii) 
Nume şi prenume 
..................................... 
(semnatura si stampila) 

ASOCIAT n 
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societăţii) 
Nume şi prenume 
..................................... 
(semnatura si stampila) 

Nota 1: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, partile putând adăuga şi alte clauze. 
Nota 2: Lipsa semnăturii reprezentantului legal sau reprezentantului împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societății conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.
FORMULARUL nr.10
ACORD DE SUBCONTRACTARE
nr.………./…………

Art.1. Părţile acordului : 

_______________________, reprezentată prin_______________________, în calitate de contractor 

(denumire operator economic, sediu, telefon) 

şi 

________________________ reprezentată prin_______________________,  în calitate de subcontractant 

(denumire operator economic, sediu, telefon) 

Art. 2. Obiectul acordului: 
Părţile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de achiziţie publică organizată de _______________________________________________să desfăşoare următoarele activitaţi ce se vor subcontracta______________________________________________________________. 

Art.3. Valoarea estimată a serviciilor ce se vor prestate de subcontractantul _____________________ este de___________ lei, reprezentand _____% din valoarea totală a serviciilor ofertate. 

Art.4. Durata de prestare a serviciilor ___________________________  este de ________ luni. 

Art. 5. Alte dispoziţii: 

Încetarea acordului de subcontractare 

Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 

b) alte cauze prevăzute de lege.

Art. 6. Comunicări 
Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ________________________________., prevăzute la art.1 

Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul le are faţă de investitor conform contractului_______________________________(denumire contract) 

Art.8. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor soluţiona pe cale legală.

Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

____________________




 _________________________ 

(contractant)







 (subcontractant) 

Note: 

Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor. 

În cazul în care oferta va fi declarată câştigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în aceleaşi condiţii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă. 

Este interzisă subcontractarea totală a contractului
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